TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035-2025

Município de Santo Antônio das Missões-RS.

PREGÃO ELETRÔNICO 035-2025.

DEFINIÇÃO DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preço unitário por item, para futuras aquisições de BOMBAS SUBMERSAS..

JUSTIFICATIVA

Em justificativa, expõe – se a necessidade de tal aquisição ( ões ), para suprir a necessidades eventuais nas redes de aguas da zona rural de Santo Antônio das Missões-RS.

PERIODO DE EXECUÇÃO

O Presente REGISTRO DE PREÇO, terá sua vigência de 12 ( doze ) meses, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período.

ESTIMATIVA DE PREÇO E VALOR PERCENTUAL REFERENCIAL

O Critério de julgamento adotado será o menor PREÇO POR ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS LICITADOS:

Constitui objetos da presente Licitação os seguintes itens abaixo relacionados:

| Item | Qtd. Máxima | Objeto | V. Unit. | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 unid. | Bomba submersa 01 CV – 4R3PA-15, Monofásica 220V. | 1.407,16 | 7.035,80 |
| 02 | 05 unid | Bomba submersa 02 CV – 4P5-12, Monofásica 220V. | 1.749,95 | 8.749,75 |
| 03 | 05 unid | Bomba submersa 03 CV – 4R31A, Monofásica 220V. | 2.365,96 | 11.829,80 |
| 04 | 05 unid | Bomba submersa 04 CV – 4R3IA - 33 350, Monofásica 220V. | 6.284,67 | 31.423,35 |
| 05 | 05 unid | Bomba submersa 05 CV – 4R6PB-25, Monofásica 220V. | 6.625,65 | 33.128,25 |
| 06 | 05 unid | Bomba submersa 07 CV – R20A-07 600, Monofásica 220V. | 9.554,98 | 47.774,90 |

DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

-  O prazo de entrega integral da entrega do objeto ora licitado, será de até 15 ( quinze ) dias após a assinatura do instrumento contratual.

- O Material deverá ser entregue junto ao Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS, sem cobrança de ônus.

DA GARANTIA:

- Os materiais deverão possuir garantia mínima de 12 ( doze ) meses.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

– A contratada declara ter pleno conhecimento da descrição dos materiais que deverão ser entregues;

A contratada de obriga:

–  A substituir no prazo máximo de 10 ( dez ) dias, qualquer desconformidade apresentada no equipamento;

PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- O pagamento será efetuado no prazo máximo de 15 ( quinze ) dias após a entrega do equipamento.

DAS PENALIDADES:

- Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 ( quinze ) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

-  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Santo Antônio das Missões-RS, 17 de março de 2025.

____________________________________

JONER PEREIRA

SETOR DE LICITAÇÕES.