PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2025

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR E FORNECIMENTO EM COMODATO DE CILINDROS

OBJETO
Este Termo de Referência tem como objeto a realização de registro de preços por Pregão Eletrônico, visando à aquisição de recargas de oxigênio hospitalar de 1m³, 3m³ e 7m³, bem como o fornecimento em comodato de cilindros de oxigênio hospitalar para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões, para suprir as necessidades das unidades de saúde municipais.

JUSTIFICATIVA
A aquisição de recargas de oxigênio hospitalar e o fornecimento em comodato dos cilindros são essenciais para garantir a continuidade do atendimento médico nas unidades de saúde do município, especialmente em situações de emergência, assegurando que o município tenha o abastecimento necessário de oxigênio para os pacientes que necessitam desse recurso.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada deverá fornecer:

Recargas de oxigênio medicinal, conforme os seguintes volumes:

1m³ de oxigênio: Preço médio de R$ 139,47 por m³; 	qtde min. 10		qtde máx. 20.000

3m³ de oxigênio: Preço médio de R$ 138,19 por m³;	qtde min. 10		qtde máx. 20.000

7m³ de oxigênio: Preço médio de R$ 186,83 por m³	qtde min. 10		qtde máx. 20.000

Fornecimento em comodato dos cilindros de oxigênio hospitalar, com a responsabilidade do fornecedor de garantir a troca periódica e o acondicionamento seguro do gás, conforme as condições a seguir:

Cilindros de 1m³, 3m³ e 7m³ serão fornecidos pela empresa contratada em regime de comodato, ou seja, sem custo adicional para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões, sendo a responsabilidade pela manutenção, transporte e controle de qualidade dos cilindros do fornecedor.

Quantidade e volumes de cilindros a serem fornecidos serão definidos conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

REQUISITOS TÉCNICOS

Os gases fornecidos devem atender às seguintes especificações:

Pureza mínima de 99,5% de oxigênio medicinal;

Cilindros adequados ao transporte e armazenamento de oxigênio medicinal, atendendo as normas de segurança da ANVISA, INMETRO e da ABNT;

Comodato dos cilindros de oxigênio, com garantia de troca e manutenção, e disponibilização de cilindros em boas condições para uso imediato.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato deverá observar as seguintes condições:

Fornecimento das Recargas: A empresa contratada deverá fornecer as recargas de oxigênio conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, sendo o volume de recargas determinado conforme a demanda diária das unidades de saúde.

Comodato dos Cilindros: O fornecimento dos cilindros de oxigênio será em regime de comodato, sendo de responsabilidade da empresa contratada realizar a troca dos cilindros vazios por cilindros cheios conforme a necessidade, sem custos adicionais para a Prefeitura.

Prazo de Entrega: As recargas e cilindros deverão ser entregues dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Local de Entrega: As entregas serão realizadas no Pronto Atendimento Municipal de Santo Antônio das Missões ou nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o menor preço global, considerando as quantidades totais de recargas de oxigênio hospitalar e a quantidade de cilindros necessários. O preço será analisado com base nos preços médios de mercado para os cilindros de oxigênio e nas condições de fornecimento estabelecidas neste Termo de Referência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da empresa contratada:

Fornecer as recargas de oxigênio medicinal conforme as especificações e quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde;

Disponibilizar os cilindros de oxigênio em regime de comodato, com a responsabilidade pela troca e manutenção periódica desses cilindros;

Garantir que os cilindros fornecidos estejam em conformidade com as normas de segurança e qualidade exigidas pela ANVISA e INMETRO;

Realizar a entrega das recargas e cilindros dentro dos prazos acordados, com a devida documentação de conformidade (notas fiscais e certificados de qualidade);

Prestar todo o suporte necessário para o transporte e armazenamento seguro dos cilindros.

OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

São obrigações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões:

Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas, para o fornecimento das recargas de oxigênio;

Fornecer as informações necessárias para o bom andamento da execução do contrato;

Acompanhar a entrega dos produtos e a conformidade com as especificações e prazos acordados;

Garantir que as unidades de saúde recebam os cilindros e as recargas conforme a demanda e as condições acordadas no contrato.

VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente e a necessidade da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme as condições do contrato, após a entrega das recargas de oxigênio e a verificação de conformidade com os volumes e especificações solicitadas. O pagamento será feito após 30 (trinta) dias da aprovação da nota fiscal pela Secretaria Municipal de Saúde.

REEQUILIBRIO FINACEIRO DE PREÇOS

Os preços ajustados no contrato estarão sujeitos a reajustes automáticos de acordo com a legislação vigente.

MULTA INDENIZATÓRIA

Caso a empresa contratada não cumpra as condições previstas neste Termo de Referência, estará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a 50% do valor do fornecimento não realizado, com base no valor médio de consumo dos meses anteriores.

CONDIÇÕES DE USO E RESPONSABILIDADE

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões se compromete a usar e armazenar os cilindros fornecidos conforme as normas de segurança aplicáveis, isentando a empresa contratada de responsabilidades decorrentes de uso inadequado ou descumprimento das normas de segurança.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O fornecedor ficará responsável pelo fornecimento e manutenção dos cilindros, incluindo a troca de cilindros vazios por cheios, sem custos adicionais para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões.

Qualquer descumprimento das condições estabelecidas poderá ensejar a rescisão do contrato e a aplicação das sanções previstas.

O foro competente para dirimir qualquer controvérsia será o da Comarca de Santo Antônio das Missões - RS.

Santo Antônio das Missões, 03 de abril de 2025.

Lauro Barros Boccacio

Secretário de Saúde