PREGÃO ELETRÔNICO 45-2025

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) - LIXO HOSPITALAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS

OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviço de saúde (RSS) - lixo hospitalar, gerados pelos estabelecimentos de saúde vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS, conforme especificações deste Termo de Referência.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A contratação será realizada por meio de Registro de Preços, utilizando-se o Pregão Eletrônico, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normativas aplicáveis.

JUSTIFICATIVA
A destinação correta dos resíduos de serviço de saúde é essencial para a proteção da saúde pública e do meio ambiente, sendo exigida por legislação específica, incluindo a Resolução CONAMA nº 358/2005 e a Resolução RDC ANVISA nº 222/2018.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
A empresa contratada deverá executar os seguintes serviços:

a) Coleta: Retirada dos resíduos nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cada 15 (quinze) dias, em conformidade com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS);

b) Transporte: Utilização de veículos apropriados e licenciados para o transporte de RSS, atendendo às normas da ANTT e demais legislações vigentes;

c) Tratamento: Processos adequados, conforme classe e tipo dos resíduos (incineração, autoclavagem, entre outros);

d) Destinação Final: Descarte ambientalmente adequado dos resíduos tratados, com a devida emissão de certificados de destinação final.

PRAZO DE EXECUÇÃO
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme as condições previstas na Lei 14.133/2021.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar empresas que:

Possuam autorização de funcionamento expedida pelos órgãos ambientais competentes;

Sejam registradas junto à ANVISA, IBAMA e demais órgãos pertinentes;

Apresentem comprovação de capacidade técnica para execução dos serviços.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o menor preço Global do Lote, compreendendo coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde.

VALOR DE REFERÊNCIA

| Item | Descrição | Quant mensal. | Unid. | V. Unit. Estimado mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prestação de serviço mensal de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, Classe 1, Grupo A e Grupo E, com veículos devidamente licenciados, atendendo as normas técnicas e disposições da legislação ambiental e da Fepam/RS, através da LO (Licença Operacional). As coletas serão efetuadas a cada 15 (quinze) dias junto as Unidades de Saúde do Município, bem como PSFs e Pronto Atendimento Municipal. | 700 | Kg | R$ 1.818,31 |

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A empresa contratada deverá:

Manter atualizadas todas as licenças e autorizações necessárias;

Emitir relatórios mensais sobre os resíduos coletados, transportados e destinados;

Atender a todas as normas de segurança e legislação ambiental vigente.

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL
A execução dos serviços será fiscalizada por servidores designados pela Secretaria Municipal de Saúde, que verificarão a conformidade com o contrato e os relatórios de prestação de serviço.

SANÇÕES
O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a empresa às penalidades previstas na Lei 14.133/2021, incluindo multas e suspensão de contratar com a Administração Pública.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Termo de Referência será parte integrante do edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e deverá ser rigorosamente cumprido pela empresa contratada.

Santo Antônio das Missões, 4 de abril de 2025.

Lauro Barros Boccacio

Secretário de Saúde