TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I

# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055-2025

Município de Santo Antônio das Missões-RS

PREGÃO ELETRÔNICO 055-2025.

# - DEFINIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestar serviços de transporte de máquinas e equipamentos pesados, com caminhão prancha/plataforma, trucado e/ou carreta, com capacidade mínima de carga de 20.500 quilos, com disponibilidade de prestação do serviço por quilometro rodado, quando solicitado, conforme as especificações contidas no edital.

2.- DESCRIÇÃO VEÍCULO: Serviço de caminhão prancha/plataforma, para o transporte de máquinas e equipamentos pesados, sendo o veículo a ser utilizado de no mínimo trucado ou carreta, com capacidade mínima de transporte de 20.500 quilos, com plataforma em tamanho compatível para o referido serviço, com disponibilidade para prestação do serviço quando solicitado, pago por quilometro rodado do serviço Executado.

Ano não inferior : 2010.

3. - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR KM RODADO.

4. - QUANTIDADE MÁXIMA DE QUILOMETRO ( km ) : 5.000 km

5. - VALOR MÉDIO DO KM : 15,40 ( quinze reais com quarenta centavos ).

6. - ESTIMATIVA TOTAL DE CUSTO : 77.000,00 ( setenta e sete mil reais )

7 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

7.1 A contratada deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPIs necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços.

8 - SEGURANÇA DO TRABALHO

8.1  É de inteira responsabilidade da Contratada o atendimento de todas as Normas de Segurança do Trabalho em todas as suas fases.

8.2 -  Todas as dúvidas e possíveis omissões constantes nas especificações, deverão ser solucionadas com o autor do pedido ou com o setor competente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões-RS.

9 – FISCALIZAÇÃO

9.1 – A Fiscalização ocorrerá por conta da Portaria 38.270/2025.

# 10 - PERIODO DE EXECUÇÃO

5.1 O termo inicial de vigência será o de sua assinatura e o final ocorrerá em até 12 ( meses ), podendo o mesmo ser prorrogado por igual período.

11- ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES:

11.1 -  A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho.

11.2 - A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o projeto básico, Anexo I, inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta.

11.3 -  A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto às contribuições para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, devendo apresentar mensalmente à Administração os comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários.11.4 -  Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada.

11.5 - Garantir a assiduidade e pontualidade na execução do serviço de limpeza e instalações.

11.6 -  Prestação dos serviços conforme horários fixados pela Administração.

11.7 -  Disponibilizar para cada funcionário todos os EPIs obrigatórios para o desempenho das atividades.

11.8 - Os serviços deverão ser realizados conforme local determinado pela administração.

12 - DO PAGAMENTO:

12.1 - O pagamento será efetuado à contratada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, em até o 5º dial útil de cada mês subsequente .

12.2 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

12.3 - A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país.

12.4 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

12.5 - O ISSQN se devido será recolhido, na forma da Legislação.

12.6 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

12.7 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is), somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1 - Fornecer os Serviços licitados, bem como especificados no objeto deste Edital e seus anexos;

13.2 - O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela entrega dos serviços no prazo de até 05 ( cinco ) dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento,.

13.3 –  A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

13.4 –  A Contratada assumirá integral a responsabilidade pela qualidade dos objetos, assim como pelo cumprimento da obrigações constantes deste processo de licitação.

13.5 –  Não serão permitida a subcontratação do todo, nem de parte do objeto do presente contrato.

13.6 –  Obedecer rigorosamente á programação de entrega dos Serviços, no prazo estipulado.

14 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

14.1 - O pagamento será efetuado à contratada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, em até o 5º dial útil de cada mês subsequente .

14.2 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

14.3 - A Nota Fiscal deverá ser emitida em moeda corrente do país.

14.4 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

14.5 - O ISSQN se devido será recolhido, na forma da Legislação.

14.6 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

14.7 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is), somente à licitante vencedora, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

14.8 - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

14.9 -  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 ( quinze ) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

-  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Santo Antônio das Missões-RS, 29 de abril de 2025.

____________________________________

JONER PEREIRA

Setor de Licitações