PREGÃO ELETRÔNICO 68-2025

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de materiais médico-hospitalares para uso nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação visa suprir a necessidade de materiais essenciais à prestação de serviços de saúde no município, garantindo a continuidade e a segurança nos atendimentos à população.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Federal nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto Federal nº 10.947/2022 e demais normativos aplicáveis.

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

Segue a descrição técnica detalhada, com especificações mínimas, valores e estimativas:

| Descrição Técnica:; Especificações mínimas exigidas:; Valor médio; Qtd min.; Qtd máx.; Total R$. Oftalmoscópio - Aparelho oftalmológico portátil destinado à visualização do fundo de olho (retina), nervo óptico e vasos da retina, para exames oftalmológicos de rotina ou especializados, de uso em consultórios, unidades de saúde e atendimentos em domicílio.; Tipo: Oftalmoscópio direto portátil. Fonte de alimentação: por bateria recarregável ou 2 pilhas tipo AA (devem ser incluídas no fornecimento). Iluminação: LED ou halógena branca de alto brilho, com intensidade de luz regulável. Lentes: mínimo de 20 lentes de correção dióptrica, com faixa de -20D a +20D ou superior. Cabeça: fabricada em material resistente, com design ergonômico e sistema de ventilação que impeça o aquecimento excessivo. Filtro: com filtro de correção de luz vermelha (filtro vermelho-verde ou azul cobalto), para melhor visualização de vasos e estruturas retinianas. Controle: sistema de foco por disco rotatório, com seletor de abertura para diferentes tipos de exame (ex: ponto pequeno, grande, fenda, filtro livre de reflexo etc.). Corpo: anatômico, em material resistente à limpeza e desinfecção hospitalar. Acompanha: estojo rígido para transporte e armazenamento; manual de instruções em português; certificado de garantia mínima de 12 meses. Registro na Anvisa: obrigatório (apresentar número válido do registro ou cadastro do produto como equipamento médico-hospitalar). Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.; R$ 867,29; 01; 05; 4.336,45. Garrote - Dispositivo utilizado para compressão temporária de membros superiores ou inferiores, com o objetivo de interromper o fluxo sanguíneo venoso superficial, facilitando a punção venosa para coleta de sangue ou administração de medicamentos.; Tipo: garrote hemostático reutilizável com fecho tipo fivela ou trava de liberação rápida (quick release); Aplicação: uso adulto, para membros superiores; Composição: tira elástica de borracha ou material sintético com boa elasticidade e resistência à tração; Dimensões: comprimento mínimo de 40 cm e largura de 2 a 2,5 cm; Fecho: sistema de trava plástica com ajuste de pressão e liberação rápida com apenas uma mão; Material do fecho: plástico atóxico e resistente a quedas e uso contínuo; Características do elástico: superfície lisa, macia, atóxica e livre de látex (latex free), hipoalergênica; Reutilizável: sim, com capacidade de desinfecção com álcool 70%; Cores: variadas ou padrão azul/verde (a critério do fornecedor); Acondicionamento: cada unidade deve vir embalada individualmente, em embalagem plástica transparente e lacrada, contendo identificação do fabricante e do produto.; R$ 17,30; 01; 20; 346,00. Embalagem para esterilização em autoclave grau cirúrgico rolo 200mmx100m - Material de embalagem destinado à esterilização de artigos médico-hospitalares por vapor (autoclave), assegurando a barreira microbiana e a manutenção da esterilidade até o momento do uso. Produto em rolo para selagem por termosseladora, permitindo o corte no tamanho desejado conforme o instrumento a ser embalado.; Tipo: embalagem em rolo tubular para esterilização grau cirúrgico; Dimensões: 200 mm de largura x 100 metros de comprimento (± 5%); Composição: Um lado em papel grau cirúrgico com gramatura mínima de 60 g/m²; Outro lado em filme plástico poliéster/polipropileno (PET/PP) transparente, de alta resistência térmica e mecânica; Indicação: compatível com esterilização a vapor saturado (autoclave) e, preferencialmente, também por óxido de etileno; Selagem: bordas com selos triplo de segurança, uniformes, que garantam resistência à abertura acidental e possibilitem abertura asséptica (sem liberação de partículas); Indicadores químicos: impressos no papel grau cirúrgico, para autoclave (vapor), que mudem de cor após o processo; Atóxica: isenta de substâncias tóxicas ou contaminantes, incluindo metais pesados e solventes voláteis; Resistência: o material deve resistir à tração e à perfuração, mantendo a integridade da barreira microbiana após o ciclo de esterilização; Validade: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega.; R$ 142,99; 01; 30; 4.289,70. Embalagem para esterilização em autoclave grau cirúrgico rolo 200mmx100m - Material de embalagem destinado à esterilização de artigos médico-hospitalares por vapor (autoclave), assegurando a barreira microbiana e a manutenção da esterilidade até o momento do uso. Produto em rolo para selagem por termosseladora, permitindo o corte no tamanho desejado conforme o instrumento a ser embalado.; Tipo: embalagem em rolo tubular para esterilização grau cirúrgico; Dimensões: 150 mm de largura x 100 metros de comprimento (± 5%); Composição: Um lado em papel grau cirúrgico com gramatura mínima de 60 g/m²; Outro lado em filme plástico poliéster/polipropileno (PET/PP) transparente, de alta resistência térmica e mecânica; Indicação: compatível com esterilização a vapor saturado (autoclave) e, preferencialmente, também por óxido de etileno; Selagem: bordas com selos triplo de segurança, uniformes, que garantam resistência à abertura acidental e possibilitem abertura asséptica (sem liberação de partículas); Indicadores químicos: impressos no papel grau cirúrgico, para autoclave (vapor), que mudem de cor após o processo; Atóxica: isenta de substâncias tóxicas ou contaminantes, incluindo metais pesados e solventes voláteis; Resistência: o material deve resistir à tração e à perfuração, mantendo a integridade da barreira microbiana após o ciclo de esterilização; Validade: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega.; R$ 11,90; 01; 30; 3.3357. Reanimador Manual Adulto Tipo AMBU (Bolsa-Válvula-Máscara) - Equipamento manual utilizado para ventilação pulmonar de pacientes adultos em parada cardiorrespiratória ou em situações de insuficiência respiratória aguda, emergências médicas e transporte intra ou extrahospitalar. Composto por sistema de bolsa, válvula e máscara facial, possibilitando ventilação eficaz com ar ambiente ou oxigênio suplementar.; Faixa etária de uso: adulto (pacientes com peso corporal acima de 30 kg); Capacidade da bolsa: mínimo de 1500 mL (± 10%); Tipo: Reanimador manual tipo bolsa-válvula-máscara (BVM), autoinflável, reutilizável ou descartável conforme modelo; Válvula: unidirecional com sistema de não reinalação, com fácil desmontagem para limpeza e desinfecção (se reutilizável); Máscara facial: em silicone ou PVC transparente, tamanho adulto, com borda inflável ou anatômica para vedação eficiente; Reservatório: acompanha reservatório flexível de oxigênio (tipo bexiga ou bolsa) e tubo de conexão para fonte de oxigênio; Conectores: com padrão universal 15 mm/22 mm, compatível com máscaras e traqueias; Fluxo de O₂: deve permitir administração de oxigênio suplementar com concentração ≥ 85%, quando conectado ao reservatório; Material: atóxico, livre de látex, resistente à esterilização (no caso de modelos reutilizáveis); Transparência: partes transparentes para visualização de condensação e secreções; Ergonomia: válvula e bolsa devem permitir operação com uma ou duas mãos; Acondicionamento: fornecido em embalagem individual, com manual de instruções em português.; R$ 239,59; 01; 06; 1.437,45. Reanimador Manual Infantil Tipo AMBU (Bolsa-Válvula-Máscara) - Equipamento manual destinado à ventilação pulmonar em pacientes pediátricos (crianças entre 7 e 30 kg), utilizado em situações de emergência, reanimação cardiorrespiratória, suporte ventilatório temporário e transporte intra ou extrahospitalar. É composto por sistema de bolsa autoinflável, válvula unidirecional e máscara facial adequada à faixa etária.;  Faixa etária de uso: infantil (peso entre 7 kg e 30 kg);  Capacidade da bolsa: mínimo de 500 mL e máximo de 1000 mL; Tipo: reanimador manual tipo bolsa-válvula-máscara (BVM), autoinflável; Válvula: unidirecional com sistema antirrefluxo (não reinalação), desmontável para limpeza (se reutilizável); Máscara: tamanho infantil, em PVC ou silicone transparente, anatômica e livre de látex, com vedação eficiente; Reservatório de oxigênio: acompanha bexiga ou bolsa de reservatório de oxigênio e tubo de conexão para fonte de O₂; Conectores: padrão universal 15 mm / 22 mm, compatível com máscaras e demais dispositivos; Concentração de O₂: ≥ 85% com o uso do reservatório; Material: atóxico, livre de látex, biocompatível e com resistência a desinfecção (no caso de modelos reutilizáveis); Operação: design ergonômico, que permita ventilação com uma ou duas mãos; Transparência: partes transparentes para visualização de condensação e secreções; Acondicionamento: embalado individualmente com identificação do fabricante, lote, validade e instruções de uso em português.; R$ 162,57; 01; 06; 975,42. Reanimador Manual Neonatal Tipo AMBU (Bolsa-Válvula-Máscara) - Equipamento manual utilizado para ventilação pulmonar em recém-nascidos (até 7 kg), especialmente em situações de reanimação neonatal, emergências respiratórias e transporte intra ou extrahospitalar. Composto por bolsa autoinflável, válvula unidirecional e máscara facial de tamanho neonatal, permite ventilação com ar ambiente ou oxigênio suplementar.; Faixa etária de uso: neonatal (recém-nascidos com peso inferior a 7 kg); Capacidade da bolsa: mínimo de 250 mL e máximo de 500 mL; Tipo: reanimador manual tipo bolsa-válvula-máscara (BVM), autoinflável; Válvula: unidirecional, com sistema de não reinalação, desmontável para higienização (em modelos reutilizáveis); Máscara: tamanho neonatal, confeccionada em PVC ou silicone transparente, com bordas anatômicas para vedação eficaz e livre de látex; Reservatório de oxigênio: acompanha reservatório flexível (bexiga ou bolsa) e tubo para conexão à fonte de oxigênio; Conectores: padrão universal 15 mm / 22 mm, compatível com equipamentos e dispositivos respiratórios; Concentração de oxigênio: capacidade de fornecer ≥ 85% de O₂ com reservatório conectado; Material: atóxico, livre de látex, biocompatível, com resistência à desinfecção quando aplicável (modelos reutilizáveis); Transparência: partes transparentes para visualização de secreções ou condensação; Ergonomia: design que permita ventilação com uma ou duas mãos com operação segura e eficiente; Acondicionamento: embalagem individual com informações legíveis (marca, modelo, fabricante, lote, validade e instruções em português).; R$ 189,21; 01; 06; 1.135,26. Eletrodo Adesivo para Eletrocardiograma (ECG) - Dispositivo descartável utilizado para captação de sinais elétricos do coração, por meio da pele, durante exames de eletrocardiograma (ECG), garantindo a condução eficaz dos sinais bioelétricos com boa fixação e conforto ao paciente. Compatível com equipamentos de ECG e monitores multiparâmetros.; Tipo: eletrodo adesivo descartável com gel condutor; Formato: redondo ou oval, com área de contato mínima de 20 mm; Dimensões: diâmetro aproximado de 40 mm (± 5 mm); Material do eletrodo: suporte em espuma macia, flexível, hipoalergênica, com revestimento condutor; Adesivo: hipoalergênico, de alta aderência, com resistência à movimentação e à umidade durante o uso; Gel: condutor sólido ou semi-sólido, hidrofílico, com boa condutividade elétrica e sem risco de ressecamento precoce; Conector: encaixe tipo botão (snap) em metal resistente à oxidação, compatível com cabos padrão de monitores e eletrocardiógrafos (universal); Compatibilidade: com equipamentos de ECG e monitores multiparâmetros das principais marcas do mercado; Validade: mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega; Embalagem: em cartelas ou unidades embaladas em pacotes com proteção contra umidade e contaminação, com informações legíveis (marca, modelo, lote, validade e número de registro na Anvisa). – Caixa com 100 unidades.; R$ 73,81; 01; 20; 1.476,20. TOTAL; 47.353,48. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Waldemar Balbé, 3595, centro de Santo Antônio das Missões/RS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da emissão da nota de empenho.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO e PAGAMENTO

O recebimento se dará após conferência quantitativa e qualitativa, em conformidade com as especificações constantes neste Termo. Será recusado qualquer item fora dos padrões exigidos.

O Pagamento será efetivado pela Secretaria da Fazenda no prazo de até 30 dias após o recebimento do material.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Entregar os produtos no prazo estipulado e conforme especificações;

Garantir que todos os itens sejam novos, com validade vigente e registro na ANVISA;

Substituir, às suas expensas, quaisquer itens entregues com defeito ou fora das especificações.

8. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução contratual será exercida por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme art. 117 da Lei 14.133/2021.

9. ANEXOS

Anexo I: Estudo Técnico Preliminar -  Anexo II: Pesquisa de Preços – Anexo III: Estudo da viabilidade.

Santo Antônio das Missões, 16 de maio de 2025.

Lauro Barro Boccacio

Secretário de Saúde