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PREGÃO ELETRÔNICO 68-2025
ANEXO I
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Aquisição de materiais médico-hospitalares para uso nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA
A presente contratação visa suprir a necessidade de materiais essenciais à prestação de serviços de saúde no município, garantindo a continuidade e a segurança nos atendimentos à população.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Federal nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto Federal nº 10.947/2022 e demais normativos aplicáveis.

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS
Segue a descrição técnica detalhada, com especificações mínimas, valores e estimativas:

		Descrição Técnica:
	Especificações mínimas exigidas:
	Valor médio
	Qtd min.
	Qtd máx.
	Total R$

	Oftalmoscópio - Aparelho oftalmológico portátil destinado à visualização do fundo de olho (retina), nervo óptico e vasos da retina, para exames oftalmológicos de rotina ou especializados, de uso em consultórios, unidades de saúde e atendimentos em domicílio.
	 Tipo: Oftalmoscópio direto portátil.
 Fonte de alimentação: por bateria recarregável ou 2 pilhas tipo AA (devem ser incluídas no fornecimento).
 Iluminação: LED ou halógena branca de alto brilho, com intensidade de luz regulável.
 Lentes: mínimo de 20 lentes de correção dióptrica, com faixa de -20D a +20D ou superior.
 Cabeça: fabricada em material resistente, com design ergonômico e sistema de ventilação que impeça o aquecimento excessivo.
 Filtro: com filtro de correção de luz vermelha (filtro vermelho-verde ou azul cobalto), para melhor visualização de vasos e estruturas retinianas.
 Controle: sistema de foco por disco rotatório, com seletor de abertura para diferentes tipos de exame (ex: ponto pequeno, grande, fenda, filtro livre de reflexo etc.).
 Corpo: anatômico, em material resistente à limpeza e desinfecção hospitalar.
 Acompanha: estojo rígido para transporte e armazenamento; manual de instruções em português; certificado de garantia mínima de 12 meses.
 Registro na Anvisa: obrigatório (apresentar número válido do registro ou cadastro do produto como equipamento médico-hospitalar).
 Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

	R$ 867,29
	01
	05
	4.336,45

	Garrote - Dispositivo utilizado para compressão temporária de membros superiores ou inferiores, com o objetivo de interromper o fluxo sanguíneo venoso superficial, facilitando a punção venosa para coleta de sangue ou administração de medicamentos.
	Tipo: garrote hemostático reutilizável com fecho tipo fivela ou trava de liberação rápida (quick release);
Aplicação: uso adulto, para membros superiores;
Composição: tira elástica de borracha ou material sintético com boa elasticidade e resistência à tração;
Dimensões: comprimento mínimo de 40 cm e largura de 2 a 2,5 cm;
Fecho: sistema de trava plástica com ajuste de pressão e liberação rápida com apenas uma mão;
Material do fecho: plástico atóxico e resistente a quedas e uso contínuo;
Características do elástico: superfície lisa, macia, atóxica e livre de látex (latex free), hipoalergênica;
Reutilizável: sim, com capacidade de desinfecção com álcool 70%;
Cores: variadas ou padrão azul/verde (a critério do fornecedor);
Acondicionamento: cada unidade deve vir embalada individualmente, em embalagem plástica transparente e lacrada, contendo identificação do fabricante e do produto.

	R$ 17,30
	01
	20
	346,00

	Embalagem para esterilização em autoclave grau cirúrgico rolo 200mmx100m - Material de embalagem destinado à esterilização de artigos médico-hospitalares por vapor (autoclave), assegurando a barreira microbiana e a manutenção da esterilidade até o momento do uso. Produto em rolo para selagem por termosseladora, permitindo o corte no tamanho desejado conforme o instrumento a ser embalado.
	Tipo: embalagem em rolo tubular para esterilização grau cirúrgico;
Dimensões: 200 mm de largura x 100 metros de comprimento (± 5%);
Composição:
Um lado em papel grau cirúrgico com gramatura mínima de 60 g/m²;
Outro lado em filme plástico poliéster/polipropileno (PET/PP) transparente, de alta resistência térmica e mecânica;
 Indicação: compatível com esterilização a vapor saturado (autoclave) e, preferencialmente, também por óxido de etileno;
 Selagem: bordas com selos triplo de segurança, uniformes, que garantam resistência à abertura acidental e possibilitem abertura asséptica (sem liberação de partículas);
Indicadores químicos: impressos no papel grau cirúrgico, para autoclave (vapor), que mudem de cor após o processo;
Atóxica: isenta de substâncias tóxicas ou contaminantes, incluindo metais pesados e solventes voláteis;
Resistência: o material deve resistir à tração e à perfuração, mantendo a integridade da barreira microbiana após o ciclo de esterilização;
Validade: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega.

	R$ 142,99
	01
	30
	4.289,70

	Embalagem para esterilização em autoclave grau cirúrgico rolo 200mmx100m - Material de embalagem destinado à esterilização de artigos médico-hospitalares por vapor (autoclave), assegurando a barreira microbiana e a manutenção da esterilidade até o momento do uso. Produto em rolo para selagem por termosseladora, permitindo o corte no tamanho desejado conforme o instrumento a ser embalado.
	Tipo: embalagem em rolo tubular para esterilização grau cirúrgico;
Dimensões: 150 mm de largura x 100 metros de comprimento (± 5%);
Composição:
Um lado em papel grau cirúrgico com gramatura mínima de 60 g/m²;
Outro lado em filme plástico poliéster/polipropileno (PET/PP) transparente, de alta resistência térmica e mecânica;
 Indicação: compatível com esterilização a vapor saturado (autoclave) e, preferencialmente, também por óxido de etileno;
 Selagem: bordas com selos triplo de segurança, uniformes, que garantam resistência à abertura acidental e possibilitem abertura asséptica (sem liberação de partículas);
Indicadores químicos: impressos no papel grau cirúrgico, para autoclave (vapor), que mudem de cor após o processo;
Atóxica: isenta de substâncias tóxicas ou contaminantes, incluindo metais pesados e solventes voláteis;
Resistência: o material deve resistir à tração e à perfuração, mantendo a integridade da barreira microbiana após o ciclo de esterilização;
Validade: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega.

	R$ 11,90
	01
	30
	3.3357

	Reanimador Manual Adulto Tipo AMBU (Bolsa-Válvula-Máscara) - Equipamento manual utilizado para ventilação pulmonar de pacientes adultos em parada cardiorrespiratória ou em situações de insuficiência respiratória aguda, emergências médicas e transporte intra ou extrahospitalar. Composto por sistema de bolsa, válvula e máscara facial, possibilitando ventilação eficaz com ar ambiente ou oxigênio suplementar.
	Faixa etária de uso: adulto (pacientes com peso corporal acima de 30 kg);
Capacidade da bolsa: mínimo de 1500 mL (± 10%);
Tipo: Reanimador manual tipo bolsa-válvula-máscara (BVM), autoinflável, reutilizável ou descartável conforme modelo;
Válvula: unidirecional com sistema de não reinalação, com fácil desmontagem para limpeza e desinfecção (se reutilizável);
Máscara facial: em silicone ou PVC transparente, tamanho adulto, com borda inflável ou anatômica para vedação eficiente;
Reservatório: acompanha reservatório flexível de oxigênio (tipo bexiga ou bolsa) e tubo de conexão para fonte de oxigênio;
Conectores: com padrão universal 15 mm/22 mm, compatível com máscaras e traqueias;
Fluxo de O₂: deve permitir administração de oxigênio suplementar com concentração ≥ 85%, quando conectado ao reservatório;
Material: atóxico, livre de látex, resistente à esterilização (no caso de modelos reutilizáveis);
Transparência: partes transparentes para visualização de condensação e secreções;
Ergonomia: válvula e bolsa devem permitir operação com uma ou duas mãos;
Acondicionamento: fornecido em embalagem individual, com manual de instruções em português.

	R$ 239,59
	01
	06
	1.437,45

	Reanimador Manual Infantil Tipo AMBU (Bolsa-Válvula-Máscara) - Equipamento manual destinado à ventilação pulmonar em pacientes pediátricos (crianças entre 7 e 30 kg), utilizado em situações de emergência, reanimação cardiorrespiratória, suporte ventilatório temporário e transporte intra ou extrahospitalar. É composto por sistema de bolsa autoinflável, válvula unidirecional e máscara facial adequada à faixa etária.
	  Faixa etária de uso: infantil (peso entre 7 kg e 30 kg);
  Capacidade da bolsa: mínimo de 500 mL e máximo de 1000 mL;
Tipo: reanimador manual tipo bolsa-válvula-máscara (BVM), autoinflável;
Válvula: unidirecional com sistema antirrefluxo (não reinalação), desmontável para limpeza (se reutilizável);
Máscara: tamanho infantil, em PVC ou silicone transparente, anatômica e livre de látex, com vedação eficiente;
Reservatório de oxigênio: acompanha bexiga ou bolsa de reservatório de oxigênio e tubo de conexão para fonte de O₂;
Conectores: padrão universal 15 mm / 22 mm, compatível com máscaras e demais dispositivos;
Concentração de O₂: ≥ 85% com o uso do reservatório;
Material: atóxico, livre de látex, biocompatível e com resistência a desinfecção (no caso de modelos reutilizáveis);
Operação: design ergonômico, que permita ventilação com uma ou duas mãos;
Transparência: partes transparentes para visualização de condensação e secreções;
Acondicionamento: embalado individualmente com identificação do fabricante, lote, validade e instruções de uso em português.

	R$ 162,57
	01
	06
	975,42

	Reanimador Manual Neonatal Tipo AMBU (Bolsa-Válvula-Máscara) - Equipamento manual utilizado para ventilação pulmonar em recém-nascidos (até 7 kg), especialmente em situações de reanimação neonatal, emergências respiratórias e transporte intra ou extrahospitalar. Composto por bolsa autoinflável, válvula unidirecional e máscara facial de tamanho neonatal, permite ventilação com ar ambiente ou oxigênio suplementar.
	Faixa etária de uso: neonatal (recém-nascidos com peso inferior a 7 kg);
Capacidade da bolsa: mínimo de 250 mL e máximo de 500 mL;
Tipo: reanimador manual tipo bolsa-válvula-máscara (BVM), autoinflável;
Válvula: unidirecional, com sistema de não reinalação, desmontável para higienização (em modelos reutilizáveis);
Máscara: tamanho neonatal, confeccionada em PVC ou silicone transparente, com bordas anatômicas para vedação eficaz e livre de látex;
Reservatório de oxigênio: acompanha reservatório flexível (bexiga ou bolsa) e tubo para conexão à fonte de oxigênio;
Conectores: padrão universal 15 mm / 22 mm, compatível com equipamentos e dispositivos respiratórios;
Concentração de oxigênio: capacidade de fornecer ≥ 85% de O₂ com reservatório conectado;
Material: atóxico, livre de látex, biocompatível, com resistência à desinfecção quando aplicável (modelos reutilizáveis);
Transparência: partes transparentes para visualização de secreções ou condensação;
Ergonomia: design que permita ventilação com uma ou duas mãos com operação segura e eficiente;
Acondicionamento: embalagem individual com informações legíveis (marca, modelo, fabricante, lote, validade e instruções em português).

	R$ 189,21
	01
	06
	1.135,26

	Eletrodo Adesivo para Eletrocardiograma (ECG) - Dispositivo descartável utilizado para captação de sinais elétricos do coração, por meio da pele, durante exames de eletrocardiograma (ECG), garantindo a condução eficaz dos sinais bioelétricos com boa fixação e conforto ao paciente. Compatível com equipamentos de ECG e monitores multiparâmetros.
	Tipo: eletrodo adesivo descartável com gel condutor;
Formato: redondo ou oval, com área de contato mínima de 20 mm;
Dimensões: diâmetro aproximado de 40 mm (± 5 mm);
Material do eletrodo: suporte em espuma macia, flexível, hipoalergênica, com revestimento condutor;
Adesivo: hipoalergênico, de alta aderência, com resistência à movimentação e à umidade durante o uso;
Gel: condutor sólido ou semi-sólido, hidrofílico, com boa condutividade elétrica e sem risco de ressecamento precoce;
Conector: encaixe tipo botão (snap) em metal resistente à oxidação, compatível com cabos padrão de monitores e eletrocardiógrafos (universal);
Compatibilidade: com equipamentos de ECG e monitores multiparâmetros das principais marcas do mercado;
Validade: mínima de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega;
Embalagem: em cartelas ou unidades embaladas em pacotes com proteção contra umidade e contaminação, com informações legíveis (marca, modelo, lote, validade e número de registro na Anvisa). – Caixa com 100 unidades.

	R$ 73,81
	01
	20
	1.476,20

	TOTAL
	47.353,48



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Waldemar Balbé, 3595, centro de Santo Antônio das Missões/RS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da emissão da nota de empenho.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO e PAGAMENTO
O recebimento se dará após conferência quantitativa e qualitativa, em conformidade com as especificações constantes neste Termo. Será recusado qualquer item fora dos padrões exigidos.
O Pagamento será efetivado pela Secretaria da Fazenda no prazo de até 30 dias após o recebimento do material.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entregar os produtos no prazo estipulado e conforme especificações;
Garantir que todos os itens sejam novos, com validade vigente e registro na ANVISA;
Substituir, às suas expensas, quaisquer itens entregues com defeito ou fora das especificações.

8. FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução contratual será exercida por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme art. 117 da Lei 14.133/2021.

9. ANEXOS
Anexo I: Estudo Técnico Preliminar -  Anexo II: Pesquisa de Preços – Anexo III: Estudo da viabilidade.

Santo Antônio das Missões, 16 de maio de 2025.

Lauro Barro Boccacio
Secretário de Saúde

MSR – 6626                                                                                                                                                                                                               Secretaria de Saúde
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