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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2025
ANEXO I
Termo de Referência para Pregão Eletrônico
1. Identificação do Objeto
O presente Termo de Referência tem como objetivo a Contratação de empresa especializada, por meio de Pregão Eletrônico, tipo registro de preços para a realização de serviços de desratização, desinsetização, limpeza, desinfecção, dedetização de morcegos, clorificação e potabilização em reservatórios de água em locais públicos da Administração Municipal de Santo Antônio das Missões-RS.
2. Fundamentação Legal
Este Termo de Referência foi elaborado com base na Lei nº 14.133/2021.
3. Justificativa
A manutenção da higiene, saúde e segurança nos ambientes públicos e espaços administrativos, assim como reservatórios de água é fundamental para garantir o bem-estar de todos os usuários e a qualidade da água consumida. A contratação visa assegurar a regularidade e eficiência desses serviços, prevenindo riscos à saúde pública. 
4. Objeto
Registro de preços para eventual aquisição dos seguintes itens:
· Desratização (manejo e controle de roedores);
· Dedetização (manejo e controle de morcegos);
· Desinsetização (controle de insetos);
· Limpeza e desinfecção de ambientes internos e externos;
· Clorificação e desinfecção de reservatórios de água;
· Potabilização de água em reservatórios;
· Limpeza e manutenção de reservatórios de água;
5. Especificações do Objeto, quantidades e preço médio
-Executar os serviços de acordo com as normas técnicas e sanitárias vigentes;
-A empresa deverá garantir a execução dos serviços conforme o escopo, prazos e normas técnicas estabelecidas neste Termo de Referência. Caso haja necessidade de retrabalho ou correções, estes deverão ser realizados sem custos adicionais.
-Caso seja necessário, a contratada deverá disponibilizar suporte técnico ou serviços adicionais para manutenção ou reforço, garantindo a continuidade da proteção e qualidade dos ambientes e reservatórios.
-Utilizar produtos de qualidade, registrados pelos órgãos competentes;
-Fornecer relatórios de execução e recomendações após cada intervenção;
-Garantir a segurança durante a realização dos serviços;
-Cumprir o cronograma estabelecido.
-Aplicação de produtos específicos para controle de pragas.
-Limpeza e remoção de resíduos e sedimentos.
-Desinfecção com soluções de hipoclorito de sódio ou similares autorizados.
-Testes de cloro residual e análise da qualidade da água.
-Emissão de relatórios de execução e controle de qualidade.

	Item
	Qtd
	Unid
	Descrição
	Valor Unit
	V. Total

	01
	20.000,00
	M²
	- Serviço de dedetização/desratização (para controle, prevenção e manejo de pragaspragas - formigas, moscas, mosquitos, baratas, pulgas, aranhas e outros insetos e controle de roedores) no interior/exterior das gerênciase/ou fundos municipais e suas de mais dependências; serviço deve ser realizado semestralmente. - apresentação da ficha técnica dos produtos a serem utilizados na execução dos serviços com o respectivo registro junto ao ministério da saúde; - documento hábil de licenciamento sanitário e ambiental, devidamente credenciado junto à autoridade sanitária e ambiental competente; - documento emitido nos termos da resolução rdc n°52, de 22/10/2009 e resolução rdc n°20, de 12/05/2010, ambas da agência nacional de vigilância sanitária - ministério da saúde; - documentos apresentados deverão estar com validade em vigor; -a manipulação e aplicação de produtos só poderá ser efetuada por funcionários devidamente treinados, identificados, uniformizados e portando equipamentos de proteção individual (epi) adequados; - as embalagens vazias não devem ser deixadas no local de aplicação, devendo retornar à empresa prestadora de serviço, para a adequada destinação final; - fornecer ao final de cada serviço executado, certificado ou comprovante de execução do serviço ou associação utilizada, as proporções e quantidade total empregada por área, bem como serviço, documento assinado pelo responsável técinico onde conste: pragas alvo, nome e a composição qualitativa do produto como o antídoto a ser utilizado em caso de acidente, telefone dos centros de controle de intoxicação (ceatox); - empresa com registro no crea.

- Gabinete do Prefeito;
- Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
-Secretaria da Fazenda;
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal  de Infraestrutura

	      3,50
	70.000,00

	02
	20
	unid
	- Serviço de desinfecção e limpeza geral das caixas d'água das gerênciase/ou fundos municipais e suas de mais dependências; serviço deve ser realizado semestralmente. As limpezas das caixas d'água devem ser realizadas após o esgotamento das caixas d'águas. Os funcionários que farão o serviço de limpeza deverão estar com todos os epi's necessários, como luvas, bota de borracha, máscaras, etc. Devem iniciar a limpeza com o restante da água que 
Constar dentro das caixas, realizar os procedimentos para a retirada de todas as crostas e lodos das paredes internas, tendo todo o cuidado para não comprometer a impermeabilização das caixas d'água e ainda realizar a escovação para a retirada dos detritos que se encontram nas caixas. Após o serviço finalizado deve-se abrir o registro de água para reabastecer as caixas e a realização por parte dos técnicos de uma revisão em todo o reservatório 
E no sistema de abastecimento. Deve ser emitido laudo das reais condições do mesmo. O serviço deve ter garantia de 06 (seis) meses a contar da data de 
Execução. 
Capacidade das caixas d'água: 500l . 
	R$ - 250,00
	5.000,00

	03
	20
	unid
	Serviço de desinfecção e limpeza geral das caixas d'água das gerênciase/ou fundos municipais e suas de mais dependências; 
Serviço deve ser realizado semestralmente. As limpezas das caixas d'água devem ser realizadas após o esgotamento das caixas d'águas. Os funcionários que farão o serviço de limpeza deverão estar com todos os epi's necessários, como luvas, bota de borracha, máscaras, etc. Devem iniciar a limpeza com o restante da água que constar dentro das caixas, realizar os procedimentos para a retirada de todas as crostas e lodos das paredes internas, tendo todo o cuidado para não comprometer a impermeabilização das caixas d'água e ainda realizar a escovação para a retirada dos detritos que se encontram nas caixas. Após o serviço finalizado deve-se abrir o registro de água para reabastecer as caixas e a realização por parte dos técnicos de uma revisão em todo o reservatório e no sistema de abastecimento. Deve ser emitido laudo das reais condições do mesmo. O serviço deve ter garantia de 06 (seis) meses a contar da data de execução. 
Capacidade das caixas d'água:  1.000l 
	R$ - 312,26
	6.245,20

	04
	10
	unid
	Serviço de desinfecção e limpeza geral das caixas d'água das gerênciase/ou fundos municipais e suas de mais dependências; 
Serviço deve ser realizado semestralmente. As limpezas das caixas d'água devem ser realizadas após o esgotamento das caixas d'águs. Os funcionários que farão o serviço de limpezadeverão estar com todos os epi's necessários, como luvas, bota de borracha, máscaras, etc. Devem iniciar a limpeza com o restante da água que constar dentro das caixas, realizar os procedimentos para a retirada de todas as crostas e lodos das paredes internas, tendo todo o cuidado para não comprometer a impermeabilização das caixas d'água e ainda realizar a escovação para a retirada dos detritos que se encontram nas caixas. Após o serviço finalizado deve-se abrir o registro de água para reabastecer as caixas e a realização por parte dos técnicos de uma revisão em todo o reservatório e no sistema de abastecimento. Deve ser emitido laudo das reais condições do mesmo. O serviço deve ter garantia de 06 (seis) meses a contar da data de execução. 
Capacidade das caixas d'água:  5.000l 
	R$ - 414,53
	4.145,30

	05
	10
	unid
	Serviço de desinfecção e limpeza geral das caixas d'água das gerênciase/ou fundos municipais e suas de mais dependências; 
Serviço deve ser realizado semestralmente. As limpezas das caixas d'água devem ser realizadas após o esgotamento das caixas d'águas. Os funcionários que farão o serviço de limpezadeverão estar com todos os epi's necessários, como luvas, bota de borracha, máscaras, etc. Devem iniciar a limpeza e desinfecção com o restante da água que constar dentro das caixas, realizar os procedimentos para a retirada de todas as crostas e lodos das paredes internas, tendo todo o cuidado para não comprometer a impermeabilização das caixas d'água e ainda realizar a escovação para a retirada dos detritos que se encontram nas caixas. Após o serviço finalizado deve-se abrir o registro de água para reabastecer as caixas e a realização por parte dos técnicos de uma revisão em todo o reservatório e no sistema de abastecimento. Deve ser emitido laudo das reais condições do mesmo. O serviço deve 
Ter garantia de 06 (seis) meses a contar da data de execução. 
Capacidade das caixas d'água: 10.000l 
	R$ - 583,42
	[bookmark: _GoBack]5.834,20




6. Critérios de Julgamento
Menor Preço por Item: A avaliação será realizada considerando o menor preço ofertado para cada item listado no edital, atendendo às especificações técnicas exigidas.
7. Forma de Execução e Prazo

Entrega: Os serviços serão realizados pelo período de 15 dias corridos, com possibilidade de renovação ou prorrogação, conforme avaliação técnica e necessidade do município.
Local de Entrega: Os Serviços deverão seguir os Cronogramas de atividades enviados por cada Secretaria solicitante, com seus devidos locais determinados, assim como todas as despesas de locomoção deverão ser por conta da CONTRATADA.
Garantia de segurança: A contratada deve assegurar que todas as atividades sejam realizadas de forma segura, seguindo as normas de segurança do trabalho e sanitárias, minimizando riscos aos trabalhadores e usuários.

8. Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias das Secretarias Solicitantes, conforme orçamento vigente.
9. Requisitos de Habilitação

Os licitantes deverão apresentar a documentação exigida nos termos do edital, incluindo:
Prova de regularidade fiscal e trabalhista;
Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
Certificados exigidos para os itens especificados (quando aplicável).
10. Penalidades
O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei 14.133/2021, incluindo multa, suspensão temporária de participação em licitações e declaração de inidoneidade.
11. Disposições Gerais

O Edital deverá ser elaborado com base neste Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar, detalhando as condições de participação e os anexos necessários.
O contrato a ser firmado deverá conter todas as condições e especificações previstas neste Termo de Referência.

Santo Antônio das Missões, 23 de maio de 2025.


JONER PEREIRA
                                                                 SETOR DE LICITAÇÕES
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