PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75-2025

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1 . OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto o fechamento com vidro temperado, esquadrias e ferragens do hall de entrada do CRAS, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Habitação de Santo Antônio das Missões, conforme especificações e condições estabelecidas neste documento, em regime de empreitada global.

2. JUSTIFICATIVA

A contratação visa atender à necessidade de fechamento do hall de entrada do CRAS, para proporcionar um melhor atendimento aos usuários, proporcionando segurança e um abrigo nas interpéries, além de evitar a infiltração de água, que o não fechamento, vem causando nas salas do andar terreo.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Porta de correr vidro temperado, 0,90 x 210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios e fechadura, fornecimento e instalação;

- Janela de correr vidro temperado, 150 x 100 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios, fornecimento e instalação;

- Instalação de vidro temperado, E = 10 mm, encaixado em perfil U.

#### 4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADES E PREÇO MÉDIO

Relação de itens

|  | Descrição | Valor médio | Qtd min. | Qtd máx. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Porta de correr vidro temperado, 0,90 x 210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios e fechadura, fornecimento e instalação; Janela de correr vidro temperado, 150 x 100 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios, fornecimento e instalação; Instalação de vidro temperado, E = 10 mm, encaixado em perfil U. | R$12.896,73 | 1 | 2 | R$25.793,46 |
|  | Total |  | 1 | 2 | R$25793,46 |

5. LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

A instalação deverá ocorrer no hall de entrada do CRAS, localizado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Santo Antônio das Missões.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

A instalação deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço.

7. VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a contratação é de R$ 12.896,73 (dose mil oitocentos e noventa e seis reias e setenta e três centavos).

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

A contratação será realizada pelo critério de menor preço global, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer e instalar o material conforme as especificações estabelecidas;

- Utilizar materiais de qualidade e dentro das normas técnicas vigentes;

- Garantir o perfeito funcionamento dos mesmos após a instalação;

- Reparar qualquer dano causado durante a execução do serviço;

- Cumprir os prazos estabelecidos.

10. GARANTIA

A empresa contratada deverá garantir a instalação e os materiais utilizados por um período mínimo de 12 (doze) meses.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência rege-se pela Lei 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. Quaisquer dúvidas ou omissões serão resolvidas pela Secretaria de Saúde de Santo Antônio das Missões.

Santo Antônio das Missões, 29 de abril de 2025.

Priscila Nunes

Secretária de Assistência Social e Habitação