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TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de seladora para a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santo Antônio das Missões, por registro de preços conforme especificações técnicas descritas neste documento, visando atender às necessidades do órgão.

JUSTIFICATIVA
A aquisição da seladora é essencial para garantir a adequada vedação de embalagens utilizadas nos materiais que precisam ser esterilizados e no armazenamento e transporte de materiais da Secretaria de Saúde, proporcionando maior segurança e preservação dos insumos médicos.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente contratação será realizada com base na Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública, garantindo transparência, eficiência e economicidade no processo de aquisição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O equipamento deverá atender às seguintes especificações:
Área de selagem: 25 cm
Largura da selagem: 15 mm
Voltagem: Bivolt automático
Dimensões externas: 32 x 5 x 12 cm (Comprimento x Largura x Altura)
Temperatura máxima de selagem: 200ºC
Potência: 100W

QUANTIDADE
No mínimo 01 (uma) unidade de seladora, no máximo 10 (dez) unidades.

ESTIMATIVA DE PREÇO
R$ 251,82 (duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).

CONDIÇÕES DE ENTREGA
O prazo máximo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da Nota de Empenho.
O produto deverá ser entregue na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santo Antônio das Missões, em horário comercial.
O fornecedor será responsável pelo transporte e acondicionamento adequado do equipamento, garantindo sua integridade até a entrega.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega.
O fornecedor deverá oferecer assistência técnica dentro do prazo de garantia, sem custos adicionais para a Administração Pública.

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
O produto entregue deverá estar de acordo com as especificações descritas neste Termo de Referência.
Caso o equipamento apresente defeitos ou não atenda às exigências técnicas, será rejeitado e deverá ser substituído pelo fornecedor sem ônus para a Administração.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
O critério de julgamento adotado será o de menor preço, conforme previsto no artigo 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.
Serão consideradas apenas propostas que atendam integralmente às especificações técnicas e demais exigências deste Termo de Referência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Fornecer o equipamento conforme as especificações estabelecidas.
Cumprir os prazos de entrega estipulados.
Prestar assistência técnica dentro do período de garantia.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Efetuar o pagamento conforme as condições estabelecidas no contrato.
Receber e inspecionar o produto entregue.
Notificar o fornecedor sobre eventuais não conformidades e solicitar substituições, se necessário.

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado após a entrega do equipamento e a verificação de sua conformidade com as especificações técnicas.
O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária ou outro meio indicado pela Administração Pública, dentro do prazo estipulado no contrato.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santo Antônio das Missões.
Este Termo de Referência entra em vigor na data de sua publicação e será parte integrante do processo de aquisição do equipamento.


Santo Antônio das Missões, 31 de março de 2025.




Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde
MSR – 6626                                                                                                                                                                                                               Secretaria de Saúde
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