### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92-2025

ANEXO III

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### Identificação da Necessidade

A Administração Pública, no intuito de atender às demandas de construção, reforma ou manutenção de unidades públicas, identificou a necessidade de adquirir materiais para instalações hidráulicas e sanitárias. Estes materiais são fundamentais para a realização de obras, manutenção de infraestrutura e serviços relacionados à área de saneamento básico e melhoria das condições de uso dos ambientes.

### Objetivo da Aquisição

O objetivo é a aquisição de materiais destinados à instalação de sistemas hidráulicos e sanitários, como lavatórios, torneiras, registros, válvulas e acessórios em quantidade suficiente para atender às demandas por um período determinado. A aquisição por registro de preços se justifica pela possibilidade de realização de compras em diferentes momentos, conforme a necessidade, durante a vigência da ata de registro de preços.

### Justificativa da Escolha do Registro de Preços

De acordo com o Art. 5º da Lei 14.133/2021, o registro de preços é o procedimento adequado quando houver a necessidade de aquisições ou contratações para atender à demanda de bens ou serviços de forma contínua e repetitiva. A opção por esse instrumento é justificada pela natureza dos itens, que podem ser adquiridos em diversas ocasiões, conforme a demanda da Administração. Além disso, o uso do registro de preços possibilita a otimização dos processos licitatórios e a negociação de preços mais vantajosos.

### Análise de Mercado

É importante realizar uma pesquisa de preços e avaliar fornecedores potenciais para garantir que os preços registrados sejam competitivos e que os materiais atendam às especificações técnicas e normas de qualidade exigidas para uso em instalações hidráulicas e sanitárias.

### Especificações Técnicas dos Materiais

Lavatório suspenso: Material em cerâmica, modelo adequado para instalação em ambientes públicos.

Lavatório com coluna: Lavatório de cerâmica, com coluna de apoio para fixação.

Caixa de descarga elevada: Caixa de cerâmica ou plástico de alta resistência, com mecanismo eficiente de acionamento de descarga.

Caixa de descarga acoplada: Caixa acoplada ao vaso sanitário, com mecanismo de acionamento de descarga econômico.

Anel de vedação para vaso sanitário: Anel em material elástico e resistente, para vedação eficiente de vasos sanitários.

Registro esfera metal 3/4: Registro de esfera, material metálico, 3/4", para controle do fluxo de água.

Registro válvula de esfera passagem plena 3/4: Registro metálico, passagem plena, para controle de fluxo.

Registro de pressão 3/4: Registro metálico com controle de pressão da água.

Registro de gaveta rotativo 3/4: Registro rotativo para interrupção do fluxo de água, 3/4".

Válvula de retenção soldável 25mm: Válvula de retenção, para impedir refluxo da água, 25mm.

Cola para PVC bisnaga de 75g: Cola para união de tubos e conexões de PVC, capacidade de 75g.

Adesivo silicone transparente 280g: Silicone para vedação de juntas, vedação de peças em contato com água.

Ralo sifonado 100x100x50mm: Ralo de inox ou plástico com sifão, para escoamento de água.

Fita veda-rosca 18mmx25m: Fita para vedação de roscas de conexões hidráulicas.

Engate flexível para água 1/2x60cm: Engate flexível em aço inox, para conexão de torneiras e registros.

Torneira de bancada para lavatório: Torneira de qualidade, adequada para instalação em lavatórios.

Torneira elétrica 3 temperaturas: 3 temperaturas (fria, morna e quente), 5500W, bica alta e móvel com arejador articulável.

Pia inox: Material: Inox - 120x53 cm, com uma cuba de inox

### 6. Viabilidade Financeira

Com base na pesquisa de mercado, será necessário calcular o custo estimado de cada item, considerando diferentes fornecedores e possibilidades de negociação. O registro de preços deve prever a aquisição do total estimado de itens durante o período de vigência da ata, com base em estimativas de uso e consumo. Importante ressaltar que o pagamento será realizado conforme a entrega dos materiais, de acordo com o que for efetivamente fornecido.

### Prazos e Quantidades

A aquisição dos materiais será feita conforme a demanda das obras e serviços públicos, respeitando as quantidades estimadas e os prazos de entrega. O prazo para entrega dos materiais será definido conforme a negociação com os fornecedores e as necessidades urgentes do município ou órgão público.

### Referências Normativas e Legais

Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Normas técnicas da ABNT para materiais hidráulicos e sanitários.

Regulamentação específica para cada tipo de material, quando aplicável.

### Conclusão

A aquisição por registro de preço para os itens mencionados é uma estratégia eficiente para garantir a continuidade das obras e serviços públicos, permitindo compras com preços mais vantajosos ao longo do tempo. Este estudo técnico preliminar justifica a adoção desse procedimento, levando em conta a natureza dos itens e a necessidade de flexibilidade na aquisição.

Santo Antônio das Missões, 07 de julho de 2025.

Lauro Barros Boccacio

Secretário de Saúde