### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92-2025

ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### OBJETO

A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais hidráulicos e sanitários, conforme descrição abaixo, para a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS, com o objetivo de atender à demanda de manutenção e adequação das instalações das unidades de saúde do município.

#### JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais é necessária para atender à necessidade de manutenção e reforma das instalações hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde, como postos de saúde, centros de saúde e hospitais, de forma a garantir o bom funcionamento dos serviços e proporcionar um ambiente adequado para os servidores e usuários do SUS.

A opção pela modalidade de registro de preços visa garantir flexibilidade, otimizando o processo de compras ao longo de um período determinado, conforme a demanda das unidades, sem a necessidade de realizar licitações constantes.

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Os materiais a serem adquiridos devem atender às seguintes especificações mínimas, conforme descrição dos itens:

Lavatório suspenso

Material: Cerâmica de alta resistência, modelo adequado para uso em ambientes públicos.

Dimensões: Conforme padrão do mercado, com capacidade para uso intenso.

Lavatório com coluna

Material: Cerâmica de alta resistência, com base de apoio para fixação.

Dimensões: Adequadas para instalação em espaços reduzidos e com alto fluxo de usuários.

Caixa de descarga elevada

Material: Cerâmica ou plástico de alta resistência, com mecanismo de acionamento eficiente e econômico.

Características: Descarte eficiente da água, com capacidade mínima de 6 litros.

Caixa de descarga acoplada

Material: Cerâmica ou plástico resistente, com mecanismo de acionamento de descarga eficiente.

Características: Modelo com botão de acionamento e capacidade de 6 litros.

Anel de vedação para vaso sanitário

Material: Borracha de alta resistência e flexibilidade.

Tamanho: Adequado para vedação de vasos sanitários padrão.

Registro esfera metal ¾

Material: Metal resistente à corrosão.

Tamanho: 3/4”, com mecanismo de acionamento fácil e seguro.

Registro válvula de esfera passagem plena ¾

Material: Metal de alta resistência.

Características: Passagem plena para controle eficiente do fluxo de água.

Registro de pressão ¾

Material: Metal resistente à pressão, adequado para controle da pressão de água.

Registro de gaveta rotativo ¾

Material: Metal resistente, com sistema rotativo de fácil manuseio.

Válvula de retenção soldável 25mm

Material: Aço inox ou outro material adequado para evitar refluxo de água.

Cola para PVC bisnaga de 75g

Tipo: Cola para união de conexões e tubos PVC.

Embalagem: Bisnaga com 75g.

Adesivo silicone transparente 280g

Tipo: Silicone para vedação de juntas e conexões em ambientes úmidos.

Embalagem: 280g.

Ralo sifonado 100x100x50mm

Material: Plástico ou inox de alta durabilidade.

Características: Sistema de sifonagem para evitar odores.

Fita veda-rosca 18mmx25m

Material: Teflon ou similar, para vedação de roscas de conexões hidráulicas.

Engate flexível para água 1/2x60cm

Material: Aço inox ou outro material resistente à corrosão.

Tamanho: 1/2x60cm.

Torneira de bancada para lavatório

Material: Metal cromado ou inox de alta durabilidade.

Características: Controle de temperatura e volume de água

Torneira elétrica 3 temperaturas

Material: Termoplástico, elastômetro, liga de cobre, ferro, zinco, prata, níquel, cromo, alumínio, estanho.

Características: 3 temperaturas (fria, morna e quente), 5500W, bica alta e móvel com arejador articulável.

Pia inox

Material: Inox.

Características: 120x53 cm, com uma cuba de inox

#### QUANTITATIVO ESTIMADO

O quantitativo estimado dos materiais está definido com base nas necessidades das unidades de saúde, considerando o histórico de consumo e a previsão de manutenção das instalações. O quantitativo exato será ajustado durante a vigência da ata de registro de preços, de acordo com a demanda. Abaixo tabela escritiva de valores e quantidades

| Item | Material/descrição | Valor unit. | Min. | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lavatório suspenso | 130,05 | 01 | 20 |
| 02 | Lavatório com coluna | 210,20 | 01 | 20 |
| 03 | Caixa de descarga elevada | 59,24 | 01 | 20 |
| 04 | Caixa de descarga acoplada | 218,16 | 01 | 20 |
| 05 | Anel de vedação para vaso sanitário | 13,27 | 01 | 20 |
| 06 | Registro esfera metal 3/4 | 35,02 | 01 | 20 |
| 07 | Registro válvula de esfera passagem plena 3/4 | 43,26 | 01 | 20 |
| 08 | Registro de pressão 3/4 | 43,38 | 01 | 20 |
| 09 | Registro de gaveta rotativo 3/4 | 42,90 | 01 | 20 |
| 10 | Válvula de retenção soldável 25mm | 38,47 | 01 | 20 |
| 11 | Cola para PVC bisnaga de 75g | 9,59 | 01 | 200 |
| 12 | Adesivo silicone transparete 280g | 25,61 | 01 | 100 |
| 13 | Ralo sifonado 100x100x50mm | 32,60 | 01 | 40 |
| 14 | Fita veda rosa 18mmx25m | 11,41 | 01 | 300 |
| 15 | Engate flexível para água 1/2x60cm | 15,89 | 01 | 200 |
| 16 | Torneira de bancada para lavatório | 25,67 | 01 | 100 |
| 17 | Torneira elétrica 3 temperaturas | 153,20 | 01 | 10 |
| 18 | Pia inox | 207,00 | 01 | 10 |

#### PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de entrega dos materiais será definido conforme a negociação com o fornecedor, e os materiais deverão ser entregues em até 30 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, podendo ser ajustado conforme a urgência de reposição ou reparo.

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado conforme a entrega e aferição da qualidade dos materiais, mediante nota fiscal e atestado de recebimento. O pagamento poderá ser feito em até 30 dias após a entrega, conforme estabelecido no contrato, respeitando os prazos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde.

#### CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA

O fornecedor deverá garantir a entrega dos materiais de acordo com as especificações técnicas e no prazo acordado.

Os materiais devem ser entregues no endereço da Secretaria Municipal de Saúde ou nas unidades de saúde do município, conforme necessário.

O fornecedor é responsável pela entrega dos materiais em perfeitas condições de uso e qualidade.

#### OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

O fornecedor deverá:

Garantir a entrega dos materiais conforme as especificações e no prazo estabelecido.

Fornecer certificados de qualidade, quando aplicável, e comprovar a conformidade com as normas técnicas exigidas.

Prestar assistência técnica, caso necessário, durante o período de garantia dos produtos.

#### REFERÊNCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

A licitação será regida pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), além de outras normas pertinentes, como as normas técnicas da ABNT para materiais hidráulicos e sanitários, e regulamentações específicas de segurança e qualidade.

#### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência tem por objetivo fornecer uma descrição clara e precisa sobre os materiais a serem adquiridos, estabelecendo as condições necessárias para garantir a adequada execução do contrato e a perfeita entrega dos materiais. A escolha da modalidade de registro de preços visa maior flexibilidade e eficiência para a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS, permitindo a aquisição conforme a demanda de reposição dos itens necessários às suas unidades de saúde.

Santo Antônio das Missões, 07 de julho de 2025.

Lauro Barros Boccacio

Secretário de Saúde