### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109-2025

ANEXO III

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### Identificação da Necessidade

A Administração Pública, no intuito de atender às demandas de construção, reforma ou manutenção de unidades públicas, identificou a necessidade de adquirir materiais elétricas, pinturas e acabamentos prediais. Estes materiais são fundamentais para a realização de obras, manutenção de infraestrutura e serviços relacionados à área de saneamento básico e melhoria das condições de uso dos ambientes.

### Objetivo da Aquisição

O objetivo é a aquisição de materiais destinados à instalações e reparos prediais, como: lâmpadas, tomadas, fio (s), conectores, tintas, janelas e etc....em quantidade suficiente para atender às demandas por um período determinado. A aquisição por registro de preços se justifica pela possibilidade de realização de compras em diferentes momentos, conforme a necessidade, durante a vigência da ata de registro de preços.

### Justificativa da Escolha do Registro de Preços

De acordo com o Art. 5º da Lei 14.133/2021, o registro de preços é o procedimento adequado quando houver a necessidade de aquisições ou contratações para atender à demanda de bens ou serviços de forma contínua e repetitiva. A opção por esse instrumento é justificada pela natureza dos itens, que podem ser adquiridos em diversas ocasiões, conforme a demanda da Administração. Além disso, o uso do registro de preços possibilita a otimização dos processos licitatórios e a negociação de preços mais vantajosos.

### Análise de Mercado

É importante realizar uma pesquisa de preços e avaliar fornecedores potenciais para garantir que os preços registrados sejam competitivos e que os materiais atendam às especificações técnicas e normas de qualidade exigidas para uso em instalações hidráulicas e sanitárias.

### Especificações Técnicas dos Materiais

Relação de itens

| Item | Qtd Mínima | Qtd Máxima | Objeto |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20 unid | 500 unidades | Lâmpada led 20w E27 |
| 02 | 20 unid | 500 unidades | Lâmpada led 50w E27 |
| 03 | 20 unid | 200 unidades | Módulo tomada 20 A lizflex plastibox |
| 04 | 20 unid | 100 unidades | Módulo cego lizflex |
| 05 | 20 unid | 200 unidades | Caixa de sobrepor X3 postos lizflex |
| 06 | 20 unid | 200 unidades | Tubo ¾ plastibox branco 03 metros |
| 07 | 20 unid | 800 unidades | Bucha nylon 6mm tijolo furado |
| 08 | 100 unid | 800 unidades | Parafuso Philips 3.5x50 |
| 09 | 50 unid | 500 unidades | Abraçadeira ¾ plastibox branca |
| 10 | 80 m | 900 metros | Fio flexível 2,5mm azul |
| 11 | 80 m | 900 metros | Fio flexível 2,5mm verde |
| 12 | 80 m | 900 metros | Fio flexível 2,5mm vermelho |
| 13 | 10 unid | 200 unidades | Caixa de sobrepor x cega lizflex |
| 14 | 30 unid | 300 unidades | Conector de saída ¾ plastibox branco |
| 15 | 30 unid | 800 unidades | Plafon plástico com soquete de porcelana |
| 16 | 10 unid | 900 unidades | Tomada dupla embutir 20A |
| 17 | 10 unid | 500 unidades | Lâmpada led 30w E27 |
| 18 | 5 unid | 50 unidades | Aquecedor elétrico 220v (parede) |
| 19 | 20 unid | 1.000 unidades | Fita isolante 20m |
| 20 | 20 unid | 100 unidades | Engate flexível malha de aço 01m |
| 21 | 80 m | 900 metros | Fio flexível 6mm vermelho |
| 22 | 80 m | 900 metros | Fio flexível 6mm azul |
| 23 | 80 m | 900 metros | Fio flexível 6mm verde |
| 24 | 20 unid | 300 unidades | Disjuntor monopolar 25A |
| 25 | 20 unid | 300 unidades | Conector wago 6mm |
| 26 | 20 unid | 900 unidades | Tomada tripla embutir 20 A |
| 27 | 20 unid | 200 unidades | Conector curvo plastibox branco ¾ |
| 28 | 20 unid | 200 unidades | Luva plastibox branca ¾ |
| 29 | 6 unid | 30 unidades | Janela venezianas de aço prontas de 1,20x1,00 (6 folhas com grade e vidro) |
| 30 | 1unid | 5 unidades | Tinta acrílica 3,600L cor pêssego |
| 31 | 3 unid | 6 unidades | Tinta acrílica 3,600L cor azul turquesa |
| 32 | 6 unid | 15 unidades | Selador acrílico de aplicação mecânica |
| 33 | 10 unid | 100 unidade | ## Apoio ergonômico para pés |

### 6. Viabilidade Financeira

Com base na pesquisa de mercado, será necessário calcular o custo estimado de cada item, considerando diferentes fornecedores e possibilidades de negociação. O registro de preços deve prever a aquisição do total estimado de itens durante o período de vigência da ata, com base em estimativas de uso e consumo. Importante ressaltar que o pagamento será realizado conforme a entrega dos materiais, de acordo com o que for efetivamente fornecido.

### Prazos e Quantidades

A aquisição dos materiais será feita conforme a demanda das obras e serviços públicos, respeitando as quantidades estimadas e os prazos de entrega. O prazo para entrega dos materiais será definido conforme a negociação com os fornecedores e as necessidades urgentes do município ou órgão público.

### Referências Normativas e Legais

Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Normas técnicas da ABNT para materiais hidráulicos e sanitários.

Regulamentação específica para cada tipo de material, quando aplicável.

### Conclusão

A aquisição por registro de preço para os itens mencionados é uma estratégia eficiente para garantir a continuidade das obras e serviços públicos, permitindo compras com preços mais vantajosos ao longo do tempo. Este estudo técnico preliminar justifica a adoção desse procedimento, levando em conta a natureza dos itens e a necessidade de flexibilidade na aquisição.

Santo Antônio das Missões, 18 de agosto de 2025.

PRISCILA NUNES

Secretária Municipal de Assistência Social