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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PREGÃO ELETRÔNICO 121-2025
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Saúde — Prefeitura de Santo Antônio das Missões/RS
Unidade Requisitante: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)


DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação, pelo Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada no fornecimento de coturnos de uso profissional (EPI), eletrodos descartáveis compatíveis com desfibrilador ZOLL AED Plus e bolsas para APH impermeáveis, destinados ao atendimento das demandas do SAMU do Município de Santo Antônio das Missões/RS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste documento.

DA JUSTIFICATIVA
A aquisição dos itens é necessária para garantir:
A segurança dos profissionais do SAMU, com uso de calçados adequados e certificados como Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme a NR-6;
A pronta reposição de insumos essenciais ao correto funcionamento do desfibrilador ZOLL AED Plus, imprescindível para situações de parada cardiorrespiratória;
A organização e acondicionamento adequado dos kits de sinais vitais em bolsas impermeáveis, reforçando a eficiência operacional e a preservação de equipamentos médicos.
O registro de preços proporcionará economicidade, eficiência administrativa e agilidade, atendendo demandas futuras e eventuais durante a vigência da ata, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

DO FUNDAMENTO LEGAL
O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, bem como pelas condições previstas no edital e neste Termo de Referência.

DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Item 1 — Coturnos Unissex de Cano Longo (EPI com CA)
Coturno unissex, cano longo;
Material: couro legítimo ou material sintético de alta resistência;
Solado antiderrapante, costurado ou injetado;
Fechamento em cadarço e/ou zíper lateral;
Palmilha anatômica, acolchoamento interno;
Cor preta;
Obrigatório Certificado de Aprovação (CA) válido, conforme NR-6;
Numeração: do 34 ao 43
[bookmark: _GoBack]Quantidade máxima: 18 pares.

Item 2 — Eletrodo Adulto ZOLL AED Plus (CPR-D Padz)
Original ZOLL ou distribuidor autorizado;
Part Number: 8900-0800-01 (CPR-D Padz);
Com sensor Real CPR Help™;
Embalagem lacrada, com lote e validade mínima de 6 meses;
Fornecimento com nota fiscal, manual/ficha técnica;
Quantidade máxima: 04 unidade (kit) — com possibilidade de futuras aquisições pela ata.

Item 3 — Bolsa APH Impermeável para Sinais Vitais
Bolsa em tecido impermeável, resistente e lavável;
Dimensões aproximadas: 60×40×24 cm (ou compatível para kit PA, oxímetro e estojo HGT);
Compartimentos internos com divisórias;
Bolso frontal e bolsos posteriores;
Alça de ombro regulável e acolchoada;
Faixas refletivas;
Identificação com logotipo do SAMU;
Garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação;
Quantidade máxima: 04 unidade.

DA QUANTIDADE ESTIMADA
A demanda inicial é de 09 pares de coturnos e no máximo 18 pares;  no mínimo 01 kit do Eletrodo Adulto ZOLL AED Plus e no máximo 04 kits e 01 Bolsa APH Impermeável para Sinais Vitais  e no máximo 04 unidades.

DA ENTREGA
Local: Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS — Almoxarifado da Saúde.
Prazo: até 30 (trinta) dias para os coturnos e bolsas; até 30 (trinta) dias úteis para os eletrodos, contados da assinatura da nota de empenho.
Condições: entrega mediante nota fiscal, em embalagem original, com número de lote e validade (quando aplicável).

DA GARANTIA
Coturnos: garantia legal de 90 dias; substituição imediata em caso de defeito.
Eletrodos: garantia até a data de validade indicada na embalagem.
Bolsa APH: garantia mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que atendidas as especificações técnicas mínimas exigidas.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cumprir integralmente as especificações técnicas;
Entregar os produtos dentro do prazo estabelecido;
Fornecer nota fiscal com descrição detalhada dos itens;
Apresentar CA válido para os coturnos e certificação de autenticidade dos eletrodos ZOLL.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Emitir empenho em conformidade com a necessidade;
Receber e conferir os materiais entregues;
Efetuar o pagamento dentro do prazo legal estabelecido em edital/contrato.

DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
Com base em pesquisa preliminar de mercado, obteve-se a seguinte faixa de preços:
Coturnos: R$ 190,00 a R$ 600,00 por par;
Eletrodos ZOLL AED Plus: R$ 1.200,00 a R$ 3.500,00 por unidade;
Bolsa APH impermeável: R$ 135,00 a R$ 320,00 por unidade.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da assinatura, nos termos do edital e com possibilidade de renovação do prazo conforme a lei 14.133/2021.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa correrá por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, a ser indicada nas notas de empenho emitidas para cada contratação.

Santo Antônio das Missões, 24 de setembro de 2025. 


Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde
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