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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Assunto: Aquisição via Pregão Eletrônico — Registro de Preços  — Coturnos (EPI), Eletrodos ZOLL AED Plus (Adult CPR-D Padz) e Bolsa APH impermeável para SAMU USB 109.
Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Saúde — SAMU  — Santo Antônio das Missões/RS.

OBJETO DO PROCEDIMENTO
Instituir Registro de Preços por meio de Pregão Eletrônico, visando à futura e eventual aquisição, conforme necessidade, dos itens abaixo, para atender às demandas operacionais da unidade SAMU:
Coturno UNISEX (cano longo) com Certificado de Aprovação (CA) — Total: 09 (nove) pares, distribuídos por numeração conforme planilha anexa: 1×35; 3×37; 2×40; 1×41; 2×42.
Eletrodos (Pads) Adulto compatíveis com ZOLL AED Plus — CPR-D Padz (part# 8900-0800-01) — Qtde estimada inicial: 01 kit (reposição); considerar aquisição por unidade conforme necessidade operacional.
Bolsa APH impermeável para sinais vitais — 01 unidade (ou quant.) conforme necessidade, com divisórias internas capazes de acondicionar kit pressão arterial, oxímetro, estojo HGT e acessórios.
Finalidade: garantir prontidão operacional, segurança dos profissionais e manutenção da capacidade de atendimento pré-hospitalar do SAMU, mediante aquisição padronizada, com preços registrados para contratações futuras de forma ágil e econômica.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O procedimento encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, que disciplina os procedimentos licitatórios, inclusive o Sistema de Registro de Preços e as regras para contratos e licitações.
A modalidade Pregão Eletrônico é recomendada para aquisição de bens comuns, com observância das regras da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos correlatos uma vez que permite ampla competitividade e vantajosidade. 
O Sistema de Registro de Preços está previsto na Lei nº 14.133/2021 e permite o registro de preços com posterior contratação por adesão à ata, sendo adequado quando há previsão de compras frequentes ou demandas não contínuas e/ou distribuídas ao longo do exercício. 
Exigência técnica: coturnos considerados EPI devem observar a NR-6 e sua obrigatoriedade de comercialização apenas com Certificado de Aprovação (CA) válido — documento a ser exigido do fornecedor. 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA E DE CONVENIÊNCIA
Segurança do atendimento e conformidade normativa: coturnos com CA protegem a integridade física dos profissionais; pads originais garantem compatibilidade com equipamento ZOLL AED Plus e eficácia em emergência; bolsas APH organizam e protegem equipamentos, melhorando a resposta assistencial. (Risco operacional reduzido; cumprimento de normas técnicas). 
Economia e eficiência administrativa: adoção do SRP via pregão eletrônico permite registrar preços, reduzir os prazos de contratação, assegurar competitividade e obter condições comerciais melhores por volume e previsibilidade. 
Natureza dos bens: bens de prateleira/comuns (coturnos EPI, pads descartáveis, bolsas) — caracterizam-se como objetos passíveis de contratação via pregão (modalidade adequada para bens comuns). 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DOS ITENS 
Coturno UNISEX (par) — EPI com CA
Tipo: coturno militar/tático/unissex, cano longo.
Materiais: couro legítimo ou material sintético técnico; sola antiderrapante; fechamento por cadarço e/ou zíper.
Certificação: Certificado de Aprovação (CA) válido, anexar número do CA e cópia digital. 
Cor: preta; palmilha anatômica; acabamentos reforçados; etiqueta de numeração.
Entrega por numeração exata conforme planilha.
Prazo máximo de entrega sugerido: 30 dias.

ELETRODOS ZOLL AED PLUS — ADULT ONE-PIECE CPR-D PADZ (PART# 8900-0800-01)
Produto original ZOLL ou distribuidor autorizado; part number 8900-0800-01 (CPR-D Padz). Deve conter sensor Real-CPR Help™ e prazo de validade mínimo de 6 meses no momento da entrega. 
Embalagem lacrada, informar lote e data de validade; fornecer ficha técnica.
Prazo máximo de entrega sugerido: 30 dias.

BOLSA APH PARA SINAIS VITAIS — IMPERMEÁVEL
Material: tecido impermeável, resistente e lavável; costuras reforçadas.
Dimensões mínimas sugeridas: capacidade para acomodar conjunto de PA, oxímetro, estojo HGT e acessórios (ex.: 60×40×24 cm).
Compartimentação: divisórias internas (removíveis ou fixas), bolso frontal e posterior, alça de ombro regulável e acolchoada. Faixas refletivas e opção de identificação com logo SAMU.
Garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação.
Prazo de entrega sugerido: 30 dias.

ESTUDO DE MERCADO E ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA (PREÇOS DE REFERÊNCIA)
Pesquisa de preços preliminar realizada em revendas especializadas e distribuidoras (valores indicativos para orientar dotação orçamentária):
Coturno (par): faixa observada R$ 190,00 — R$ 600,00 (dependendo da marca e características técnicas). 

Eletrodos ZOLL CPR-D Padz (unidade/kit): estimativa prática: R$ 1.200,00 — R$ 3.500,00 por unidade dependendo do importador/distribuidor.  

Bolsa APH (unidade): faixa observada R$ 135,00 — R$ 320,00 (modelos simples a resistentes com divisórias).

Estimativa orçamentária inicial:
Coturnos (9 pares) — considerar R$ 350,00 média/unidade = R$ 3.150,00.
Eletrodos ZOLL (1 kit) — considerar R$ 2.500,00 média = R$ 2.500,00.
Bolsa APH (1 und.) — considerar R$ 250,00 = R$ 250,00.
Total estimado: R$ 5.900,00 (valor referencial — deverá ser ajustado após coleta das 3 cotações formais).
Obs.: valores são meramente indicativos, extraídos de pesquisa preliminar; a proposta final deve conter cotações oficiais. 

JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Demanda recorrente e imprevisível: materiais como pads e EPI podem demandar reposição pontual e emergencial; o SRP permite contratações rápidas mediante adesão à ata registrada. 
Agilidade administrativa: evita repetição de processos licitatórios, reduz prazos de contratação e garante preço registrado por período (normalmente 12 meses).
Economia de escala: registro de preços possibilita compra por demanda com preços compatíveis por volume e competitividade ampla via pregão eletrônico.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E CONDIÇÕES CONTRATUAIS PROPOSTAS
Critério de julgamento: Menor preço por item (por lote/unidade) desde que atendida a especificação técnica mínima.
Habilitação mínima do fornecedor: documentação exigida por lei e edital (CNPJ, comprovante de regularidade fiscal, certificado de revenda/autorização para pads ZOLL quando aplicável, apresentação de CA para EPI — coturnos — conforme NR-6). 
Validade das propostas: mínimo 90 dias (sugerido).
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses (ou prazo fixado no edital, conforme art. 82 e observâncias legais). 
Recebimento e aceitação: conferência por amostragem; coturnos conferidos por tamanho/quantidade; pads com embalagem lacrada e validade; bolsas com conformidade à amostra.
Garantia e assistência técnica: fornecedor deve assegurar garantia mínima conforme especificado (ex.: 6 meses para bolsas; pads válidos até prazo; substituição de lotes com defeito).

RISCOS, RESTRIÇÕES E MEDIDAS MITIGATÓRIAS
Risco de insumos importados (pads): variação cambial e prazo de importação; mitigação — exigir distribuidor nacional autorizado e prazo de entrega compatível; prever lead time no planejamento. 
Risco de não conformidade dos EPI (coturnos): exigir CA e amostra para homologação prévia; rejeitar produtos sem CA ou sem documentação. 
Risco orçamentário: estimativa preliminar deve ser atualizada após coleta de cotações formais; prever dotação orçamentária compatível.
Risco logístico: prazo de entrega e disponibilidade em estoque; mitigar com cláusula de entrega escalonada e penalidades por atraso.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO FINAL
Considerando a natureza dos bens (EPI, insumos para desfibriladores e material de acondicionamento APH), a necessidade de pronta reposição e a busca por economicidade, recomenda-se a realização de Pregão Eletrônico para constituição de Sistema de Registro de Preços (SRP) para os itens listados, com adoção do critério menor preço por item e exigência de documentação técnica mínima (CA para coturnos; comprovação de distribuidor/autorização e validade para pads ZOLL; amostra e garantia para bolsas APH). A formalização por pregão eletrônico assegura competitividade, transparência e possibilita compras futuras de forma rápida e com previsibilidade orçamentária.

Santo Antônio das Missões, 19 de setembro de 2025. 


Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde


TERMO DE REFERÊNCIA

Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Saúde — Prefeitura de Santo Antônio das Missões/RS
Unidade Requisitante: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)


DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação, pelo Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada no fornecimento de coturnos de uso profissional (EPI), eletrodos descartáveis compatíveis com desfibrilador ZOLL AED Plus e bolsas para APH impermeáveis, destinados ao atendimento das demandas do SAMU do Município de Santo Antônio das Missões/RS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste documento.

DA JUSTIFICATIVA
A aquisição dos itens é necessária para garantir:
A segurança dos profissionais do SAMU, com uso de calçados adequados e certificados como Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme a NR-6;
A pronta reposição de insumos essenciais ao correto funcionamento do desfibrilador ZOLL AED Plus, imprescindível para situações de parada cardiorrespiratória;
A organização e acondicionamento adequado dos kits de sinais vitais em bolsas impermeáveis, reforçando a eficiência operacional e a preservação de equipamentos médicos.
O registro de preços proporcionará economicidade, eficiência administrativa e agilidade, atendendo demandas futuras e eventuais durante a vigência da ata, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

DO FUNDAMENTO LEGAL
O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, bem como pelas condições previstas no edital e neste Termo de Referência.

DOS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Item 1 — Coturnos Unissex de Cano Longo (EPI com CA)
Coturno unissex, cano longo;
Material: couro legítimo ou material sintético de alta resistência;
Solado antiderrapante, costurado ou injetado;
Fechamento em cadarço e/ou zíper lateral;
Palmilha anatômica, acolchoamento interno;
Cor preta;
Obrigatório Certificado de Aprovação (CA) válido, conforme NR-6;
Numeração: do 34 ao 43
Quantidade mínimo: 09 pares.

Item 2 — Eletrodo Adulto ZOLL AED Plus (CPR-D Padz)
Original ZOLL ou distribuidor autorizado;
Part Number: 8900-0800-01 (CPR-D Padz);
Com sensor Real CPR Help™;
Embalagem lacrada, com lote e validade mínima de 6 meses;
Fornecimento com nota fiscal, manual/ficha técnica;
Quantidade: 01 unidade (kit) — com possibilidade de futuras aquisições pela ata.

Item 3 — Bolsa APH Impermeável para Sinais Vitais
Bolsa em tecido impermeável, resistente e lavável;
Dimensões aproximadas: 60×40×24 cm (ou compatível para kit PA, oxímetro e estojo HGT);
Compartimentos internos com divisórias;
Bolso frontal e bolsos posteriores;
Alça de ombro regulável e acolchoada;
Faixas refletivas;
Identificação com logotipo do SAMU;
Garantia mínima: 6 meses contra defeito de fabricação;
Quantidade: 01 unidade.

DA QUANTIDADE ESTIMADA
A demanda inicial é de 09 pares de coturnos e no máximo 18 pares;  no mínimo 01 kit do Eletrodo Adulto ZOLL AED Plus e no máximo 04 kits e 01 Bolsa APH Impermeável para Sinais Vitais  e no máximo 04 unidades.

DA ENTREGA
Local: Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS — Almoxarifado da Saúde.
Prazo: até 30 (trinta) dias para os coturnos e bolsas; até 30 (trinta) dias úteis para os eletrodos, contados da assinatura da nota de empenho.
Condições: entrega mediante nota fiscal, em embalagem original, com número de lote e validade (quando aplicável).

DA GARANTIA
Coturnos: garantia legal de 90 dias; substituição imediata em caso de defeito.
Eletrodos: garantia até a data de validade indicada na embalagem.
Bolsa APH: garantia mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que atendidas as especificações técnicas mínimas exigidas.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cumprir integralmente as especificações técnicas;
Entregar os produtos dentro do prazo estabelecido;
Fornecer nota fiscal com descrição detalhada dos itens;
Apresentar CA válido para os coturnos e certificação de autenticidade dos eletrodos ZOLL.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Emitir empenho em conformidade com a necessidade;
Receber e conferir os materiais entregues;
Efetuar o pagamento dentro do prazo legal estabelecido em edital/contrato.

DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
Com base em pesquisa preliminar de mercado, obteve-se a seguinte faixa de preços:
Coturnos: R$ 190,00 a R$ 600,00 por par;
Eletrodos ZOLL AED Plus: R$ 1.200,00 a R$ 3.500,00 por unidade;
Bolsa APH impermeável: R$ 135,00 a R$ 320,00 por unidade.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da assinatura, nos termos do edital e com possibilidade de renovação do prazo conforme a lei 14.133/2021.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa correrá por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde, a ser indicada nas notas de empenho emitidas para cada contratação.

Santo Antônio das Missões, 24 de setembro de 2025. 


Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde
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