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Estudo Técnico Preliminar para Registro de Preços
1. Identificação da Necessidade
Este estudo técnico preliminar tem como objetivo subsidiar a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva de bebedouros industriais e escolares linha A4 de 25l; 50l, incluindo troca de torneiras, limpeza de reservatórios, fornecimento de refis PP e CV para purificadores de água, além de mão de obra qualificada para execução dos serviços, destinados às unidades escolares e demais dependências sob gestão da Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município de Santo Antônio das Missões, assim garantindo condições adequadas de trabalho e atendimento ao público.
2. Definição do Objeto
Registro de preços para eventual contratação dos seguintes:
[bookmark: _Hlk200355943]DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
Os serviços a serem executados e as peças a serem substituídas são as seguintes: 
 Substituição dos elementos filtrantes (cartuchos); 
 Limpeza do reservatório dos bebedouros; 
Substituição de torneiras e reparos de torneiras (com problema); 
 Troca de boias dos reservatórios (que apresentarem problemas). 
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE PEÇAS: 
 A empresa deverá se deslocar até cada um dos estabelecimentos/escolas, identificar as avarias e substituir as peças relacionadas (torneiras, reparos, boias);
 Também deverá realizar a limpeza dos reservatórios dos bebedouros; 
 Identificar e sanar pequenos problemas/vazamentos; 
 Realizar a troca dos cartuchos dos sistemas de filtragens;
  Trocar mangueiras e conexões se necessários; 
 Caso identificar problemas/avarias de mais monta/valor deverá relatá-los a PM para solução futura. GARANTIA DE SERVIÇOS: 
 6 meses de garantia para entupimento de cartuchos e limpeza dos reservatórios; Se por alguma circunstância dentro deste período os cartuchos entupirem ou não darem conta de filtrar a água e acabar sujando o reservatório, a empresa deverá ir no local substituir os cartuchos e limpar o reservatório sem custo. QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: A empresa deverá utilizar cartuchos originais dos fabricantes dos equipamentos (purificadores e bebedouros) instalados, ou similares que, comprovadamente, através de características técnicas, apresentem a mesma capacidade dos originais.
· [bookmark: _Hlk199413821]Serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva: inspeção, ajustes, reparos e substituição de componentes conforme necessidade.
· Troca de torneiras inox 1/4: instalação de torneiras compatíveis com os modelos linha A4, garantindo vedação adequada e funcionamento eficiente.
· Limpeza de reservatórios: higienização completa, desinfecção e inspeção visual, com periodicidade recomendada trimestral ou conforme necessidade.
· Refil PP para purificador de água: fornecimento e instalação de refis de polipropileno de alta qualidade, compatíveis com os modelos utilizados.
· Refil CV para purificador de água: fornecimento e instalação de refis de carvão ativado de alta eficiência, compatíveis com os modelos utilizados.
· Mão de obra: equipe técnica especializada para execução dos serviços, garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas sanitárias.
3. Justificativa
A manutenção adequada dos bebedouros e purificadores é fundamental para garantir a saúde, segurança e bem-estar dos estudantes, professores e demais usuários. A realização de serviços especializados assegura o funcionamento eficiente, a higiene e a conformidade sanitária dos equipamentos, prevenindo problemas de saúde pública e promovendo a qualidade da água consumida. A contratação visa atender às necessidades contínuas de manutenção, garantindo o abastecimento de água potável de forma segura e eficiente, além de otimizar recursos públicos. 
4. Diagnóstico da Situação Atual
Atualmente, a Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município de Santo Antônio das Missões enfrenta desafios relacionados à manutenção e operação dos bebedouros industriais e escolares utilizados em diversas unidades de ensino e dependências públicas.
Este cenário evidencia a necessidade de contratar uma empresa especializada que possa oferecer serviços de manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, garantindo a higiene, segurança e funcionamento adequado dos bebedouros e purificadores, promovendo assim a saúde e o bem-estar dos estudantes e demais usuários.
5. Estudos Preliminares
5.1 Pesquisa de Mercado: 
Realizou-se consulta a fornecedores e contratos similares publicados em plataformas como o ComprasNet para verificar:
Preços médios praticados no mercado;
Fabricantes e fornecedores potenciais;
Prazo estimado de entrega para cada item;
Conformidade dos itens com as normas técnicas aplicáveis.

5.2 Adequabilidade ao Sistema de Registro de Preços: 
O registro de preços é adequado, pois:
Há previsão de aquisição parcelada;
Permite maior flexibilidade na gestão de estoque;
Garante economicidade ao consolidar as demandas de diversas unidades.
5.3 Análise de Sustentabilidade: 
Contratação de Serviços de Manutenção de Bebedouros e Purificadores: A adoção de práticas sustentáveis na contratação de serviços de manutenção de bebedouros industriais e escolares é fundamental para promover a saúde pública, a preservação ambiental e a eficiência no uso de recursos públicos.
Priorizar fornecedores que utilizem refis de alta qualidade, com componentes que gerem menor impacto ambiental, como refis de maior durabilidade e compostos biodegradáveis ou com menor emissão de resíduos tóxicos.

6. Descrição dos Requisitos de Desempenho
Os itens devem atender às seguintes especificações técnicas:
[bookmark: _Hlk200356148]1. Manutenção Preventiva semestral e Corretiva- Realizar inspeções periódicas, seguindo cronograma previamente acordado, para identificar e corrigir possíveis falhas antes que se tornem problemas maiores. - Garantir que todos os bebedouros e purificadores estejam operando de forma eficiente, segura e higiênica em todos os momentos.
2. Troca de Torneiras e Componentes- Substituir torneiras e componentes desgastados ou danificados de forma rápida e eficiente, minimizando o tempo de indisponibilidade dos equipamentos. - Utilizar peças de reposição originais ou de alta qualidade, compatíveis com os modelos Linha A4.
3. Limpeza e Higienização de Reservatórios- Realizar limpeza completa e higienização dos reservatórios de água, seguindo protocolos sanitários rigorosos, com periodicidade definida para garantir a qualidade da água. - Assegurar que os procedimentos atendam às normas sanitárias vigentes, prevenindo contaminações. 
4. Fornecimento de Refis PP e CV- Disponibilizar refis de alta qualidade, compatíveis com os purificadores, garantindo o abastecimento contínuo e sem interrupções. nn- Assegurar que os refis atendam às especificações técnicas e de segurança necessárias, promovendo a saúde dos usuários. 
5. Atendimento e Suporte Técnico- Disponibilizar equipe técnica treinada, com capacidade de atender prontamente às solicitações, emergências e necessidades de manutenção corretiva. - Manter canais de comunicação acessíveis e eficientes para agendamento de serviços, esclarecimento de dúvidas e suporte técnico. 
6. Cumprimento de Prazos e Normas- Executar todos os serviços dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a continuidade do fornecimento de água de qualidade às unidades escolares e demais dependências públicas. - Seguir rigorosamente as normas técnicas, sanitárias e ambientais aplicáveis às atividades de manutenção e operação de bebedouros e purificadores. 
7. Relatórios e Documentação- Fornecer relatórios detalhados de cada intervenção, incluindo ações realizadas, peças substituídas, recomendações e próximas etapas. - Manter registros atualizados de manutenção, inspeções e trocas de componentes, facilitando o acompanhamento e auditoria do serviço. Ao atender a esses requisitos de desempenho, a empresa contratada contribuirá para a garantia de um ambiente saudável, seguro e sustentável, promovendo o bem-estar dos estudantes, funcionários e toda a comunidade atendida pela Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Santo Antônio das Missões.
7. Riscos Envolvidos
Risco de descontinuidade: Possibilidade de desabastecimento devido à falta de fornecedores.
Risco de qualidade inferior: Fornecimento de itens que não atendam aos padrões especificados.
Risco de atraso na entrega: Necessidade de um planejamento eficaz para mitigar atrasos.
8. Impacto Orçamentário
A estimativa do impacto orçamentário será baseada na pesquisa de mercado, utilizando valores médios e considerando uma margem de contingência. O registro de preços permitirá maior previsibilidade nos gastos e controle financeiro.
9. Conclusão
A contratação pelo sistema de registro de preços é recomendada, pois oferece maior flexibilidade, economicidade e controle no atendimento às demandas previstas. Serão observados os princípios da Lei 14.133/2021, garantindo um processo licitatório eficiente e transparente.
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