### Estudo Técnico Preliminar para Registro de Preços

#### 1. Identificação da Necessidade

Este estudo técnico preliminar tem como objetivo subsidiar a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva de bebedouros industriais e escolares linha A4 de 25l; 50l, incluindo troca de torneiras, limpeza de reservatórios, fornecimento de refis PP e CV para purificadores de água, além de mão de obra qualificada para execução dos serviços, destinados às unidades escolares e demais dependências sob gestão da Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município de Santo Antônio das Missões, assim garantindo condições adequadas de trabalho e atendimento ao público.

#### 2. Definição do Objeto

Registro de preços para eventual contratação dos seguintes:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Os serviços a serem executados e as peças a serem substituídas são as seguintes:

Substituição dos elementos filtrantes (cartuchos);

Limpeza do reservatório dos bebedouros;

Substituição de torneiras e reparos de torneiras (com problema);

Troca de boias dos reservatórios (que apresentarem problemas).

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE PEÇAS:

A empresa deverá se deslocar até cada um dos estabelecimentos/escolas, identificar as avarias e substituir as peças relacionadas (torneiras, reparos, boias);

Também deverá realizar a limpeza dos reservatórios dos bebedouros;

Identificar e sanar pequenos problemas/vazamentos;

Realizar a troca dos cartuchos dos sistemas de filtragens;

Trocar mangueiras e conexões se necessários;

Caso identificar problemas/avarias de mais monta/valor deverá relatá-los a PM para solução futura. GARANTIA DE SERVIÇOS:

6 meses de garantia para entupimento de cartuchos e limpeza dos reservatórios; Se por alguma circunstância dentro deste período os cartuchos entupirem ou não darem conta de filtrar a água e acabar sujando o reservatório, a empresa deverá ir no local substituir os cartuchos e limpar o reservatório sem custo. QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: A empresa deverá utilizar cartuchos originais dos fabricantes dos equipamentos (purificadores e bebedouros) instalados, ou similares que, comprovadamente, através de características técnicas, apresentem a mesma capacidade dos originais.

- Serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva: inspeção, ajustes, reparos e substituição de componentes conforme necessidade.

- Troca de torneiras inox 1/4: instalação de torneiras compatíveis com os modelos linha A4, garantindo vedação adequada e funcionamento eficiente.

- Limpeza de reservatórios: higienização completa, desinfecção e inspeção visual, com periodicidade recomendada trimestral ou conforme necessidade.

- Refil PP para purificador de água: fornecimento e instalação de refis de polipropileno de alta qualidade, compatíveis com os modelos utilizados.

- Refil CV para purificador de água: fornecimento e instalação de refis de carvão ativado de alta eficiência, compatíveis com os modelos utilizados.

- Mão de obra: equipe técnica especializada para execução dos serviços, garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas sanitárias.

#### 3. Justificativa

A manutenção adequada dos bebedouros e purificadores é fundamental para garantir a saúde, segurança e bem-estar dos estudantes, professores e demais usuários. A realização de serviços especializados assegura o funcionamento eficiente, a higiene e a conformidade sanitária dos equipamentos, prevenindo problemas de saúde pública e promovendo a qualidade da água consumida. A contratação visa atender às necessidades contínuas de manutenção, garantindo o abastecimento de água potável de forma segura e eficiente, além de otimizar recursos públicos.

#### 4. Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente, a Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município de Santo Antônio das Missões enfrenta desafios relacionados à manutenção e operação dos bebedouros industriais e escolares utilizados em diversas unidades de ensino e dependências públicas.

Este cenário evidencia a necessidade de contratar uma empresa especializada que possa oferecer serviços de manutenção preventiva e corretiva de forma contínua, garantindo a higiene, segurança e funcionamento adequado dos bebedouros e purificadores, promovendo assim a saúde e o bem-estar dos estudantes e demais usuários.

#### 5. Estudos Preliminares

5.1 Pesquisa de Mercado:

Realizou-se consulta a fornecedores e contratos similares publicados em plataformas como o ComprasNet para verificar:

Preços médios praticados no mercado;

Fabricantes e fornecedores potenciais;

Prazo estimado de entrega para cada item;

Conformidade dos itens com as normas técnicas aplicáveis.

5.2 Adequabilidade ao Sistema de Registro de Preços:

O registro de preços é adequado, pois:

Há previsão de aquisição parcelada;

Permite maior flexibilidade na gestão de estoque;

Garante economicidade ao consolidar as demandas de diversas unidades.

5.3 Análise de Sustentabilidade:

Contratação de Serviços de Manutenção de Bebedouros e Purificadores: A adoção de práticas sustentáveis na contratação de serviços de manutenção de bebedouros industriais e escolares é fundamental para promover a saúde pública, a preservação ambiental e a eficiência no uso de recursos públicos.

Priorizar fornecedores que utilizem refis de alta qualidade, com componentes que gerem menor impacto ambiental, como refis de maior durabilidade e compostos biodegradáveis ou com menor emissão de resíduos tóxicos.

#### 6. Descrição dos Requisitos de Desempenho

Os itens devem atender às seguintes especificações técnicas:

1. Manutenção Preventiva semestral e Corretiva- Realizar inspeções periódicas, seguindo cronograma previamente acordado, para identificar e corrigir possíveis falhas antes que se tornem problemas maiores. - Garantir que todos os bebedouros e purificadores estejam operando de forma eficiente, segura e higiênica em todos os momentos.

2. Troca de Torneiras e Componentes- Substituir torneiras e componentes desgastados ou danificados de forma rápida e eficiente, minimizando o tempo de indisponibilidade dos equipamentos. - Utilizar peças de reposição originais ou de alta qualidade, compatíveis com os modelos Linha A4.

3. Limpeza e Higienização de Reservatórios- Realizar limpeza completa e higienização dos reservatórios de água, seguindo protocolos sanitários rigorosos, com periodicidade definida para garantir a qualidade da água. - Assegurar que os procedimentos atendam às normas sanitárias vigentes, prevenindo contaminações.

4. Fornecimento de Refis PP e CV- Disponibilizar refis de alta qualidade, compatíveis com os purificadores, garantindo o abastecimento contínuo e sem interrupções. nn- Assegurar que os refis atendam às especificações técnicas e de segurança necessárias, promovendo a saúde dos usuários.

5. Atendimento e Suporte Técnico- Disponibilizar equipe técnica treinada, com capacidade de atender prontamente às solicitações, emergências e necessidades de manutenção corretiva. - Manter canais de comunicação acessíveis e eficientes para agendamento de serviços, esclarecimento de dúvidas e suporte técnico.

6. Cumprimento de Prazos e Normas- Executar todos os serviços dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a continuidade do fornecimento de água de qualidade às unidades escolares e demais dependências públicas. - Seguir rigorosamente as normas técnicas, sanitárias e ambientais aplicáveis às atividades de manutenção e operação de bebedouros e purificadores.

7. Relatórios e Documentação- Fornecer relatórios detalhados de cada intervenção, incluindo ações realizadas, peças substituídas, recomendações e próximas etapas. - Manter registros atualizados de manutenção, inspeções e trocas de componentes, facilitando o acompanhamento e auditoria do serviço. Ao atender a esses requisitos de desempenho, a empresa contratada contribuirá para a garantia de um ambiente saudável, seguro e sustentável, promovendo o bem-estar dos estudantes, funcionários e toda a comunidade atendida pela Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Santo Antônio das Missões.

#### 7. Riscos Envolvidos

Risco de descontinuidade: Possibilidade de desabastecimento devido à falta de fornecedores.

Risco de qualidade inferior: Fornecimento de itens que não atendam aos padrões especificados.

Risco de atraso na entrega: Necessidade de um planejamento eficaz para mitigar atrasos.

#### 8. Impacto Orçamentário

A estimativa do impacto orçamentário será baseada na pesquisa de mercado, utilizando valores médios e considerando uma margem de contingência. O registro de preços permitirá maior previsibilidade nos gastos e controle financeiro.

#### 9. Conclusão

A contratação pelo sistema de registro de preços é recomendada, pois oferece maior flexibilidade, economicidade e controle no atendimento às demandas previstas. Serão observados os princípios da Lei 14.133/2021, garantindo um processo licitatório eficiente e transparente.

Santo Antônio das Missões, 12 de novembro de 2025.

Daniel Ferreira dos Santos

Secretário da Educação, Cultura, Desporto e Turismo