### RETIFICAÇÃO 001-2025

### PREGÃO ELETRÔNICO 133-2025

Critério de julgamento: Menor preço por item .

Data de abertura dos envelopes: 09:30min do dia 05/12/2025.

Local: sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: site www.bllcompras.com.

### Termo de Referência para Pregão Eletrônico

#### 1. Identificação do Objeto

O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva de bebedouros industriais e escolares linha A4 de 25l; 50l, recarga tipo e massa do gás R-134/200g incluindo troca de torneiras, limpeza de reservatórios, fornecimento de refis PP e CV para purificadores de água, além de mão de obra qualificada para execução dos serviços, por meio de Pregão Eletrônico, tipo registro de preços, destinados às unidades escolares e demais dependências sob gestão da Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo do Município de Santo Antônio das Missões, assim garantindo condições adequadas de trabalho e atendimento ao público.

#### 2. Fundamentação Legal

Este Termo de Referência foi elaborado com base na Lei nº 14.133/2021.

#### 3. Justificativa

#### A manutenção adequada dos bebedouros e purificadores é fundamental para garantir a saúde, segurança e bem-estar dos estudantes, professores e demais usuários. A realização de serviços especializados assegura o funcionamento eficiente, a higiene e a conformidade sanitária dos equipamentos, prevenindo problemas de saúde pública e promovendo a qualidade da água consumida. A contratação visa atender às necessidades contínuas de manutenção, garantindo o abastecimento de água potável de forma segura e eficiente, além de otimizar recursos públicos.

#### 4. Objeto

Registro de preços para eventual aquisição dos seguintes itens:

Bebedouros industriais e escolares linha A4 de 25l; 50l; 100l, recarga tipo e massa do gás R-134/200g, Descrição global dos serviços nas referidas escolas abaixo:

- EMEF SANTO ANTONIO

- EMEI FRANCISCO MORALES

- EMEI JOSEFA RUZYCKI

- EMEF ANTONIO DOS SANTOS ROBALOS

- EMEF EVILASIO JACQUES OURIQUE

- EMEF DEOCLECIANO RODRIGUES DA SILVA

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços a serem executados e as peças a serem substituídas são as seguintes:

Substituição dos elementos filtrantes (cartuchos);

Limpeza do reservatório dos bebedouros;

Substituição de torneiras e reparos de torneiras (com problema);

Troca de boias dos reservatórios (que apresentarem problemas).

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE PEÇAS:

A empresa deverá se deslocar até cada um dos estabelecimentos/escolas, identificar as avarias e substituir as peças relacionadas (torneiras, reparos, boias);

Também deverá realizar a limpeza dos reservatórios dos bebedouros;

Identificar e sanar pequenos problemas/vazamentos;

Realizar a troca dos cartuchos dos sistemas de filtragens;

Trocar mangueiras e conexões se necessários;

Caso identificar problemas/avarias de mais monta/valor deverá relatá-los a PM para solução futura.

GARANTIA DE SERVIÇOS:

6 meses de garantia para entupimento de cartuchos e limpeza dos reservatórios; Se por alguma circunstância dentro deste período os cartuchos entupirem ou não darem conta de filtrar a água e acabar sujando o reservatório, a empresa deverá ir no local substituir os cartuchos e limpar o reservatório sem custo. QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: A empresa deverá utilizar cartuchos originais dos fabricantes dos equipamentos (purificadores e bebedouros) instalados, ou similares que, comprovadamente, através de características técnicas, apresentem a mesma capacidade dos originais.

- Serviços de manutenção preventiva semestral e corretiva: inspeção, ajustes, reparos e substituição de componentes conforme necessidade.

- Troca de torneiras inox 1/4: instalação de torneiras compatíveis com os modelos linha A4, garantindo vedação adequada e funcionamento eficiente.

- Limpeza de reservatórios: higienização completa, desinfecção e inspeção visual, com periodicidade recomendada trimestral ou conforme necessidade.

- Refil PP para purificador de água: fornecimento e instalação de refis de polipropileno de alta qualidade, compatíveis com os modelos utilizados.

- Refil CV para purificador de água: fornecimento e instalação de refis de carvão ativado de alta eficiência, compatíveis com os modelos utilizados.

- Mão de obra: equipe técnica especializada para execução dos serviços, garantindo qualidade, segurança e conformidade com as normas sanitárias.

#### 5. Especificações do Objeto, quantidades e preço médio

Os bens e materiais devem atender às seguintes especificações:

1. Manutenção Preventiva semestral e Corretiva- Realizar inspeções periódicas, seguindo cronograma previamente acordado, para identificar e corrigir possíveis falhas antes que se tornem problemas maiores. - Garantir que todos os bebedouros e purificadores estejam operando de forma eficiente, segura e higiênica em todos os momentos.

2. Troca de Torneiras e Componentes- Substituir torneiras e componentes desgastados ou danificados de forma rápida e eficiente, minimizando o tempo de indisponibilidade dos equipamentos. - Utilizar peças de reposição originais ou de alta qualidade, compatíveis com os modelos Linha A4.

3. Limpeza e Higienização de Reservatórios- Realizar limpeza completa e higienização dos reservatórios de água, seguindo protocolos sanitários rigorosos, com periodicidade definida para garantir a qualidade da água. - Assegurar que os procedimentos atendam às normas sanitárias vigentes, prevenindo contaminações.

4. Fornecimento de Refis PP e CV- Disponibilizar refis de alta qualidade, compatíveis com os purificadores, garantindo o abastecimento contínuo e sem interrupções. - Assegurar que os refis atendam às especificações técnicas e de segurança necessárias, promovendo a saúde dos usuários.

5. Atendimento e Suporte Técnico- Disponibilizar equipe técnica treinada, com capacidade de atender prontamente às solicitações, emergências e necessidades de manutenção corretiva. - Manter canais de comunicação acessíveis e eficientes para agendamento de serviços, esclarecimento de dúvidas e suporte técnico.

6. Cumprimento de Prazos e Normas- Executar todos os serviços dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a continuidade do fornecimento de água de qualidade às unidades escolares e demais dependências públicas. - Seguir rigorosamente as normas técnicas, sanitárias e ambientais aplicáveis às atividades de manutenção e operação de bebedouros e purificadores.

7. Relatórios e Documentação- Fornecer relatórios detalhados de cada intervenção, incluindo ações realizadas, peças substituídas, recomendações e próximas etapas. - Manter registros atualizados de manutenção, inspeções e trocas de componentes, facilitando o acompanhamento e auditoria do serviço. Ao atender a esses requisitos de desempenho, a empresa contratada contribuirá para a garantia de um ambiente saudável, seguro e sustentável, promovendo o bem-estar dos estudantes, funcionários e toda a comunidade atendida pela Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Santo Antônio das Missões.

Bebedouros industriais e escolares linha A4 de 25l; 50l; 100l, recarga tipo e massa do gás

R-134/200g. Descrição global dos serviços nas referidas escolas abaixo:

1.	EMEF SANTO ANTONIO

2.	EMEI FRANCISCO MORALES

3.	EMEI JOSEFA RUZYCKI

4.	EMEF ANTONIO DOS SANTOS ROBALOS

5.	EMEF EVILASIO JACQUES OURIQUE

6.	EMEF DEOCLECIANO RODRIGUES DA SILVA

| Descrição global dos serviços a serem executados nas escolas. Os serviços serão realizados em todas as unidades escolares da Rede Municipal descritas acima, de forma padronizada e conforme a necessidade de cada local, visando garantir o pleno funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas. A cada visita, a equipe responsável deverá executar as seguintes ações: | Valor médio | Qtd min. | Qtd máx. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • Substituição dos elementos filtrantes (cartuchos); • Limpeza do reservatório dos bebedouros; • Substituição de torneiras e reparos de torneiras (com problema); • Troca de boias dos reservatórios (que apresentarem problemas). DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE PEÇAS: • A empresa deverá se deslocar até cada um dos estabelecimentos/escolas, identificar as avarias e substituir as peças relacionadas (torneiras, reparos, boias); • Também deverá realizar a limpeza dos reservatórios dos bebedouros; • Identificar e sanar pequenos problemas/vazamentos; • Realizar a troca dos cartuchos dos sistemas de filtragens; • Trocar mangueiras e conexões se necessários; • Caso identificar problemas/avarias de mais monta/valor deverá relatá-los a PM para solução futura. GARANTIA DE SERVIÇOS: • 6 meses de garantia para entupimento de cartuchos e limpeza dos reservatórios; se por alguma circunstância dentro deste período os cartuchos entupirem ou não darem conta de filtrar a água e acabar sujando o reservatório, a empresa deverá ir no local substituir os cartuchos e limpar o reservatório sem custo. QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: A empresa deverá utilizar cartuchos originais dos fabricantes dos equipamentos (purificadores e bebedouros) instalados, ou similares que, comprovadamente, através de características técnicas, apresentem a mesma capacidade dos originais. | O valor total para a execução dos serviços em todas as 6 escolas, por cada visita realizada, é de R$ 4.220,89. Este valor contempla a prestação dos serviços previstos, incluindo deslocamento, mão de obra, materiais necessários e demais encargos relacionados à atividade. 4.220,89 | 01 | 05 | 21.104,45 |
| Total | 4.220,89 | 01 | 05 | 21.104,45 |

Em anexo abaixo fotos relacionadas ao modelo existentes nas escolas:

#### 6. Critérios de Julgamento

Menor Preço por Item: A avaliação será realizada considerando o menor preço ofertado para cada item listado no edital, atendendo às especificações técnicas exigidas.

#### 7. Forma de Execução e Prazo

Entrega: Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

Local de Entrega: Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo da Prefeitura de Santo Antônio das Missões, situada na AV> José Nunes de Abreu, 6000, centro.

Garantia: Os serviços deverão ter garantia de, no mínimo, 06 meses contra defeitos dos serviços.

#### 8. Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde, previstas no orçamento vigente.

#### 9. Requisitos de Habilitação

Os licitantes deverão apresentar a documentação exigida nos termos do edital, incluindo:

Prova de regularidade fiscal e trabalhista;

Declaração de inexistência de fatos impeditivos;

Certificados exigidos para os itens especificados (quando aplicável).

#### 10. Penalidades

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei 14.133/2021, incluindo multa, suspensão temporária de participação em licitações e declaração de inidoneidade.

11. Disposições Gerais

O Edital deverá ser elaborado com base neste Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar, detalhando as condições de participação e os anexos necessários.

O contrato a ser firmado deverá conter todas as condições e especificações previstas neste Termo de Referência.

Santo Antônio das Missões, 24 de novembro de 2025.

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Prefeito Municipal