
	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. José Nunes Abreu, 6.000 – CNPJ: 87.612.974/0001-04, fone: (55) 3367 2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES/RS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais odontológicos, para atendimento a procedimentos de prótese dentária, por meio de Pregão Eletrônico na modalidade Sistema de Registro de Preços, conforme as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), para a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Este procedimento licitatório será regido pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto nº 10.024/2019 (que regulamenta o pregão eletrônico) e pelas normas pertinentes à aquisição de bens para o serviço público.

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:
A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS necessita da aquisição de materiais odontológicos para atendimento a procedimentos de prótese dentária, com o objetivo de garantir a continuidade do serviço odontológico na rede pública do município, bem como assegurar que a população tenha acesso a tratamentos odontológicos de qualidade.

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:
Os materiais a serem adquiridos estão discriminados na tabela abaixo, com as especificações técnicas, unidades de medida e quantidades mínima e máxima para o Sistema de Registro de Preços:

	Código
	Descrição do Item
	Especificação Técnica
	Unidade de Medida
	Quantidade Mínima
	Quantidade Máxima
	Preço Unitário Médio (R$)

	01
	Kit Silicone de Condensação Perfil
	Contém silicone denso, fluido hidrocompatível, e catalisador. Silicone denso (1.100 ml), fluido (140 ml), catalisador (60 ml), cor laranja e vermelha.
	Unidade
	10
	20
	247,35

	02
	Kit com 1 Perfil Denso 1Kg, 1 Perfil Fluido 120g, 1 Perfil Cub 50g (catalisador), 1 colher dosadora
	Silicone denso, fluido, e catalisador, essenciais para a confecção de moldes de próteses dentárias.
	Kit
	5
	10
	284,50

	03
	Alginato Tipo I Jeltrate Plus
	Alginato tipo I, presa rápida, alta elasticidade e resistência ao rasgamento, sabor tutti-frutti, compatível com gessos odontológicos.
	Pacote
	10
	20
	75,34

	04
	Gesso Pedra Especial Herostone Tipo IV
	Gesso odontológico tipo IV, extra duro, cor rosa, compatível com Herostone ou superior, embalagem 1 kg.
	Pacote
	30
	60
	21,33

	05
	Fresa De Tungstênio Maxicut 1251 Cruzado Médio Pêra
	Fresa de tungstênio para acabamento de próteses, cruzada, médio, formato pêra.
	Unidade
	03
	06
	50,00

	06
	Cera Rosa 07
	Placas macias e flexíveis, caixa com 02 unidades.
	Caixa
	05
	10
	19,66

	07
	Cera de Utilidade Odontológica
	Cera odontológica para adaptação em procedimentos de moldagem e montagem em articulador. Caixa com 5 unidades.
	Caixa
	05
	10
	20,13

	08
	Escova robnson
	para profilaxia e acabamento
	Unidade
	10
	300
	1,20

	09
	Pasta profilática
	abrasividade controlada, uso profissional
	Unidade
	06
	200
	4,60

	10
	Detergente enzimático
	para limpeza de instrumental odontológico, com ação enzimática múltipla
	litro
	01
	20
	21,01

	11
	Periogard
	(clorexidina 0,12%): antisséptico bucal de uso profissional.
	litro
	02
	50
	61,90

	12
	Cuba cirurgíca 
	em aço inoxidável, tamanho padrão
	unidade
	06
	24
	41,07

	13
	Tesoura goldman fox curva
	instrumento para tecido mole
	unidade
	04
	24
	17,97

	14
	Alavanca reta
	instrumental odontológico para exodontias
	unidade
	01
	04
	24,52

	15
	Descolador micro/freer
	para procedimentos cirúrgicos, ponta delicada.
	unidade
	01
	04
	34,33

	16
	Espátula de resina SF1
	indicada para manipulação de materiais restauradores.
	unidade
	04
	40
	49,47

	17
	Tricresol
	antisséptico odontológico
	unidade
	01
	50
	14,80

	18
	Escavador de dentina
	instrumental clínico para remoção de dentina cariada.
	unidade
	01
	10
	8,09

	19
	Fórceps N 69
	padrão cirúrgico, aço inox
	unidade
	01
	02
	97,08

	20
	Fórceps N 1
	padrão cirúrgico, aço inox
	Unidade
	01
	02
	74,36

	21
	Fórceps N 46
	padrão cirúrgico, aço inox
	Unidade
	01
	02
	78,49

	22
	Fórceps N 27
	padrão cirúrgico, aço inox
	Unidade
	01
	02
	117,48

	23
	Fórceps N 68
	padrão cirúrgico, aço inox
	unidade
	01
	02
	78,49

	24
	Cavitec
	OBTURADOR PROVISÓRIO (OXIDO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO,
ÓXIDO DE SILICONE, ARROMATIZANTE, GESSO ORTODONTICO). POTE C/ 25G.
	unidade
	20
	200
	6,65

	25
	Resina A1
	FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 (Tipo: Esmalte Embalagem: 4g Tamanho Das Partículas: Nanohíbrida).
	Unidade
	06
	100
	11,03

	26
	Microbrush
	Material: Plástico Tipo Ponta: Regular Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes Tipo
Uso: Descartável Tipo Haste: Dobrável Pacote Com 100 Unidades)
	pacote
	20
	200
	7,73

	27
	Porta agulhas
	tipo Castroviejo ou Mayo-Hegar.
	unidade
	06
	24
	26,13

	28
	Tartarite
	detector de placa bacteriana
	unidade
	02
	48
	

	29
	Fio dental
	não encerado, individualmente embalado
	unidade
	50
	200
	5,42

	30
	Broca carbait ½ alta rotação
	padrão odontológico
	unidade
	10
	40
	16,23

	31
	Broca zecrya extra longa
	padrão odontológico
	unidade
	20
	60
	28,68

	32
	Escova para escovação
	Cerdas macias: adultas, embaladas individualmente.
	unidade
	100
	400
	0,60

	33
	Fita para auto teste para autoclave sendo elas, químico, físico e biológico
	fita para autoclave rolo de fita com 30mx19mm
	unidade
	6
	60
	6,05

	34
	Gesso pedra tipo IV
	Gesso pedra especial tipo IV rosa, embalagem com 1Kg
	Unidade
	10
	40
	20,00

	35
	Vibrador para revestimento – VRC, voltagem 220v
	- Regulagem de vibração através de dimer;
- caçamba revestida de borracha;
- ventosas para adereência emj superfícies lisas e planas;
- pintura eletrostática;
- 8 anéis;
- dimensões aproximadas da caçamba: 28,5x21,5x3cm(CxLxA);
- peso aproximado do produto: 5,3kg.
	unidade
	01
	02
	1.346,96




CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
O fornecimento dos materiais será realizado conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o que for requisitado, respeitando as quantidades mínimas e máximas registradas no Sistema de Registro de Preços.
O prazo de entrega deverá ser estabelecido entre o fornecedor e a Secretaria de Saúde, com a garantia de que os materiais sejam entregues em até 30 dias corridos após a solicitação de fornecimento.
O fornecedor será responsável pelo frete e pela entrega dos produtos diretamente na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS, conforme o endereço que será informado posteriormente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as entregas efetuadas, via transferência bancária, em conformidade com as condições acordadas no contrato de fornecimento.
O pagamento será efetuado após a entrega e aceitação dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente.

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar do Pregão Eletrônico fornecedores que atendam aos requisitos exigidos pelo Edital e que possuam os registros pertinentes junto à ANVISA para os produtos odontológicos.
O fornecedor deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, conforme as exigências da Lei nº 14.133/2021.

VIGÊNCIA:
O prazo de vigência do Sistema de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões/RS e dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR:
O fornecedor deverá garantir que os produtos entregues sejam de qualidade superior, atendendo às especificações descritas neste Termo de Referência, e que estejam livres de defeitos de fabricação.
O fornecedor será responsável pelo cumprimento do prazo de entrega, pela regularidade da documentação fiscal e pela garantia dos produtos fornecidos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
O julgamento da proposta será feito com base no critério de menor preço global, considerando as condições de pagamento, prazos e as especificações dos produtos, conforme a Lei nº 14.133/2021.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
Este Termo de Referência poderá ser alterado ou revogado a qualquer tempo, conforme necessidade da Administração Pública.

Fica estabelecido que todos os fornecedores deverão consultar o Edital completo para tomar ciência das condições, prazos, requisitos e exigências adicionais.
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Lauro Barros Boccacio
Secretário de Saúde
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