### PREGÃO ELETRÔNICO 018-2026

ANEXO III.

### Estudo Técnico Preliminar para Registro de Preços

#### 1. Identificação da Necessidade

Este estudo técnico preliminar tem como objetivo subsidiar a aquisição, por meio do sistema de registro de preços para futuras aquisições de Acessórios e Equipamentos para Sistema de Monitoramento Eletrônico. As aquisições visa suprir as necessidades que vierem se apresentar as reposições e futuras instalações em prédios públicos, da Administração Municipal.

#### 2. Definição do Objeto

O presente estudo tem como objetivo a aquisição de aquisições de Acessórios e Equipamentos para Sistema de Monitoramento Eletrônico, conforme abaixo descritos:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD MÁXIMA | V. UNIT. | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bateria Estacionária 70 amperes, 12 volts. | 20 | 587,40 | 11.748,00 |
| 02 | Carregador automático 12 volts, 10 amperes. | 20 | 172,06 | 3.441,20 |
| 03 | Swirch 08 portas fast fonte 12 volts. | 20 | 73,18 | 1.463,60 |
| 04 | Caixa porta equipamentos 400 x 400 x 250. | 20 | 273,24 | 5.464,80 |
| 05 | Sensor Infravermelho sem fio SPW 415. | 40 | 60,99 | 2.439,60 |
| 06 | Sirene de Alarme. | 30 | 41,08 | 1.232,40 |
| 07 | Controle 433 | 20 | 31,31 | 626,20 |
| 08 | Central de Alarme SULTON 10 setores. | 20 | 197,74 | 3.954,80 |
| 09 | Camera Full HD, com imagens coloridas a noite, IR 30mt. | 20 | 376,30 | 7.526,00 |
| 10 | Camera IP lente 2.8 mm, Full HD, IR 30mt 04 megas. | 30 | 298,92 | 8.967,60 |
| 11 | Camera LPR leitura de placas, lente 2.8, 13mm, 04 megas. | 08 | 7.334,68 | 58.677,44 |

#### 3. Justificativa

#### Atender futuras necessidades que vierem se apresentarem para a Administração pública na manutenção do sistema de Monitoramento Eletrônico, assim como futuras instalações que vierem a ser aplicadas.

#### 4. Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente, os equipamentos utilizados estão em um estado avançado de uso, ( danificados ou insuficientes para atender às demandas ).

#### 5. Estudos Preliminares

5.1 Pesquisa de Mercado:

Realizou-se consulta a fornecedores e pesquisa da Internet:

Preços médios praticados no mercado;

Conformidade dos itens com as normas técnicas aplicáveis.

5.2 Adequabilidade ao Sistema de Registro de Preços:

O registro de preços é adequado, pois:

Há previsão de aquisição parcelada;

Permite maior flexibilidade na gestão de estoque;

Garante economicidade ao consolidar as demandas das escolas.

5.3 Análise de Sustentabilidade:

A análise de sustentabilidade dos Utensílios , pois a  avaliação de diversos aspectos, incluindo a eficiência de tamanho, a durabilidade, a reciclabilidade e o impacto ambiental durante o ciclo de vida do produto.

#### 6. Da garantia dos Equipamento

Os itens deveram apresentar garantia de no mínimo 12 meses

#### 7. Riscos Envolvidos

Risco de descontinuidade: Possibilidade de desabastecimento devido à falta de fornecedores.

Risco de qualidade inferior: Fornecimento de itens que não atendam aos padrões especificados.

Risco de atraso na entrega: Necessidade de um planejamento eficaz para mitigar atrasos.

#### 8. Impacto Orçamentário

A estimativa do impacto orçamentário será baseada na pesquisa de mercado, utilizando valores médios e considerando uma margem de contingência. O registro de preços permitirá maior previsibilidade nos gastos e controle financeiro.

#### 9. Conclusão

A contratação pelo sistema de registro de preços é recomendada, pois oferece maior flexibilidade, economicidade e controle no atendimento às demandas previstas. Serão observados os princípios da Lei 14.133/2021, garantindo um processo licitatório eficiente e transparente.

Santo Antônio das Missões, 30 de março de 2026.

____________________

JONER PEREIRA

Setor de Licitações.