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1. Objeto

Estudo Técnico Preliminar para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais destinados à ampliação, manutenção e implantação de redes de abastecimento de água no interior do Município de Santo Antônio das Missões/RS.

2. Justificativa da Contratação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente desenvolve continuamente ações voltadas ao abastecimento de água nas comunidades rurais, promovendo a implantação de novas redes, ampliação das existentes e substituição de tubulações deterioradas.

A aquisição dos materiais permitirá atender às demandas das comunidades rurais, garantindo maior segurança hídrica, melhoria da qualidade de vida das famílias, fortalecimento da produção agropecuária e continuidade dos serviços públicos prestados pela Administração Municipal.

Considerando a elevada demanda por manutenção e ampliação das redes comunitárias de abastecimento, torna-se necessária a realização de processo licitatório para aquisição dos materiais em quantidades suficientes para atender as necessidades da Secretaria durante a vigência da contratação.

3. Necessidade da Administração

A contratação visa atender:
* implantação de novas redes de abastecimento;
* substituição de tubulações deterioradas;
* ampliação das redes existentes;
* instalação de reservatórios de água;
* atendimento às comunidades rurais em situações de escassez hídrica;
* manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de abastecimento.

4. Quantitativos Estimados

Item                                                                               Quantidade

Manga preta 3/4” X 2 mm                                             40.000 metros
Cano PVC 20 mm soldável conforme NBR                  30.000 metros
Cano PVC 25 mm soldável conforme NBR                   50.000 metros
Cano PVC 32 mm soldável conforme NBR                   30.000 metros
Cano PVC 40 mm soldável conforme NBR                   20.000 metros
Cano PVC 50 mm soldável conforme NBR                    20.000 metros
Caixa d’água em fibra 500 litros                                     70 unidades
Caixa d’água em fibra 1.000 litros                                  50 unidades
Caixa d’água em fibra 2.000 litros                                  20 unidades
Caixa d’água em fibra 3.000 litros                                  30 unidades
Caixa d’água em fibra 5.000 litros                                  30 unidades
Caixa d’água em fibra 10.000 litros                                50 unidades


5. Levantamento de Mercado e orçamentos

Foi verificado que existem diversos fornecedores especializados aptos ao fornecimento dos materiais, garantindo ampla competitividade ao certame. Onde os 3 orçamentos foram de: 

ITEM                                                           ORÇ1           ORÇ2        ORÇ3          MÉDIA

Manga preta 3/4” X 2 mm                                R$2,87             R$2,90       R$2,88          R$2,88
                   
Cano PVC 20 mm soldável conforme NBR    R$4,90             R$3,75        R$4,40          R$4,35

Cano PVC 25 mm soldável conforme NBR    R$5,50             R$ 5,15       R$4,95          R$5,20

Cano PVC 32 mm soldável conforme NBR    R$13,60           R$14,32      R$9,90         R$ 12,60
      
Cano PVC 40 mm soldável conforme NBR    R$ 13,60          R$19,78      R$12,90       R$15,42
             
Cano PVC 50 mm soldável conforme NBR     R$22,00          R$23,64      R$17,90       R$21,18

Caixa d’água em fibra 500 litros                      R$519,00        R$459,4      R$495,00      R$491,13 
      
Caixa d’água em fibra 1.000 litros                   R$899,00        R$749,00    R$695,00      R$781,00
  
Caixa d’água em fibra 2.000 litros                   R$1599,00      R$1.339,00  R$1450,00   R$1462,66
          
Caixa d’água em fibra 3.000 litros                   R$2459,00      R$2.098,00  R$2490,00   R$2.349,00
  
Caixa d’água em fibra 5.000 litros                   R$3119,00      R$3115,00   R$3190,00   R$3141,33

Caixa d’água em fibra 10.000 litros                 R$5621,64      R$5.350,00  R$6.000,00  R$5.657,21



6. Solução Escolhida

Aquisição dos materiais mediante processo licitatório, na modalidade prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, observando o critério de julgamento por menor preço por item, permitindo maior competitividade e economicidade.

7. Benefícios Esperados

* Ampliação da cobertura do abastecimento de água.
* Redução de perdas nas redes existentes.
* Atendimento mais rápido às comunidades rurais.
* Melhoria das condições sanitárias.
* Continuidade dos serviços públicos.
* Redução de custos com manutenções emergenciais.

8. Viabilidade

Conclui-se pela viabilidade da contratação, considerando a necessidade pública, disponibilidade de mercado e interesse da Administração na melhoria contínua do abastecimento de água das comunidades rurais.


Santo Antônio das Missões-RS, 13 de julho de 2026



____________
VAGNER MACHADO DA SILVA
Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
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