TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Município de Santo Antônio das Missões – RS

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais destinados à implantação, ampliação e manutenção das redes de abastecimento de água das comunidades rurais do Município de Santo Antônio das Missões/RS.

2. Justificativa

A contratação objetiva garantir a continuidade dos programas de abastecimento de água desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, atendendo as demandas das comunidades do interior do município, especialmente na ampliação das redes existentes, implantação de novos sistemas e substituição de materiais deteriorados.

3. Especificações dos Materiais

Item                                              Especificação                                     Quantidade

01               Manga preta PEAD 3/4”, espessura mínima de 2 mm           40.000 metros

02               Cano PVC soldável 20mm com NT da ABNT/NBR               30.000 metros

03               Cano PVC soldável 25 mm, com NT da ABNT/NBR             50.000 metros

04               Cano PVC soldável 32 mm, com NT da ABNT/NBR             30.000 metros

05              Cano PVC soldável 40 mm, com NT da ABNT/NBR             20.000 metros

06              Cano PVC soldável 50 mm, com NT da ABNT/NBR             20.000 metros

07              Caixa d’água em fibra de vidro com capac. de 500 litros      70 unidades

08             Caixa d’água em fibra de vidro com capac. de 1.000 litros     50 unidades

09             Caixa d’água em fibra de vidro com capac. de 2.000 litros     20 unidades

10             Caixa d’água em fibra de vidro com capac. de 3.000 litros     30 unidades

11             Caixa d’água em fibra de vidro com capac. de 5.000 litros     30 unidades

12            Caixa d’água em fibra de vidro com capac. de 10.000 litros    50 unidades

4. Especificações Técnicas

Todos os materiais deverão:

* ser novos, sem uso;

* possuir garantia do fabricante;

* atender integralmente às normas da ABNT aplicáveis, especialmente às NBR pertinentes para tubos e conexões de PVC destinados ao abastecimento de água;

* possuir identificação do fabricante;

* apresentar excelente qualidade e resistência para utilização em redes públicas de abastecimento.

As caixas d’água deverão:

* ser fabricadas em fibra de vidro de alta resistência;

* possuir tampa com fechamento adequado;

* apresentar proteção contra raios UV;

* atender às normas técnicas vigentes da ABNT.

5. Entrega

Os materiais deverão ser entregues conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, junto ao almoxarifado municipal ou em outro local indicado pela Administração, dentro do território do Município de Santo Antônio das Missões/RS.

6. Prazo de Entrega

Até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento, salvo prazo diverso estabelecido no edital.

7. Recebimento

O recebimento será realizado por servidor designado, que verificará:

* conformidade das especificações;

* quantidades;

* qualidade dos materiais;

* atendimento às normas técnicas.

Materiais em desacordo deverão ser substituídos sem qualquer ônus ao Município.

8. Obrigações da Contratada

* Fornecer os materiais conforme especificações.

* Garantir a qualidade dos produtos.

* Substituir materiais defeituosos.

* Cumprir os prazos estabelecidos.

* Arcar com todas as despesas de transporte, carga e descarga.

9. Obrigações da Contratante

* Emitir a Autorização de Fornecimento.

* Fiscalizar o contrato.

* Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos materiais.

10. Critério de Julgamento

Menor preço por item, observadas todas as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

11. Fiscalização

A fiscalização será exercida por servidor designado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

12. Dotação Orçamentária

As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, previstas no orçamento vigente.

13. Vigência

A ata de registro de preços ou o contrato terá vigência conforme estabelecido no edital, observando os limites previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Santo Antônio das Missões-RS, 13 de julho de 2026

____________

VAGNER MACHADO DA SILVA

Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente