

EMISSÃO: 17/08/2026

Objetivo: PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'AGUA SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS, BEM COMO PARA FORNECIMENTO DE BOMBAS D'AGUA NOVAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES.
Justificativa: A CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA EM RAZÃO DA CONSTANTE DEMANDA POR MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, HOJE POSSUÍMOS EM TORNO DE 45 COMUNIDADES ABASTECIDAS POR POÇOS ARTESIANOS, ONDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FORNECE ASSISTÊNCIA. DESSA FORMA, A CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM E DO FORNECIMENTO DE BOMBAS NOVAS PERMITIRÁ MAIOR AGILIDADE NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS, REDUZINDO O TEMPO DE INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EVITANDO PREJUÍZO AS PROPRIEDADES RURAIS.

DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rebobinagem de motores de bombas submersas, incluindo desmontagem, avaliação técnica, substituição de componentes danificados, rebobinagem, montagem e testes de funcionamento, bem como o fornecimento de bombas submersas novas, destinadas à manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de abastecimento de água das comunidades rurais do Município de Santo Antônio das Missões.



FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade do abastecimento de água potável nas comunidades do interior, considerando que os equipamentos existentes sofrem desgaste natural pelo uso contínuo e, em muitos casos, apresentam queima dos motores ou falhas mecânicas que exigem reparo imediato ou substituição. A aquisição de bombas novas e a contratação de serviços de rebobinagem possibilitam maior agilidade na manutenção dos sistemas, evitando longos períodos de desabastecimento.




DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução contempla o fornecimento de bombas submersas novas de fabricação nacional, bem como a execução de serviços especializados de rebobinagem de motores elétricos de bombas submersas, incluindo fornecimento de peças, materiais, mão de obra, desmontagem, montagem, testes e entrega dos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, garantindo a eficiência e a continuidade do abastecimento de água nas comunidades atendidas.





REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:
· Possuir capacidade técnica comprovada para execução de serviços de rebobinagem, manutenção e fornecimento de bombas submersas, com equipe qualificada e estrutura adequada.
· [bookmark: _GoBack]Estar localizada em um raio máximo de 100 (CEM) quilômetros do Município de Santo Antônio das Missões/RS e realizar o atendimento de no máximo 48 horas após a solicitação da prefeitura municipal. Tal exigência justifica-se pela necessidade de atendimento rápido às demandas emergenciais das redes de abastecimento de água das comunidades do interior. A proximidade da empresa permitirá maior agilidade na retirada, manutenção, reparo e devolução dos equipamentos, reduzindo significativamente o tempo de interrupção do abastecimento e evitando que as comunidades permaneçam sem água por longos períodos, atendendo ao interesse público e à continuidade dos serviços essenciais.
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· As bombas submersas novas deverão ser de fabricação nacional, atendendo às seguintes especificações técnicas mínimas:
· Conjunto de eixo e rotores fechados em aço inoxidável;
· Acoplamento conforme norma NEMA;
· Motor rebobinável, permitindo futuras manutenções;
· Motor refrigerado a água;
· Mancais modelo radial deslizante com buchas de grafite;
· Equipamentos novos, sem uso anterior, acompanhados de garantia do fabricante e manual de operação.
Essas especificações visam garantir maior durabilidade, confiabilidade, facilidade de manutenção e elevado desempenho dos equipamentos, assegurando a continuidade do abastecimento de água nas comunidades rurais do Município.



MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os serviços serão executados de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração. As bombas para rebobinagem serão encaminhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, devendo a empresa realizar o diagnóstico, executar os reparos e devolver os equipamentos testados e em perfeitas condições de funcionamento. As bombas novas serão fornecidas conforme solicitação da Secretaria, dentro do prazo estabelecido no contrato.



MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, responsável por verificar a qualidade dos serviços executados, o atendimento às especificações técnicas, os prazos de entrega e o cumprimento das obrigações contratuais.



CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após a execução dos serviços ou entrega das bombas novas, mediante apresentação da Nota Fiscal, atesto do fiscal do contrato e verificação da conformidade dos serviços e equipamentos fornecidos com as especificações estabelecidas.



FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
A seleção do fornecedor ocorrerá mediante processo licitatório, na modalidade e critério de julgamento definidos pela Administração, observando-se a proposta mais vantajosa, o atendimento às especificações técnicas, a qualificação técnica da empresa e a regularidade fiscal e trabalhista.



ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação será definido com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores do ramo, observando os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, considerando os custos dos serviços de rebobinagem, fornecimento de peças, mão de obra especializada e aquisição das bombas submersas.



ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, consignadas na Lei Orçamentária Anual vigente, havendo disponibilidade orçamentária e financeira para suportar a execução do contrato.
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