
	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. José Nunes Abreu, 6.000 – CNPJ: 87.612.974/0001-04, fone: (55) 3367 2000





Termo de Referência
1. Identificação do Objeto
Contratação de empresas para reestabelecimento de unidades públicas conforme Formulário de Solicitação de Recursos Federais, evento climático adverso que acometeu no Município de Santo Antônio das Missões/RS.
No dia 27 de julho de 2026, o Município foi atingido por uma Tempestade Local/Convectiva – Granizo (COBRADE 1.3.2.1.3), ocasionando severos danos materiais em residências, prédios públicos, estabelecimentos comerciais e estruturas comunitárias. Em razão da magnitude dos prejuízos, foi editado o Decreto Municipal nº 6.048/2026, Decreto Estadual Nº 58.908 de 4 de agosto de 2026 e Decreto Federal Portaria Nº 2.548 de 6 de agosto de 2026 declarando Situação de Emergência em todo o território municipal.  
2. Fundamentação Legal
Este Termo de Referência foi elaborado com base na Lei nº 14.133/2021.
3. Justificativa

A presente contratação tem por finalidade a contratação emergencial de empresas para realizar as obras (mão de obra e material), destinadas a reconstrução dos 8 prédios públicos atingidos pelo evento climático adverso que acometeu o Município de Santo Antônio das Missões/RS.
 Justifica-se pela necessidade de atendimento às orientações e aos procedimentos estabelecidos pela Defesa Civil Nacional, observando-se, para tanto, o processo devidamente cadastrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID, instrumento oficial utilizado para solicitação, análise e acompanhamento dos recursos destinados às ações de resposta e recuperação decorrentes de situações de emergência e/ou calamidade pública.
A aquisição pretendida encontra-se vinculada ao processo cadastrado no S2ID e à documentação que o instrui, devendo ser observadas as especificações, quantidades e finalidades previstas no respectivo processo. Ressalta-se que o repasse dos recursos financeiros ocorre em conformidade com o processo aprovado, sendo sua aplicação condicionada à finalidade para a qual os recursos foram destinados.
Dessa forma, a contratação deverá seguir as orientações e os parâmetros estabelecidos pela Defesa Civil Nacional e constantes no processo do S2ID, garantindo que os recursos sejam empregados exclusivamente nas ações autorizadas.
Da mesma forma, a prestação de contas dos recursos recebidos deverá observar os procedimentos, documentos comprobatórios e demais exigências estabelecidas pela Defesa Civil Nacional, demonstrando a correta aplicação dos valores e a compatibilidade das despesas realizadas com as ações previstas no processo.
Assim, a contratação mostra-se necessária e adequada para assegurar a correta execução das ações previstas, em conformidade com o processo cadastrado no S2ID, com a destinação dos recursos financeiros recebidos e com as exigências aplicáveis à respectiva prestação de contas.
No dia 27 de julho de 2026, o Município foi atingido por uma Tempestade Local/Convectiva – Granizo (COBRADE 1.3.2.1.3), ocasionando severos danos materiais prédios públicos. Em razão da magnitude dos prejuízos, foi editado o Decreto Municipal nº 6.048/2026, Decreto Estadual Nº 58.908 de 4 de agosto de 2026 e Decreto Federal Portaria Nº 2.548 de 6 de agosto de 2026

 declarando Situação de Emergência em todo o território municipal.

4. Objeto
Contratar empresar para reestabelecimento de unidades públicas conforme Formulário de Solicitação de Recursos Federais.
5. Especificações do Objeto, quantidades e preço médio

Relação de itens 

	OBRA

	SERVIÇO: SUSBSTITUIÇÃO COBERTURA E PARTE DO FORRO PVC, EMEF EVILÁSIO JACQUES OURIQUE 
END: RUA GOLONTINA ARAÚJO BOLACEL, Nº 5287 – BAIRRO JRDIM DOS PAMPAS
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 



	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Substituição total da cobertura
	QUANTIDADE
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	REMOÇÃO TOTAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	540
	M²
	R$ 4,90
	R$2.646,00

	2
	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	179,70
	M²
	R$5,60
	R$1.006,32

	3
	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
	179,70
	M²
	R$28,00
	R$5.031,60

	4
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	540,00
	M²
	R$53,00
	R$28.620,00

	5
	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	270
	M²
	R$2,70
	R$729,00

	6
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	190
	M²
	R$4,00
	R$760,00

	7
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
	270
	M²
	R$64,00
	R$17.280,00

	8
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO).
	196
	M
	R$12,00
	R$2.350,00

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	
	
	
	R$58.422,92


	SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL)
END: RUA ADRINO DORNELES, Nº 3.965 - BAIRRO SÃO JORGE
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 



	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Substituição total da cobertura
	QUANTIDADE
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	98
	M²
	R$4,65
	R$399,90

	2
	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	32,60
	M²
	R$10,02
	R$286,57

	3
	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
	32,60
	M²
	R$29,73
	R$850,28

	4
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	98,00
	M²
	R$59,64
	R$5.129,04

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	
	
	
	R$6.665,79


	SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA ESF 4 (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CENTRAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL)
END: AVENIDA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU, Nº 6.176 - BAIRRO CENTRO
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 


	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Substituição total da cobertura
	QUANTIDADE
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	60,00
	M²
	R$5,00
	R$300,00

	2
	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	20,00
	M²
	R$9,80
	R$196,00

	3
	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
	20,00
	M²
	R$28,00
	R$560,00

	4
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	60,00
	M²
	R$53,00
	R$3.180,00

	5
	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	50,00
	M²
	R$2,70
	R$135,00

	6
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	35,00
	M²
	R$4,00
	R$140,00

	7
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
	50,00
	M²
	R$68,00
	R$3.400,00

	8
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO).
	38,00
	M
	R$12,00
	R$456,00

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	
	
	
	R$8.367,00


	SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA EMEF FRANCISCO MORALES (MÃO DE OBRA E MATERIAL)
END: RUA ADRINO DORNELES, Nº 3.941 - BAIRRO SÃO JORGE
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 


	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Substituição total da cobertura
	QUANTIDADE
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	REMOÇÃO TOTAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	92,00
	M²
	R$5,00
	R$460,00

	2
	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	30,60
	M²
	R$9,80
	R$299,88

	3
	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
	30,60
	M²
	R$28,00
	R$856,80

	4
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	92,00
	M²
	R$53,00
	R$4.876,00

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	
	
	
	R$6.492,68


	SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO TOTAL COBERTURA GINÁSIO MUNICIPAL HELENIVE SARATT (MÃO DE OBRA E MATERIAL)
END: AVENIDA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU, Nº 5.191 - BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 


	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Substituição total da cobertura
	QUANTIDADE
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.
	1060,00
	M²
	R$6,15
	R$6.519,00

	2
	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA METÁLICA (TERÇA ENRIGECIDA), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	210,00
	M²
	R$50,00
	R$10.500,00

	3
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS ENRIGECIDAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA.
	497,00
	M²
	R$15,00
	R$7.455,00

	4
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	1060,00
	M²
	R$71,00
	R$75.260,00

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	
	
	
	R$99.734,00


	SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA ESF 1 (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) - JONES PEREIRA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)
END: RUA ORI REIS DORNELES, Nº 3.704 - BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 


	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Substituição total da cobertura
	QUANTIDADE
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	100,00
	M²
	R$5,00
	R$500,00

	2
	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	33,30
	M²
	R$9,80
	R$326,34

	3
	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
	33,30
	M²
	R$28,00
	R$932,40

	4
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	100,00
	M²
	R$53,00
	R$5.300,00

	5
	REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	80,00
	M²
	R$2,70
	R$216,00

	6
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	50,00
	M²
	R$4,00
	R$200,00

	7
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
	80,00
	M²
	R$68,00
	R$5.440,00

	8
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO).
	46,00
	M
	R$12,00
	R$552,00

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	
	
	
	R$13.466,74


	SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA EMEF SANTO ANTÔNIO (MÃO DE OBRA E MATERIAL)
END: RUA PORFÍRIO BELMONTE, Nº 3.659 - BAIRRO CENTRO
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 


	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Substituição total da cobertura
	QUANTIDADE
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	REMOÇÃO TOTAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	48,00
	M²
	R$4,90
	R$235,20

	2
	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	16,00
	M²
	R$9,90
	R$158,40

	3
	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
	16,00
	M²
	R$28,00
	R$448,00

	4
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	48,00
	M²
	R$53,00
	R$2,544,00

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	
	
	
	R$3.385,60


	SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA CENTRO DE MULTIPLO USO SÃO JORGE (MÃO DE OBRA E MATERIAL)
END: RUA FERNANDO FERRARI, ESQ. RUA ALBERTO BENEVENUTO - BAIRRO SÃO JORGE
MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 


	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Substituição total da cobertura
	QUANTIDADE
	UNID.
	VALOR UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	98
	M²
	R$4,80
	R$470,40

	2
	REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
	32,60
	M²
	R$9,80
	R$319,48

	3
	REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
	32,60
	M²
	R$28,00
	R$912,80

	4
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	98,00
	M²
	R$52,00
	R$5.096,00

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	
	
	
	R$6.798,68




6. Critérios de Julgamento
Menor Preço por Item: A avaliação será realizada considerando o formulário de solicitação e a dispensa de Licitação de forma EMERGENCIAL CONFORME o Decreto Municipal nº 6.048/2026, Decreto Estadual Nº 58.908 de 4 de agosto de 2026 e Decreto Federal Portaria Nº 2.548 de 6 de agosto de 2026.

7. Forma de Execução e Prazo
Entrega: Os fornecimentos serão realizados mediante a emissão de ordem de compra/fornecimento pela fiscalização do Contrato através do Setor de Compras da (s) Unidade (s) Requisitante (s).
Local de Entrega: Após emissão da ordem de compra/fornecimento, o fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para entrega total do objeto, em parcela única, nos locais indicados pela(s) Unidade(s) Requisitante (s), que poderá ser a sede da respectiva Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, da Prefeitura de Santo Antônio das Missões, situada na Rua Antônio Assis Dias, S/N, sala C, bairro São Jorge, considerando a situação de emergência, o qual precisam ser restabelecidas as residências, haja vista os alertas da Defesa Civil que indicam risco de chuva intensa, 
Garantia: Os produtos serão fornecidos rigorosamente dentro das especificações. Verificando-se defeito(s), a contratada será notificada para saná-lo ou substituir, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
8. Requisitos de Habilitação
Os licitantes deverão apresentar a documentação exigida nos termos legais:

9. Penalidades
O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei 14.133/2021, incluindo multa, suspensão temporária de participação em licitações e declaração de inidoneidade.
10. Disposições Gerais
O Edital deverá ser elaborado com base neste Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar, detalhando as condições de participação e os anexos necessários.
O contrato a ser firmado deverá conter todas as condições e especificações previstas neste Termo de Referência.

Santo Antônio das Missões, 26 de agosto de 2026.


_____________________________________
Priscila Nunes
Secretário de Assistência Social e Habitação

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR

DATA_______/______/______
                                                                                                                                                                   Secretaria de Assistência Social e Habitação
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