Termo de Referência

#### Identificação do Objeto

Contratação de empresas para reestabelecimento de unidades públicas conforme Formulário de Solicitação de Recursos Federais, evento climático adverso que acometeu no Município de Santo Antônio das Missões/RS.

No dia 27 de julho de 2026, o Município foi atingido por uma Tempestade Local/Convectiva – Granizo (COBRADE 1.3.2.1.3), ocasionando severos danos materiais em residências, prédios públicos, estabelecimentos comerciais e estruturas comunitárias. Em razão da magnitude dos prejuízos, foi editado o Decreto Municipal nº 6.048/2026, Decreto Estadual Nº 58.908 de 4 de agosto de 2026 e Decreto Federal Portaria Nº 2.548 de 6 de agosto de 2026 declarando Situação de Emergência em todo o território municipal.

#### 2. Fundamentação Legal

Este Termo de Referência foi elaborado com base na Lei nº 14.133/2021.

#### 3. Justificativa

A presente contratação tem por finalidade a contratação emergencial de empresas para realizar as obras (mão de obra e material), destinadas a reconstrução dos 8 prédios públicos atingidos pelo evento climático adverso que acometeu o Município de Santo Antônio das Missões/RS.

Justifica-se pela necessidade de atendimento às orientações e aos procedimentos estabelecidos pela Defesa Civil Nacional, observando-se, para tanto, o processo devidamente cadastrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID, instrumento oficial utilizado para solicitação, análise e acompanhamento dos recursos destinados às ações de resposta e recuperação decorrentes de situações de emergência e/ou calamidade pública.

A aquisição pretendida encontra-se vinculada ao processo cadastrado no S2ID e à documentação que o instrui, devendo ser observadas as especificações, quantidades e finalidades previstas no respectivo processo. Ressalta-se que o repasse dos recursos financeiros ocorre em conformidade com o processo aprovado, sendo sua aplicação condicionada à finalidade para a qual os recursos foram destinados.

Dessa forma, a contratação deverá seguir as orientações e os parâmetros estabelecidos pela Defesa Civil Nacional e constantes no processo do S2ID, garantindo que os recursos sejam empregados exclusivamente nas ações autorizadas.

Da mesma forma, a prestação de contas dos recursos recebidos deverá observar os procedimentos, documentos comprobatórios e demais exigências estabelecidas pela Defesa Civil Nacional, demonstrando a correta aplicação dos valores e a compatibilidade das despesas realizadas com as ações previstas no processo.

Assim, a contratação mostra-se necessária e adequada para assegurar a correta execução das ações previstas, em conformidade com o processo cadastrado no S2ID, com a destinação dos recursos financeiros recebidos e com as exigências aplicáveis à respectiva prestação de contas.

No dia 27 de julho de 2026, o Município foi atingido por uma Tempestade Local/Convectiva – Granizo (COBRADE 1.3.2.1.3), ocasionando severos danos materiais prédios públicos. Em razão da magnitude dos prejuízos, foi editado o Decreto Municipal nº 6.048/2026, Decreto Estadual Nº 58.908 de 4 de agosto de 2026 e Decreto Federal Portaria Nº 2.548 de 6 de agosto de 2026

declarando Situação de Emergência em todo o território municipal.

#### 4. Objeto

#### Contratar empresar para reestabelecimento de unidades públicas conforme Formulário de Solicitação de Recursos Federais.

#### 5. Especificações do Objeto, quantidades e preço médio

Relação de itens

OBRA

SERVIÇO: SUSBSTITUIÇÃO COBERTURA E PARTE DO FORRO PVC, EMEF EVILÁSIO JACQUES OURIQUE END: RUA GOLONTINA ARAÚJO BOLACEL, Nº 5287 – BAIRRO JRDIM DOS PAMPAS MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMOÇÃO TOTAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 540 | M² | R$ 4,90 | R$2.646,00 |
| 2 | REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 179,70 | M² | R$5,60 | R$1.006,32 |
| 3 | REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 179,70 | M² | R$28,00 | R$5.031,60 |
| 4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 540,00 | M² | R$53,00 | R$28.620,00 |
| 5 | REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 270 | M² | R$2,70 | R$729,00 |
| 6 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 190 | M² | R$4,00 | R$760,00 |
| 7 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | 270 | M² | R$64,00 | R$17.280,00 |
| 8 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). | 196 | M | R$12,00 | R$2.350,00 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | R$58.422,92 |

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) END: RUA ADRINO DORNELES, Nº 3.965 - BAIRRO SÃO JORGE MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 98 | M² | R$4,65 | R$399,90 |
| 2 | REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 32,60 | M² | R$10,02 | R$286,57 |
| 3 | REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 32,60 | M² | R$29,73 | R$850,28 |
| 4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 98,00 | M² | R$59,64 | R$5.129,04 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | R$6.665,79 |

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA ESF 4 (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CENTRAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) END: AVENIDA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU, Nº 6.176 - BAIRRO CENTRO MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 60,00 | M² | R$5,00 | R$300,00 |
| 2 | REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 20,00 | M² | R$9,80 | R$196,00 |
| 3 | REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 20,00 | M² | R$28,00 | R$560,00 |
| 4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 60,00 | M² | R$53,00 | R$3.180,00 |
| 5 | REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 50,00 | M² | R$2,70 | R$135,00 |
| 6 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 35,00 | M² | R$4,00 | R$140,00 |
| 7 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | 50,00 | M² | R$68,00 | R$3.400,00 |
| 8 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). | 38,00 | M | R$12,00 | R$456,00 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | R$8.367,00 |

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA EMEF FRANCISCO MORALES (MÃO DE OBRA E MATERIAL) END: RUA ADRINO DORNELES, Nº 3.941 - BAIRRO SÃO JORGE MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMOÇÃO TOTAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 92,00 | M² | R$5,00 | R$460,00 |
| 2 | REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 30,60 | M² | R$9,80 | R$299,88 |
| 3 | REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 30,60 | M² | R$28,00 | R$856,80 |
| 4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 92,00 | M² | R$53,00 | R$4.876,00 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | R$6.492,68 |

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO TOTAL COBERTURA GINÁSIO MUNICIPAL HELENIVE SARATT (MÃO DE OBRA E MATERIAL) END: AVENIDA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU, Nº 5.191 - BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. | 1060,00 | M² | R$6,15 | R$6.519,00 |
| 2 | REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA METÁLICA (TERÇA ENRIGECIDA), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 210,00 | M² | R$50,00 | R$10.500,00 |
| 3 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS ENRIGECIDAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. | 497,00 | M² | R$15,00 | R$7.455,00 |
| 4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 1060,00 | M² | R$71,00 | R$75.260,00 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | R$99.734,00 |

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA ESF 1 (ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) - JONES PEREIRA (MÃO DE OBRA E MATERIAL) END: RUA ORI REIS DORNELES, Nº 3.704 - BAIRRO JARDIM DOS PAMPAS MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 100,00 | M² | R$5,00 | R$500,00 |
| 2 | REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 33,30 | M² | R$9,80 | R$326,34 |
| 3 | REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 33,30 | M² | R$28,00 | R$932,40 |
| 4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 100,00 | M² | R$53,00 | R$5.300,00 |
| 5 | REMOÇÃO DE FORROS DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 80,00 | M² | R$2,70 | R$216,00 |
| 6 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 50,00 | M² | R$4,00 | R$200,00 |
| 7 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E OUTROS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | 80,00 | M² | R$68,00 | R$5.440,00 |
| 8 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). | 46,00 | M | R$12,00 | R$552,00 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | R$13.466,74 |

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA EMEF SANTO ANTÔNIO (MÃO DE OBRA E MATERIAL) END: RUA PORFÍRIO BELMONTE, Nº 3.659 - BAIRRO CENTRO MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMOÇÃO TOTAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 48,00 | M² | R$4,90 | R$235,20 |
| 2 | REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 16,00 | M² | R$9,90 | R$158,40 |
| 3 | REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 16,00 | M² | R$28,00 | R$448,00 |
| 4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 48,00 | M² | R$53,00 | R$2,544,00 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | R$3.385,60 |

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL COBERTURA CENTRO DE MULTIPLO USO SÃO JORGE (MÃO DE OBRA E MATERIAL) END: RUA FERNANDO FERRARI, ESQ. RUA ALBERTO BENEVENUTO - BAIRRO SÃO JORGE MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES / RS PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Substituição total da cobertura | QUANTIDADE | UNID. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMOÇÃO PARCIAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 98 | M² | R$4,80 | R$470,40 |
| 2 | REMOÇÃO PARCIAL DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 32,60 | M² | R$9,80 | R$319,48 |
| 3 | REPOSIÇÃO PARCIAL TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 32,60 | M² | R$28,00 | R$912,80 |
| 4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | 98,00 | M² | R$52,00 | R$5.096,00 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | R$6.798,68 |

#### 6. Critérios de Julgamento

Menor Preço por Item: A avaliação será realizada considerando o formulário de solicitação e a dispensa de Licitação de forma EMERGENCIAL CONFORME o Decreto Municipal nº 6.048/2026, Decreto Estadual Nº 58.908 de 4 de agosto de 2026 e Decreto Federal Portaria Nº 2.548 de 6 de agosto de 2026.

7. Forma de Execução e Prazo

#### Entrega: Os fornecimentos serão realizados mediante a emissão de ordem de compra/fornecimento pela fiscalização do Contrato através do Setor de Compras da (s) Unidade (s) Requisitante (s).

Local de Entrega: Após emissão da ordem de compra/fornecimento, o fornecedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para entrega total do objeto, em parcela única, nos locais indicados pela(s) Unidade(s) Requisitante (s), que poderá ser a sede da respectiva Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, da Prefeitura de Santo Antônio das Missões, situada na Rua Antônio Assis Dias, S/N, sala C, bairro São Jorge, considerando a situação de emergência, o qual precisam ser restabelecidas as residências, haja vista os alertas da Defesa Civil que indicam risco de chuva intensa,

Garantia: Os produtos serão fornecidos rigorosamente dentro das especificações. Verificando-se defeito(s), a contratada será notificada para saná-lo ou substituir, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

#### 8. Requisitos de Habilitação

Os licitantes deverão apresentar a documentação exigida nos termos legais:

#### 9. Penalidades

#### O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei 14.133/2021, incluindo multa, suspensão temporária de participação em licitações e declaração de inidoneidade.

#### 10. Disposições Gerais

O Edital deverá ser elaborado com base neste Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar, detalhando as condições de participação e os anexos necessários.

O contrato a ser firmado deverá conter todas as condições e especificações previstas neste Termo de Referência.

Santo Antônio das Missões, 26 de agosto de 2026.

_____________________________________

Priscila Nunes

Secretário de Assistência Social e Habitação

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR

DATA_______/______/______