EMEF IRINEU BARCELOS
Características Obra: Execução Reforma na Escola.
Endereço : Rincão do Iverá - Santo Antônio das Missões
Área Total: 261,30 m².

MEMORIAL DESCRITIVO
1- PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS:

              A rampa de acessibilidade, deverá ser executada primeiramente com um lastro de concreto magro, e posteriormente um acabamento rústico, de piso cimentado, espessura de 4,0 cm, fratachado.

              Colocação de pisos cerâmicos, serão PEI 5, assentados com argamassa colante, nos locais indicados em planta e conforme planilha orçamentária. 
              O revestimento das paredes nos locais indicados em planta, conforme planilha orçamentária, será executado com massa única, espessura de 15mm, de argamassa regular, de cimento, cal e areia.  

             2- FORRO, ESQUADRIAS, CORRIMÃO E FERRAGEM:

               O forro será de PVC, fixado em estrutura de madeira, nos locais indicados em planta e conforme planilha orçamentária. As portas serão do tipo de abrir, metálica, de perfil e chapa de aço, com fechadura de cilindro, embutida na porta.
                O corrimão será metálico, executado com tubo de aço galvanizado 1 ½”, com altura de 0,90 metros.

             3- PINTURA:

  Serão executadas pintura de paredes internas reboco novo e externas, conforme planta, com uma demão de selador acrílico pigmentado, e duas demãos de tinta látex PVC acrílica, conforme planilha orçamentária. As esquadrias metálicas novas, serão pintadas com uma demão de fundo e duas demãos de tinte esmalte sintético, conforme planilha orçamentária.
                               Santo Antônio das Missões, 14 de setembro de 2021.
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