EMEI JOSEFA RUZYCKI
Características Obra: Execução Reforma na Escola.
Endereço : Rua  Felix Gonçalves - Santo Antônio das Missões
Área Total: 206,61 m².

MEMORIAL DESCRITIVO

1- REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES:

              Remoção de forro de madeira, e demolição de pisos cerâmicos. Todo o material oriundo das demolições e remoções deverão ser descartados, em local apropriado, indicado pela Prefeitura Municipal.

2-  FORRO, COBERTURA, PISOS E REVESTIMENTOS:

               O forro de madeira dos locais indicados, devem ser substituídos por forro de PVC, fixados em estrutura de madeira nova.  Os pisos que serão substituídos, serão feitos com peças cerâmicas PEI 5, e os revestimentos serão executados com peças cerâmicas (azulejos), e assentados nos locais indicados. Deverá ser colocado para captação das águas pluviais, na frente da escola, uma calha de PVC, Ø125mm. O corrimão na rampa de acessibilidade, será metálico, executado com tubo de aço galvanizado 1 ½”, com altura de 0,90 metros.

3- INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E METAIS BANHEIROS:

              Serão colocados lavatórios com bancada de granito, e cuba de louça branca, nos banheiros. Também serão colocados vasos sanitários de louça branca com caixa acoplada. A ampliação da rede de água quando necessária, será executada com tubo PVC soldável Ø de 25mm, a rede de esgoto com tubo de PVC esgoto Ø50mm. As torneiras serão cromadas, e as válvulas de plástico cromado. 

               Serão colocadas barras de apoio de 60 cm, aço inox, nos banheiros PNE. fixados por meio de parafusos.
              4- PINTURA INTERNA:


  Será executada a pintura interna das paredes, conforme planta, com uma demão de selador acrílico pigmentado, e duas demãos de tinta látex PVC acrílica. 
               Será colocada uma grelha metálica na frente da porta de entrada principal, do tipo de ferro fundido, executada com perfil cantoneira, e ferro Ø 10mm, soldados, e assentados com argamassa.
                                              Santo Antônio das Missões, 14 de setembro de 2021.
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