

	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2023

Homologo e Adjudico a decisão do Sr. Pregoeiro, juntamente com sua Equipe de apoio, conforme ATA nº 018/2023.

[bookmark: _GoBack]Objeto : Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de drenagem, no Estádio Municipal Reginaldo Rodrigues, compreendendo material /mão-de-obra.
	Objeto
	Qtd
	Valor Total R$

	SUCÇÃO ENTRADA NA BOMBA

	Válvula de Pé 75mm
	01 unid
	205,00

	Adaptador ponta lisa 75mm
	02 unid
	40,00

	Tubo PVC soldável barra 06mt 75mm
	01 unid, 
	190,00

	Curva longa soldável 75mm
	01 unid
	40,00

	Redução excêntrica metal, bitola entrada da bomba 75 mm
	01 unid
	76,00

	CONEXÕES SAÍDA DA BOMBA

	Curva Saída da bomba galvanizada, escorva saída macho 50mm
	01 unid
	153,00

	Registro gaveta metal 50mm
	01 unid
	290,00

	Nípel galvanizado 50mm
	01 unid
	56,00

	Te galvanizado c/ redução para manômetro até ¼” 50mm
	01 unid
	30,00

	Manômetro de glicerina
	01 unid
	120,00

	Adaptador macho 50mm
	01 unid
	15,00

	Curva de nivelamento 50mm
	01 unid
	30,00

	LINHA DE ADUÇÃO

	Luva PVC soldável 50mm
	02 unid
	30,00

	Curva 90º soldável 50mm
	01 unid
	30,00

	Curva 45º soldável
	02 unid
	50,00

	Tubo PVC soldável barra  50mm
	09 mt
	140,00

	Te soldável 50mm
	01 unid
	23,00

	LINHA PRINCIPAL

	Tubo PVC soldável barra  50mm
	90 mt
	800,00

	Te de redução PVC soldável ( saída para LL ) 50mm
	07 unid
	125,00

	CAP PVC soldável 50mm
	01 unid
	15,00

	Te com rosca derivação ( para ventosa ) 50mm
	01 unid
	20,00

	Bucha de redução para ventosa 50mm
	01 unid
	20,00

	Ventosa de 01” 50mm
	01 unid
	60,00

	Luva PVC soldável
	01 unid
	15,00

	LINHAS LATERIAS

	Tubo Soldável 50mm
	306 mt
	3.460,00

	Curva 90º soldável 50mm
	07 unid
	96,00

	TUBOS E ACESSÓRIOS DE SUBIDA DO ASPESOR

	Te soldável 32mm
	18 unid
	350,00

	Luva PVC solda rosca 32mm x 1”
	18 unid
	156,00

	Tubo PVC rosca macho 1”
	06 mt
	92,00

	Luva de redução 1” x ¾”
	12 unid
	78,00

	Nípel ¾”
	12 unid
	56,00

	Regulador de pressão 35 56 PSI ¾”
	06 unid
	650,00

	ASPRESOR

	Diâmetro de ação ( vazão 28,90 )
	06 mt
	300,00

	Espaçamento na linha 
	18 mt
	xxxxx

	OUTROS MATERIAIS

	Adesivo plástico 75gr.
	07 unid
	93,00

	Fita veda rosca 50m
	03 unid
	30,00

	SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

	Implantação do sistema de irrigação
	01 serv.
	900,00

	Revisão de funcionamento aos 60 dias da instalação.
	01 serv.
	350,00

	TOTAL MATERIAL R$ - 
	
	9.184,00

	TOTAL SERVIÇOS R$ - 
	
	1.250,00

	SOB TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R$ - 
	
	10.434,00



EMPRESA: HEMANNS INSUMOS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Avenida Inhacorá 157, Santa Rosa –RS, CEP – 98.780-723. CNPJ - 00.119.981/0001-90.

Valor Total R$ - 10.434,00 ( dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais ).


Santo Antônio das Missões-RS, 12 de abril de 2023.


________________________
FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
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