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MEMORIAL DESCRITIVO


	Objeto: CERCAMENTO ÁREA TV DIGITAL
	 
	 

	Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 

	Endereço: ALADINO RAMIRES DE CARVALHO
	
	

	Municipio: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES – RS
	
	



	
CERCAMENTO ÁREA TV DIGITAL

Cercamento com alambrado  estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼�), com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5cm. 

	No cercamento deverá ser executado um portão de tubo de aço, gradeado interno de perfil cantoneira, de abrir, fixação com braçadeiras aço. 

	Na parte inferior do cercamento, com exceção da área do portão, deverá ser colocado uma guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco ou pré-moldado, com dimensões de  15 cm base x 30 cm altura. 


Santo Antônio das Missões, 27 de junho de 2023.


	CARLOS JUAREZ G. VAZ - CREA RS 39.553

	Responsável Técnico  - Engº Civil










