## Orçamento Licitação
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
| Obra: Moradia Popular |  |  |  | Data: |  | BDI | 28.4%
| Área : 39,22 m² | [5 empty] | Sinap | 2022-10-19
Contrato:
| ITENS | Sinap | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID | QUANTIDADE |  | Valor Unitário Total com BDI | Valor Total com BDI
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | Total Item 01 | 0
| 1.1 | 98519 | Capina e Limpeza Manual de Terreno |  | m² | 150 |  |  | 0
| 1.2 | orçamento | Depósito em Canterio de Obra container |  | mês | 2 |  |  | 0
| 1.3 | composição 1 | Locação de Obra por m² construído |  | m² | 39.22 |  |  | 0
| 1.4 | 90777 | Engenheiro Civil Junior |  | Horas | 8 |  |  | 0
| 2 |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | Total Item 02 | 0
| 2.1 | 93358 | Escavação Manual de Valas e Sapatas |  | m³ | 10.53 |  |  | 0
| 2.2 | 93367 | Reaterro Mecanizado |  | m³ | 10.22 |  |  | 0
| 2.3 | 102487 | Concreto Ciclopico-1:3:6+30% Pedra Mao-prep/Lancam. |  | m³ | 3.33 |  |  | 0
| 2.4 | 101159 | Alvenaria Tij. Macico de 20cm |  | m² | 15.52 |  |  | 0
| 2.5 | 96545 | Armaçao das Sapatas Aço CA-50 de 8,00mm |  | kg | 27.72 |  |  | 0
| 2.6 | 94964 | Concretagem de Sapatas fck 20 Mpa, preparo mecânico |  | m³ | 1.06 |  |  | 0
| 2.7.1 | 96543 | Armaç Bloco, Viga Baldrame e Sapata Utilizando Aço CA-60 de 5 mm - MONTAGEM |  | Kg | 30.21 |  |  | 0
| 2.7.2 | 96545 | Arm Bloco, Viga Baldrame e Sapata Utilizando Aço CA-50 de 10,0 mm - MONTAGEM |  | Kg | 102.66 |  |  | 0
| 2.7.3 | 94965 | Concreto FCK 25mpa, Traço 1:2,7:3, preparo mecânico |  | m³ | 1.55 |  |  | 0
| 2.7.4 | 96536 | Fabricação Montagem e desmontagem de forma para Viga Baldrame, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações |  | m² | 19.4 |  |  | 0
| 2.8 | composição 2 | Impermeabilização das Vigas de Fundação |  | m² | 23.28 |  |  | 0
0
| 3 |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | Total Item 03 | 0
| 3.1 | 103330 | Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Horizontal espessura de 11,5 cm |  | m² | 85.76 |  |  | 0
| 4 |  | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | Total Item 04 | 0
| 4.1.1 | 94965 | Concreto FCK 25mpa, Traço 1:2,7:3, preparo mecânico (pilar) |  | m³ | 0.78 |  |  | 0
| 4.1.2 | 92427 | Montagem e desmontagem de forma de Pilares, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações |  | m² | 13.2 |  |  | 0
| 4.1.3 | 92759 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-60 de 5 mm |  | kg | 24.7 |  |  | 0
| 4.1.4 | 92761 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 8mm |  | kg | 73.92 |  |  | 0
| 4.2.1 | 94965 | Concreto FCK 25mpa, Traço 1:2,7:3, preparo mecânico (Viga) |  | m³ | 1.19 |  |  | 0
| 4.2.2 | 92463 | Montagem e desmontagem de forma de Vigas |  | m² | 25.5 |  |  | 0
| 4.2.3 | 92759 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-60 de 5 mm |  | kg | 26.06 |  |  | 0
| 4.2.4 | 92761 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 8mm |  | kg | 86.86 |  |  | 0
| 4.3 | 93184 | Verga Pre- moldada para porta |  | m | 7.1 |  |  | 0
| 4.4 | 93182 | Verga Pre- moldada para janela |  | m | 17.2 |  |  | 0
0
| 5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | Total Item 05 | 0
| 5.1 | 92566 | Fabricação e instalação de estrutura em Madeira |  | m² | 49.82 |  |  | 0
| 5.2 | 94207 | Telha ondulada de Fibrocimento E 6mm |  | m² | 52.2 |  |  | 0
| 5.3 | 94223 | Cumeeira para telha de fibrocimento |  | m | 6.7 |  |  | 0
| 5.4 | 102233 | Pintura Imunizante para Madeira. |  | m² | 49.82 |  |  | 0
| 5.5 | 94228 | Capa em chapa de aço galvanizado corte 50 |  | m | 7.65 |  |  | 0
| 6 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | Total Item 06 | 0
| 6.1 | 96622 | Lastro Mecânico com brita |  | m³ | 1.68 |  |  | 0
| 6.2 | 94964 | Concretagem de contrapiso fck 20 Mpa, preparo mecânico |  | m³ | 1.68 |  |  | 0
| 6.3 | 87620 | Regularização do piso |  | m² | 33.67 |  |  | 0
| 6.4 | 89171 | Revestimento cerâmico para piso com placa 35x35cm |  | m² | 3.41 |  |  | 0
| 7 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | Total Item 07 | 0
| 7.1 | 87879 | Chapisco traço 1:3 |  | m² | 202.38 |  |  | 0
| 7.2.1 | 89173 | Emboço interno |  | m² | 121.94 |  |  | 0
| 7.2.2 | 87792 | Emboço externo |  | m² | 80.44 |  |  | 0
| 7.3 | 87265 | Revestimento cerâmico nas paredes internas, dimesão de 20x20 |  | m² | 10.95 |  |  | 0
| 7.4 | 96111 | Forro em réguas de PVC frisado - Abas |  | m² | 10.86 |  |  | 0
| 8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | Total Item 08 | 0
| 8.1 | 90843 | Porta interna semi oca 80x2,10 |  | uni | 1 |  |  | 0
| 8.2 | 100701 | Porta externa em ferro, completa, instalada |  | m² | 3.57 |  |  | 0
| 8.3 | 94559 | Janela basculante em ferro |  | m² | 1.52 |  |  | 0
| 8.4 | 94562 | Janela Veneziana em ferro |  | m² | 4.32 |  |  | 0
| 8.5 | 102152 | Vidro liso 4 mm |  | m² | 4.96 |  |  | 0
| 9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | Total Item 9 | 0
| 9.1 | 91795 | Tubo PVC rígido 100 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 14.05 |  |  | 0
| 9.2 | 91794 | Tubo PVC rígido 75 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 2.52 |  |  | 0
| 9.3 | 91793 | Tubo PVC rígido 50 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 7.67 |  |  | 0
| 9.4 | 91792 | Tubo PVC rígido 40 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 2.15 |  |  | 0
| 9.5 | 89491 | Caixa de gordura 250x230x50mm |  | uni | 1 |  |  | 0
| 9.6 | 89707 | Caixa Sifonada 100x100x50mm |  | uni | 1 |  |  | 0
| 9.7 | 97900 | Caixa de inspeção 30x30 (medida intena) |  | uni | 1 |  |  | 0
| 9.8 | 86939 | Lavatório Louça, incluso sifão flexivel 30cm em plastico, válvula e engate flexivel, com torneira cromada. |  | uni | 1 |  |  | 0
| 9.9 | 95470 | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, completo |  | uni | 1 |  |  | 0
| 9.10 | 86914 | Torneira cromada |  | uni | 3 |  |  | 0
| 9.11 | 91785 | Tubos de PVC soldável, agua fria, 25mm, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 28.9 |  |  | 0
| 9.12 | 89352 | Registro gaveta canopla cromada 25 mm |  | uni | 3 |  |  | 0
| 9.13 | 86913 | Torneira Externa |  | uni | 1 |  |  | 0
| 9.14 | 100860 | Chuveiro Elétrico Plastico tipo ducha, completo 5400W |  | uni | 1 |  |  | 0
| 9.15 | 98052 | Tanque Séptico, em concreto pré-moldado |  | uni | 1 |  |  | 0
| 10 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | Total Item 10 | 0
| 10.1 | 103782 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, completa |  | uni | 7 |  |  | 0
| 10.2 | 101876 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em PVC, para 06 disjuntores termomagnéticos, fornecimento e instalação |  | uni | 1 |  |  | 0
| 10.3 | 93128 | Ponto de Iluminação,incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 7 |  |  | 0
| 10.4 | 93141 | Ponto de tomada, incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 25 |  |  | 0
| 10.5 | 93144 | Ponto para equipamentos elétricos, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 3 |  |  | 0
| 10.6 | 101493 | Entrada de Energia Elétrica, Aérea, Monofásica, com caixa de embutir |  | uni | 1 |  |  | 0
| 10.7 | 93128 | Ponto de Lógica e Antena |  | uni | 2 |  |  | 0
| 11 |  | PINTURAS |  |  |  |  | Total Item 11 | 0
| 11.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão |  | m² | 80.44 |  |  | 0
| 11.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes |  | m² | 80.44 |  |  | 0
| 11.3 | 102218 | Pintura esmalte fosco para madeira |  | m² | 3.36 |  |  | 0
| 11.4 | 100749 | Pintura esmalte para ferro |  | m² | 37.64 |  |  | 0
[7 empty] | Total para 01 Unidade |  | 0
[7 empty] | Total para 04 Unidade |  | 0
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
________________________________
|  |  |  | Talvane Engroff |  |  | José Andrade de Matos
|  |  |  | Eng. Civil CREA 107476 |  |  | Prefeito Municipal