## TMP 01.2019 ANEXO II
ANEXO II
MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ
| Obra: Centro Cultural |  |  |  | Data: |  |  |  | BDI
Área : 738,99 m²
| Contrato: 1043555-44/2017 | [7 empty] | Sinap
| ITENS | Sinap | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID | QUANTIDADE | R$ Unit. Material | R$ Unit. Mão de Obra | R$ Total Material | R$ Total Mão de Obra | R$ Valor Unitário | R$ Valor Total com BDI
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | Total Item 01
| 1.1 | 73859/002 | Capina e Limpeza Manual de Terreno |  | m² | 1001.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,25x2,00) |  | m² | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | 93584 | Depósito em Canterio de Obra |  | m² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | 74077/003 | Locação de Obra por m² construído |  | m² | 738.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | INFRA-ESTRUTURA | [6 empty] | Total Item 02
| 2.1 | 93358 | Escavação Manual de Valas e Sapatas |  | m³ | 73.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | 93367 | Reaterro Mecanizado |  | m³ | 212.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | 73361 | Concreto Ciclopico-1:3:6+30% Pedra Mao-prep/Lancam. |  | m³ | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | 72131 | Alvenaria Tij. Macico de 20cm |  | m² | 195.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.1 | 96543 | Armaç Bloco, Viga Baldrame e Sapata Utilizando Aço CA-60 de 5 mm - MONTAGEM |  | Kg | 226.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.2 | 96547 | Arm Bloco, Viga Baldrame e Sapata Utilizando Aço CA-50 de 12,5 mm - MONTAGEM |  | Kg | 868.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.3 | 94965 | Concreto FCK 25mpa, Traço 1:2,7:3, preparo mecânico |  | m³ | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5.4 | 96536 | Fabricação Montagem e desmontagem de forma para Viga Baldrame, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações |  | m² | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | 72075 | Impermeabilização das Vigas de Fundação |  | m² | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | 94964 | Concretagem de Sapatas fck 20 Mpa |  | m³ | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | 96546 | Armaçao das Sapatas |  | kg | 842.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | PAREDES E DIVISÓRIAS | [6 empty] | Total Item 03 | 0
| 3.1 | 72131 | Alvenaria Tij. Macico de 20cm |  | m² | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | 89977 | Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Horizontal espessura de 14 cm |  | m² | 802.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | SUPRA-ESTRUTURA | [6 empty] | Total Item 04 |  | 0
| 4.1.1 | 92719 | Concretagem de pilares, Fck = 25 Mpa, |  | m³ | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | 92412 | Montagem e desmontagem de forma de Pilares, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações |  | m² | 437.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | 92775 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-60 de 5 mm |  | kg | 497.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.4 | 92778 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 10mm |  | kg | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.5 | 92779 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 12,5mm |  | kg | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.6 | 92780 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 16,0mm |  | kg | 2712.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.1 | 92723 | Concretagem de Vigas, Fck = 20 Mpa, |  | m³ | 37.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.2 | 92463 | Montagem e desmontagem de forma de Vigas |  | m² | 582.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.3 | 92775 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-60 de 5 mm |  | kg | 682.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.4 | 92778 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 10mm |  | kg | 550.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.5 | 92779 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 12,5mm |  | kg | 1172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2.6 | 92780 | Armaç de Pilar e Viga, Utilizando Aço CA-50 de 16,0mm |  | kg | 747.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.1 | Composiçao 02 | Laje Pre-moldada em concreto armado de Piso |  | m² | 357.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3.2 | Composiçao 05 | Laje Pre-moldada em concreto armado de Teto |  | m² | 285.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | 85233 | Escada em concreto armado |  | m³ | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | COBERTURA | [6 empty] | Total Item 05 |  | 0
| 5.1.1 | Composição 04 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço |  | Un. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.2 | 92580 | Trama de aço composta por terças para telhada de ate 2 águas |  | m² | 413.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | 92566 | Fabricação e instalação de estrutura em Madeira |  | m² | 181.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | 94213 | Telha Aluzinc N°26 Trapezoidal |  | m² | 181.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | 94216 | Telha Metálica Termo acústica |  | m² | 413.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | 94229 | Calha em chapa de aço galvanizado 30x40x30 |  | m | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado 20x20x20 |  | m | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado 5x15x5 |  | m | 156.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | 55960 | Imunização de madeiramento para cobertura |  | m² | 181.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | Total Item 06 |  | 0
| 6.1 | 73883/002 | Lastro Mecânico com brita |  | m³ | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2 | i34492 | Concreto Usinado Bombeavel, FCK 20Mpa |  | m³ | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3 | 74157/004 | Lançamento/Aplicação Manual de Concreto |  | m³ | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4 | 87620 | Regularização do piso |  | m² | 647.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5 | 87263 | Revestimento cerâmico para piso com placa tipo porcelanato 60x60cm |  | m² | 279.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | 88650 | Rodapé cerâmico de 7cm, com placa tipo esmaltada 60x60cm |  | m | 142.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7 | 84161 | Soleira, Pingadeira e Peitoril de granito, largura 15cm |  | m | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8.1 | 73883/002 | Lastro Mecânico com brita |  | m³ | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8.2 | i34492 | Concreto Usinado Bombeavel, FCK 20Mpa |  | m³ | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8.3 | 74157/004 | Lançamento/Aplicação Manual de Concreto |  | m³ | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9 | composição 03 | Piso Tátil de Alerta e Direcional |  | m² | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | Total Item 07 |  | 0
| 7.1 | 87879 | Chapisco traço 1:3 |  | m² | 2058.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.1 | 89173 | Emboço interno |  | m² | 1037.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | 87792 | Emboço externo |  | m² | 1020.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | composição 01 | Reboco massa fina |  | m² | 874.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | 87273 | Revestimento cerâmico nas paredes internas, dimesão de 33x45 |  | m² | 146.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | Total Item 08 |  | 0
| 8.1 | 90843 | Porta interna semi oca 80x210 |  | uni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2 | 90844 | Porta interna semi oca 1,20x2,20 |  | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3 | 94570 | Janela de correr em alumínio 02 folhas |  | m² | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4 | 94569 | Janela maxim-ar alumínio |  | m² | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5 | 91336 | Porta externa em madeira maciça 82,5x2,20 |  | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6 | 73933/004 | Porta externa em ferro |  | m² | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | orçamento 02 | Porta Externa em vidro temperado incolor 10 mm, 2 folhas de abrir |  | uni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | 72120 | Vidro temperado 10mm |  | m² | 39.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.9 | 85010 | Caixilho fixo de alumínio para vidro |  | m² | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | PLUVIAL | [6 empty] | Total Item 09 |  | 0
| 9.1 | 89512 | Tubulação 100 mm |  | m | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.2 | 89529 | Curva 100 mm |  | uni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 | 89580 | Tubulação 150 mm |  | m | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | 89590 | Curva 150 mm |  | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5 | 97900 | Caixa de inspeção 30x30 (medida Interna) |  | uni | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | Total Item 10 |  | 0
| 10.1 | 91792 | Tubo PVC rígido 100 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 100.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.2 | 91794 | Tubo PVC rígido 75 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.3 | 91793 | Tubo PVC rígido 50 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.4 | 91795 | Tubo PVC rígido 40 mm esgoto, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.5 | 11880 | Caixa de gordura 250x230x50mm |  | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.6 | 11713 | Caixa Sifonada 150x150x50mm |  | uni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.7 | 97900 | Caixa de inspeção 30x30 (medida Interna) |  | uni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.8 | 74234/001 | Mictório Sifonado de Louça, Branco com pertences |  | uni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.9 | 86932 | Vaso sanitário Sifonado com caixa aclopada louça branca, padrão médio, completo |  | uni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.10 | 9535 | Chuveiro Elétrico Plastico tipo ducha, completo 5400W |  | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.11 | 93441 | Bancada de granito cinza polido 150 X 60 CM, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, Sifão flexivel, engate Flexível, torneira cromada longa de parede, para cozinha |  | uni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.12 | orçamento 01 | Bancada de granito cinza polido 200 X 60 CM, com borda arredondada, com rodopia de 15cm, conforme projeto, instalado |  | uni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.13 | 86938 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm, incluso válvula e sifção em metal cromado |  | uni | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.14 | i 36796 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizda pressão |  | uni | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.15 | 91785 | Tubos de PVC soldável, agua fria, 25mm, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.16 | 91786 | Tubos de PVC soldável, agua fria, 32mm, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 130.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.17 | 91787 | Tubos de PVC soldável, agua fria, 50mm, inclusive conexões, cortes e fixações |  | m | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.18 | 89352 | Registro gaveta canopla cromada 25 mm |  | uni | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.19 | 94497 | Registro gaveta canopla cromada 50 mm |  | uni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.20 | 94795 | Torneira Boia Real, Roscável 25mm, instalada no reservatório |  | uni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.21 | i34640 | Caixa d'água 2000, com tampa |  | uni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.22 | 86943 | Lavatório Louça branca Suspenso |  | uni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.23 | 86913 | Torneira Externa |  | uni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 11 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | Total Item 11 |  | 0
| 11.1 | 97593 | Luminária tipo Spot de Sobrepor, completa |  | uni | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | 97614 | Lâmpada compacta de vapor metálico ovoide |  | uni | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | 97610 | Lâmpada compacta de Led |  | uni | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | 97605 | Luminária arandela tipo meia-lua, para uma lâmpada com instalação |  | uni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5 | 97607 | Luminária arandela tipo tartaruga para uma lâmpada led, com instalação |  | uni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.6 | 74131/004 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos Monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação |  | uni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.7 | 93128 | Ponto de Iluminação,incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.8 | 93141 | Ponto de tomada, incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.9 | 93144 | Ponto para equipamentos elétricos, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo , quebra e chumbamento |  | uni | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.10 | 41598 | Entrada Energia Elétrica, trifásica |  | uni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | PINTURAS | [6 empty] | Total Item 12 |  | 0
| 12.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão |  | m² | 1869.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes |  | m² | 1869.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | 74065/001 | Pintura esmalte fosco para Madeira |  | m² | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | Total Item 13 |  | 0
| 13.1 | 83731 | Impermeabilização da laje de cobertura |  | m² | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | Total Item 14 |  | 0
| 14.1 | 73775/001 | Extintor ABC 4 kg |  | uni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Orçamento 03 | Placas de sinalização de emergência |  | uni | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | 97599 | Luminária de emergência |  | uni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.4 | 39624 | Barra anti pânico dupla porta de vidro |  | par | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5 | 39621 | Barra anti pânico dupla porta de madeira |  | par | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5 | Orçamento 04 | Luz Piloto |  | uni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | ACABAMENTOS | [6 empty] | Total Item 15 |  | 0
| 15.1 | 74072/003 | Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.2 | 73631 | Guarda-corpo em tubo de aço Galvanizado 1 1/2" |  | m² | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.3 | 84862 | Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" |  | m | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Total |  | 0
________________________________
|  |  |  | nome/carimbo |  |  |  | nome/carimbo
|  |  |  | Eng. Civil CREA |  |  |  | Contratante