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MUNICÍPIO DE BRAGA/RS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO


RAZÃO SOCIAL:	

ENDEREÇO:	

CNPJ:	

E-MAIL: 	FONE: 	

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTDE
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	01
	CÂMARA/REFRIGERADOR PARA LABORATÓRIO/MEDICAMENTOS/VACINAS E KITS/REAGENTES E HEMODERIVADOS. CAPACIDADE DE 280 LITROS; VERTICAL COM 04 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PERMITE O AJUSTE DE ALTURA. ISOLAMENTO TÉRMICO DE 70 MM. EQUIPADA COM CONTROLADOR ELETRÔNICO QUE POSSUI MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS, E EMITIR RELATÓRIOS. 01 PORTA DE VIDRO DUPLO COM SISTEMA QUE EVITA O EMBAÇAMENTO E PERMITE BOA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ARMAZENADO. GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA. CONTROLE DE TEMPERATURA DIRETAMENTE NO DISPLAY MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE +2ºC A +8ºC, AJUSTE A +5ºC; COM ALARMES VISUAL E SONORO P/ TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA E PORTA ABERTA; COM MOSTRADOR TIPO DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO. PAINEL EM LCD, 02 SENSORES PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E MEMÓRIA DE REGISTRO DE DADOS COM MEMÓRIA DE 7 DIAS. EQUIPADA COM SISTEMA DE EMREGÊNCIA PARA 72 HORAS NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL. REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC APRESENTA NO ATO ENTREGA CERTIFICADO COMPROVANDO TESTES E ENSAIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA. GARANTIA DE 12(DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL EM PORTUGUÊS, BIVOLT AUTOMÁTICO.
	UNID
	01
	
	

	VALOR TOTAL 
	



DATA:	/	/		Validade da Proposta:	/	20	


Declaro que:
( ) Possuo Alvará válido na atividade citada;
( ) Não possuo débitos tributários;
(  ) Contrato social compatível.





_________________________________________________
Dou fé e valido as informações acima citadas.
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