MUNICÍPIO DE BRAGA/RS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CNPJ:

E-MAIL: 	FONE:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CÂMARA/REFRIGERADOR PARA LABORATÓRIO/MEDICAMENTOS/VACINAS E KITS/REAGENTES E HEMODERIVADOS. CAPACIDADE DE 280 LITROS; VERTICAL COM 04 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL QUE PERMITE O AJUSTE DE ALTURA. ISOLAMENTO TÉRMICO DE 70 MM. EQUIPADA COM CONTROLADOR ELETRÔNICO QUE POSSUI MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DADOS, E EMITIR RELATÓRIOS. 01 PORTA DE VIDRO DUPLO COM SISTEMA QUE EVITA O EMBAÇAMENTO E PERMITE BOA VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL ARMAZENADO. GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA. CONTROLE DE TEMPERATURA DIRETAMENTE NO DISPLAY MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE +2ºC A +8ºC, AJUSTE A +5ºC; COM ALARMES VISUAL E SONORO P/ TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA E PORTA ABERTA; COM MOSTRADOR TIPO DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO. PAINEL EM LCD, 02 SENSORES PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E MEMÓRIA DE REGISTRO DE DADOS COM MEMÓRIA DE 7 DIAS. EQUIPADA COM SISTEMA DE EMREGÊNCIA PARA 72 HORAS NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL. REGISTRO NA ANVISA, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC APRESENTA NO ATO ENTREGA CERTIFICADO COMPROVANDO TESTES E ENSAIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA. GARANTIA DE 12(DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAL EM PORTUGUÊS, BIVOLT AUTOMÁTICO. | UNID | 01 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

DATA:	/	/		Validade da Proposta:	/	20

Declaro que:

( ) Possuo Alvará válido na atividade citada;

( ) Não possuo débitos tributários;

(  ) Contrato social compatível.

_________________________________________________

Dou fé e valido as informações acima citadas.

CARIMBO/ASSINATURA