ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 – TUCUNDUVA/RS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE_________________________________

CNPJ_______________________________________________________

ENDEREÇO___________________________________________________

FONE/FAX CONTATO:__________________________________________

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de tubos de concreto e carneiras pré-moldadas, conforme descrição abaixo:

| Item | Descrição | Quant máxima | Unid | Marca/Fabricante | Valor unitário R$ | Valor total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 200mm, para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea | 200 | UN |  |  |  |
| 2 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 400mm, para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea | 500 | UN |  |  |  |
| 3 | Tubo de concreto armado, diâmetro de 400mm, para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe macho e fêmea | 500 | UN |  |  |  |
| 4 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 600mm, para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea | 500 | UN |  |  |  |
| 5 | Tubo de concreto armado, diâmetro de 600mm, para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe macho e fêmea | 400 | UN |  |  |  |
| 6 | Tubo de concreto armado, diâmetro de 800mm, para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe macho e fêmea | 200 | UN |  |  |  |
| 7 | Tubo de concreto armado, diâmetro de 1000mm, para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe macho e fêmea | 150 | UN |  |  |  |
| 8 | Tubo de concreto armado, diâmetro de 1500mm, para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe macho e fêmea | 70 | UN |  |  |  |
| 9 | Tubo de concreto armado, diâmetro de 2000mm, para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe macho e fêmea | 30 | UN |  |  |  |
| 10 | Carneira pré-moldada, simples, tamanho: 227x93x50cm (C x L x A); material: concreto armado | 30 | UN |  |  |  |
| 11 | Carneira pré-moldada, dupla, tamanho: 227x93x100cm (C x L x A); material: concreto armado | 60 | UN |  |  |  |

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data

_____________________________

Nome e Assinatura do Responsável