## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA |  |  |  | OBRA: | PPCI ESC MUN ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ OPERÁRIO
|  |  |  | ÁREA: | 1301.17 | m²
|  |  |  | LOCAL: | Tucunduva/RS
|  |  |  | DATA: | OUTUBRO DE 2021
|  |  |  | BDI | DESONERADO 27,25%
ORÇAMENTO | [11 empty] | 95.78
Referência | Código | Item | Serviço | Unidade | Quant. | PR. UNIT.(R$) |  | PR. TOTAL.(R$) |  | VALOR (R$) |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra |  |  |  |  | 29.42 | 23.11
|  | 1 | ALARME DE INCÊNDIO | [6 empty] | #VALUE! | #REF! | DESO | NÃO | DESO | NÃO
SINAPI | 14052 | 1.1 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | un | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11,19 | 11,19 | #VALUE! | #VALUE!
COTAÇÃO | 01 | 1.2 | CANO ELETRODUTO VERMELHO 1/2'' ANTICHAMA (3M) | un | 40 | 18.11 | 7.76 | 724.4 | 310.4 | 1034.8 |  | 20.3333 |  | 1049.2 | 0
SINAPI | 392 | 1.3 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | un | 80 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1,10 | 1,10 | #VALUE! | #VALUE!
ORSE | 8359 | 1.4 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL (6 SETORES) | un | 1 | 534.45 | 229.05 | 534.45 | 229.05 | 763.5 |  | 600 |  | 774 | 0
COTAÇÃO | 05 | 1.5 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL SAV 420C | un | 9 | 103.92 | 44.54 | 935.28 | 400.86 | 1336.14 |  | 116.6667 |  | 1354.5 | 0
SINAPI | 34624 | 1.6 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | m | 200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9,43 | 9,43 | #VALUE! | #VALUE!
ORSE | 12850 | 1.7 | ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL - TIPO "APERTE AQUI" | un | 5 | 109.2 | 46.8 | 546 | 234 | 780 |  | 122.59 |  | 790.71 | 0
SINAPI | 89376 | 1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 4,88 | 5,24 | #VALUE!
SINAPI | 89361 | 1.9 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 7,81 | 8,34 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 3883 | 1.10 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | un | 80 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2,09 | 2,09 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 37557 | 1.11 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (PROIBIDO FUMAR) | un | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9,52 | 9,52 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 37557 | 1.12 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | un | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9,52 | 9,52 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI-I | 39621 | 1.13 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | par | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1.162,15 | 1.162,15 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 2 | HIDRANTE | [6 empty] | #VALUE!
SINAPI | 21014 | 2.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | m | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 140,81 | 140,81 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 6299 | 2.2 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" (90º) | un | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 106,12 | 106,12 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 3453 | 2.3 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | un | 21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 99,77 | 99,77 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 3913 | 2.4 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | un | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 53,98 | 53,98 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 4208 | 2.5 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | un | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 45,33 | 45,33 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 12427 | 2.6 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 218,19 | 218,19 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 585 | 2.7 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | kg | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 38,09 | 38,09 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 10885 | 2.8 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 312,71 | 312,71 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 20971 | 2.9 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14,36 | 14,36 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 10900 | 2.10 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 51,69 | 51,69 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 20964 | 2.11 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 58,87 | 58,87 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 10904 | 2.12 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 150,79 | 150,79 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 21032 | 2.13 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 493,50 | 493,50 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 11746 | 2.14 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 83,51 | 83,51 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 3267 | 2.15 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | un | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 83,12 | 83,12 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 3470 | 2.16 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | un | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 76,50 | 76,50 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 6011 | 2.17 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | un | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 295,86 | 295,86 | #VALUE! | #VALUE!
COTAÇÃO | 07 | 2.18 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA CAPACIDADE DE 12 MIL LITROS | un | 2 | 6587.39 | 2823.17 | 13174.78 | 5646.34 | 18821.12 |  | 7395.3333 |  | 19079.96 | 0
|  | 3 | CONJUNTO BOMBA | [10 empty] | 0 | 0
COTAÇÃO | 02 | 3.1 | CONJUNTO BOMBA PRINC. 5CV, JÓQUEI 2CV, QUADRO DE COMANDO, PRESSOSTATO, VÁLVULA DE FLUXO, BASE E TANQUE DE PRESSÃO | un | 1 | 9382.57 | 4021.1 | 9382.57 | 4021.1 | 13403.67 |  | 10533.3333 |  | 13588 | 0
SINAPI | 102136 | 3.2 | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020 | un | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 52,01 | 58,06 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4 | KIT RECALQUE | [10 empty] | 0 | 0
SINAPI-I | 10899 | 4.1 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 66,06 | 66,06 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 1169 | 4.2 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | un | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 42,11 | 42,11 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 101798 | 4.3 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | un | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 364,92 | 368,78 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI-I | 10904 | 4.4 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | un | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 150,79 | 150,79 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5 | EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0
SINAPI | 10891 | 5.1 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | un | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 194,61 | 194,61 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6 | ABRIGO PARA BOMBA E CAIXA D'ÁGUA | [6 empty] | #VALUE!
|  | 6.1 | SAPATAS ISOLADAS | [6 empty] | #VALUE!
SINAPI | 96523 | 6.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 71,37 | 79,81 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 96544 | 6.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 19.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 18,65 | 19,19 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 96545 | 6.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 72.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 17,91 | 18,30 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 96546 | 6.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 13.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 16,23 | 16,52 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 96547 | 6.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13,83 | 14,03 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 96535 | 6.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 103,66 | 112,47 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 94964 | 6.1.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 373,28 | 381,77 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 92873 | 6.1.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 160,28 | 179,19 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 6081 | 6.1.9 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 29,27 | 29,27 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6.2 | VIGA BALDRAME | [6 empty] | #VALUE!
SINAPI | 96527 | 6.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 2.13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 93,81 | 104,90 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 96543 | 6.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 19,13 | 19,90 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 94964 | 6.2.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 373,28 | 381,77 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 96536 | 6.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 28.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 52,21 | 55,84 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 92873 | 6.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 160,28 | 179,19 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | #VALUE!
SINAPI | 98562 | 6.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 35.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 33,36 | 35,60 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6.4 | ALVENARIA E PISO | [6 empty] | #VALUE!
SINAPI | 87491 | 6.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 83.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 67,00 | 69,94 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 91341 | 6.4.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 572,07 | 573,33 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 100322 | 6.4.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 37.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 84,55 | 87,61 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 95240 | 6.4.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m³ | 37.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13,84 | 14,55 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 98560 | 6.4.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 37.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 37,30 | 40,21 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6.5 | COBERTURA | [6 empty] | #VALUE!
SINAPI | 7202 | 6.5.1 | TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO) | m² | 37.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 63,75 | 63,75 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 92543 | 6.5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 37.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14,79 | 15,21 | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 94228 | 6.5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 105,82 | 107,23 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | #VALUE!
SINAPI | 39488 | 6.6.1 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | unid. | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 482,19 | 482,19 | #VALUE! | #VALUE!
Total Geral | [9 empty] | #VALUE!

## Composições
COTAÇÃO 01
Item | Unidade | Média (R$)
CANO ELETRODUTO VERMELHO 1/2'' ANTICHAMA (3M) | unid. | 20.3333
Nome da empresa | Cotação Unitária (R$) | Data
Micheli D. Feltraco e Cia Ltda. | 16 | 2021-09-22
Extinseg Equipamentos de Segurança | 20 | 2021-10-18
Recodalpo Comercio e Equipamentos contra incêndio Ltda. | 25 | 2021-10-20
COTAÇÃO 02
Item | Unidade | Média (R$)
CONJUNTO BOMBA PRINC. 5CV, JÓQUEI 2CV, QUADRO DE COMANDO, PRESSOSTATO, VÁLVULA DE FLUXO, BASE E TANQUE DE PRESSÃO | unid. | 10533.3333
Nome da empresa | Cotação Unitária (R$) | Data
Micheli D. Feltraco e Cia Ltda. | 8500 | 2021-09-22
Extinseg Equipamentos de Segurança | 9900 | 2021-10-18
Recodalpo Comercio e Equipamentos contra incêndio Ltda. | 13200 | 2021-10-20
COTAÇÃO 03
Item | Unidade | Média (R$)
CONJUNTO BOMBA PRINC. 3CV, JÓQUEI 2CV, QUADRO DE COMANDO, PRESSOSTATO, VÁLVULA DE FLUXO BASE E TANQUE DE PRESSÃO | unid. | 9100
Nome da empresa | Cotação Unitária (R$) | Data
Micheli D. Feltraco e Cia Ltda. | 7000 | 2021-09-22
Extinseg Equipamentos de Segurança | 7900 | 2021-10-18
Recodalpo Comercio e Equipamentos contra incêndio Ltda. | 12400 | 2021-10-20
COTAÇÃO 04
Item | Unidade | Média (R$)
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO | unid. | 521.6667
Nome da empresa | Cotação Unitária (R$) | Data
Micheli D. Feltraco e Cia Ltda. | 345 | 2021-09-22
Extinseg Equipamentos de Segurança | 490 | 2021-10-18
Recodalpo Comercio e Equipamentos contra incêndio Ltda. | 730 | 2021-10-20
COTAÇÃO 05
Item | Unidade | Média (R$)
SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL SAV 420C | unid. | 116.6667
Nome da empresa | Cotação Unitária (R$) | Data
Micheli D. Feltraco e Cia Ltda. | 120 | 2021-09-22
Extinseg Equipamentos de Segurança | 100 | 2021-10-18
Recodalpo Comercio e Equipamentos contra incêndio Ltda. | 130 | 2021-10-20
COTAÇÃO 06
Item | Unidade | Média (R$)
RESERVATÓRIO DE ÁGUA CAPACIDADE DE 14.000 LITROS | unid. | 7719.3333
Nome da empresa | Cotação Unitária (R$) | Data
Micheli D. Feltraco e Cia Ltda. | 8558 | 2021-09-22
Extinseg Equipamentos de Segurança | 7500 | 2021-10-18
Recodalpo Comercio e Equipamentos contra incêndio Ltda. | 7100 | 2021-10-20
COTAÇÃO 07
Item | Unidade | Média (R$)
RESERVATÓRIO DE ÁGUA CAPACIDADE DE 12.000 LITROS | unid. | 7395.3333
Nome da empresa | Cotação Unitária (R$) | Data
Micheli D. Feltraco e Cia Ltda. | 8186 | 2021-09-22
Extinseg Equipamentos de Segurança | 7500 | 2021-10-18
Recodalpo Comercio e Equipamentos contra incêndio Ltda. | 6500 | 2021-10-20