## planilha orçamentária
Orçamento Discriminado – EMEF SÃO JOSÉ OPERÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA - Projeto Subestação
Item | Referencia | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário s/ BDI | Valor Unitário c/ BDI | Valor total s/ BDI | Valor total c/ BDI | Tipo de Item
Mão de Obra
1 | SINAPI | 2436 | M.O. para execução das instalações | 80 | h | 35.56 | 44.45 | 2844.8 | 3556 | Mão-de-obra
2 | SINAPI | 247 | M.O. para execução das instalações | 80 | h | 25 | 31.25 | 2000 | 2500 | Mão-de-obra
3 | SINAPI | 4750 | M.O de Pedreiro | 24 | h | 17.59 | 21.9875 | 422.16 | 527.7 | Mão-de-obra
4 | SINAPI | 6127 | M.O Auxiliar de pedreiro | 24 | h | 13.83 | 17.2875 | 331.92 | 414.9 | Mão-de-obra
5 | COTACAO | - | Serviço caminhão Munk | 8 | h | 504 | 630 | 4032 | 5040 | Mão-de-obra
Materiais
6 | COTACAO | - | Poste Concreto Tronco Conico 11 (600) | 1 | un | 2180 | 2725 | 2180 | 2725 | Material
7 | COTACAO | - | Cabo de alumínio isolado protegido em XLPE 70mm² | 20 | m | 17.89 | 22.3625 | 357.8 | 447.25 | Material
8 | COTACAO | - | Chave Fusível Base "C" 25 kV | 6 | un | 350 | 437.5 | 2100 | 2625 | Material
9 | COTACAO | - | Elo Fusível 15K | 3 | un | 3.14 | 3.925 | 9.42 | 11.775 | Material
10 | COTACAO | - | Elo Fusível 5H | 3 | un | 2.95 | 3.6875 | 8.85 | 11.0625 | Material
11 | COTACAO | - | Cruzeta Polimérica 2,40m | 6 | un | 184 | 230 | 1104 | 1380 | Material
12 | COTACAO | - | Isolador suspensão bastão polimérico 25kV | 6 | un | 51.59 | 64.4875 | 309.54 | 386.925 | Material
13 | COTACAO | - | Para-raio polimérico 24kV-10kA com desligador | 3 | un | 332.5 | 415.625 | 997.5 | 1246.875 | Material
14 | COTACAO | - | Transformador Trifásico 112,5kVA 380V 25kV | 1 | un | 26257.88 | 32822.35 | 26257.88 | 32822.35 | Material
15 | COTACAO | - | Curva 90° 3" aço galvanizado | 1 | un | 434.68 | 543.35 | 434.68 | 543.35 | Material
16 | COTACAO | - | Eletroduto aço galvanizado 3" | 3 | un | 631.14 | 788.925 | 1893.42 | 2366.775 | Material
17 | COTACAO | - | Bucha 3" | 6 | un | 9.35 | 11.6875 | 56.1 | 70.125 | Material
18 | COTACAO | - | Arruela 3" | 6 | un | 9.3 | 11.625 | 55.8 | 69.75 | Material
19 | COTACAO | - | Curva de aço Galvanizado 90° longa 3” | 3 | un | 650.9 | 813.625 | 1952.7 | 2440.875 | Material
20 | COTACAO | - | Cinta pefurada 19mm com selo x 30 metros | 30 | m | 2.25 | 2.8125 | 67.5 | 84.375 | Material
21 | COTACAO | - | Conector grampo de linha viva | 6 | un | 48.17 | 60.2125 | 289.02 | 361.275 | Material
22 | COTACAO | - | Gampo de ancoragem 70mm² | 6 | un | 22.24 | 27.8 | 133.44 | 166.8 | Material
23 | COTACAO | - | Caixa medição IND. em BT- 160x180x40cm | 1 | un | 2795 | 3493.75 | 2795 | 3493.75 | Material
24 | COTACAO | - | Cabo isolado - Clase II- 70mm²/1kV- preto | 45 | m | 135.54 | 169.425 | 6099.3 | 7624.125 | Material
25 | COTACAO | - | Cabo isolado - Clase II- 70mm²/1kV- azul | 15 | un | 135.54 | 169.425 | 2033.1 | 2541.375 | Material
26 | COTACAO | - | Fita isolante vermelha (rolo) | 3 | un | 3.22 | 4.025 | 9.66 | 12.075 | Material
27 | COTACAO | - | Cabo isolado - PP- 2x2,5mm² - 750V | 5 | m | 18.9 | 23.625 | 94.5 | 118.125 | Material
28 | COTACAO | - | Terminal olhal tipo anel 6mm² | 4 | un | 0.69 | 0.8625 | 2.76 | 3.45 | Material
29 | COTACAO | - | Tomada 3 pinos - 10A | 3 | un | 9.03 | 11.2875 | 27.09 | 33.8625 | Material
30 | COTACAO | - | Disjuntor bipolar 1A | 1 | un | 468.39 | 585.4875 | 468.39 | 585.4875 | Material
31 | COTACAO | - | Disjuntor tripolar - 175A - 380V | 1 | un | 391.5 | 489.375 | 391.5 | 489.375 | Material
32 | COTACAO | - | Cabo de cobre nu 35mm² | 30 | m | 38.88 | 48.6 | 1166.4 | 1458 | Material
33 | COTACAO | - | Suporte para Equipamento 300 mm² | 1 | un | 210 | 262.5 | 210 | 262.5 | Material
34 | COTACAO | - | Suporte para Equipamento 320 mm² | 1 | un | 219.17 | 273.9625 | 219.17 | 273.9625 | Material
35 | COTACAO | - | Conector Cunha Alumínio CN 12 | 15 | un | 5.99 | 7.4875 | 89.85 | 112.3125 | Material
36 | COTACAO | - | Estribo de Ligação | 3 | un | 37.06 | 46.325 | 111.18 | 138.975 | Material
37 | COTACAO | - | Mão Francesa Plana 619 mm | 12 | un | 12.96 | 16.2 | 155.52 | 194.4 | Material
38 | COTACAO | - | Haste Cobreada 2,4 metros c/ conector | 4 | un | 45.12 | 56.4 | 180.48 | 225.6 | Material
39 | COTACAO | - | Conector parafuso fendido 35mm² | 2 | un | 11.08 | 13.85 | 22.16 | 27.7 | Material
40 | COTACAO | - | Massa calafetadora | 2 | Kg | 7.93 | 9.9125 | 15.86 | 19.825 | Material
41 | COTACAO | - | Manilha Sapatilha | 6 | un | 12.18 | 15.225 | 73.08 | 91.35 | Material
42 | COTACAO | - | Sapatilha | 6 | un | 5.02 | 6.275 | 30.12 | 37.65 | Material
43 | COTACAO | - | Gancho olhal | 6 | un | 10.03 | 12.5375 | 60.18 | 75.225 | Material
44 | COTACAO | - | Sela de cruzeta | 6 | un | 7.59 | 9.4875 | 45.54 | 56.925 | Material
45 | COTACAO | - | Suporte em L | 9 | un | 84.48 | 105.6 | 760.32 | 950.4 | Material
46 | COTACAO | - | Arruela quadrada 18 x 50 x 3mm | 28 | un | 1.08 | 1.35 | 30.24 | 37.8 | Material
47 | COTACAO | - | Parafuso espaçador 16 x 200mm | 4 | un | 26.81 | 33.5125 | 107.24 | 134.05 | Material
48 | COTACAO | - | Cobertura para conector cunha | 3 | un | 24.19 | 30.2375 | 72.57 | 90.7125 | Material
49 | COTACAO | - | Parafuso Cabeça Abaulada 16 x 150 mm² | 12 | un | 4.38 | 5.475 | 52.56 | 65.7 | Material
50 | COTACAO | - | Parafuso Cabeça Abaulada 16 x 45 mm² | 10 | un | 2.19 | 2.7375 | 21.9 | 27.375 | Material
51 | COTACAO | - | Parafuso Cabeça Abaulada 16 x 70 mm² | 15 | un | 3.31 | 4.1375 | 49.65 | 62.0625 | Material
52 | COTACAO | - | Parafuso Cabeça Quadrada 16 x 125 mm² | 4 | un | 3.98 | 4.975 | 15.92 | 19.9 | Material
53 | COTACAO | - | Parafuso Cabeça Quadrada 16 x 150 mm² | 3 | un | 4.38 | 5.475 | 13.14 | 16.425 | Material
54 | COTACAO | - | Presilha latão | 20 | un | 1.52 | 1.9 | 30.4 | 38 | Material
55 | COTACAO | - | Curva 1" 90° | 1 | un | 1.33 | 1.6625 | 1.33 | 1.6625 | Material
56 | COTACAO | - | Bucha 1" | 2 | un | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | Material
57 | COTACAO | - | Arruela 1" | 2 | un | 0.61 | 0.7625 | 1.22 | 1.525 | Material
58 | COTACAO | - | Eletroduto PVC- 1" | 4 | un | 14.97 | 18.7125 | 59.88 | 74.85 | Material
59 | COTACAO | - | Módulo para disjuntor de 175A | 4 | un | 795 | 993.75 | 3180 | 3975 | Material
60 | COTACAO | - | Placa de sinalização de perigo de morte Alta tensão | 1 | un | 47.52 | 59.4 | 47.52 | 59.4 | Material
61 | COTACAO | - | Tijolo Maciço | 600 | un | 0.65 | 0.8125 | 390 | 487.5 | Material
62 | COTACAO | - | Areia | 1 | m³ | 119.9 | 149.875 | 119.9 | 149.875 | Material
63 | COTACAO | - | Brita n°2 | 0.5 | m³ | 78 | 97.5 | 39 | 48.75 | Material
64 | COTACAO | - | Cimento CP II | 3 | un | 30 | 37.5 | 90 | 112.5 | Material
[8 empty] | 67223.76 | 84029.7
Valor total do projeto: |  |  | 84029.7
Valor mão de obra: |  |  | 12038.6
Valor material: |  |  | 71991.1
Nota:
Tabela SINAPI adotada 01-2022 - Não desonerado (PCI.817-01)
Encargos Sociais Horistas: 111,22%
BDI adotado NÃO DESONERADO: 25%
|  |  | Antônio Rodrigo Juswiaki Dos Santos |  | Prefeitura Municipal de Tucunduva
|  |  | Responsável Técnico |  | CNPJ: 87.612.792/0001-33
CREA/RS 134651