## Planilha Não desonerada
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Não Desonerada
ITEM 1.0 | POÇO TUBULAR
Sinapi | Quant. | Unid. | Descrição | Unit. R$ | Total R$
Cotação | 1 | Unid | Motobomba 4" VBUP46 10HP - 30E - TRIFÁSICO 380V- Vanbro Para vazão de 9.000 litros/hora | 15387 | 15387
Cotação | 1 | Unid | Quadro de comando Weg 10HP - 440V BIFÁSICO | 1800 | 1800
Cotação | 152 | Metros | Cabo Submersível 3 X 10mm | 43.5 | 6612
7698 | 132 | Metros | Tubo Galvanizado 1 1/4" | 62.3 | 8223.6
3911 | 23 | Pç | Luva Galvanizada 1 1/4" | 17.09 | 393.07
1819 | 1 | Pç | Curva Galvanizada 1 14" | 53.75 | 53.75
9888 | 1 | Pç | União Galvanizada 1 1/4" Ferro e Bronze | 50.78 | 50.78
10411 | 1 | Pç | Válvula de retenção ferro e bronze 1 1/4" | 255 | 255
4180 | 1 | Pç | Nipel galvanizado 1 1/4" | 15.52 | 15.52
Cotação | 1 | Pç | Adaptador galvanizado 1 1/4" | 131.25 | 131.25
Cotação | 1 | Unid | Flange tampa de poço 6" x 1 1/4" | 135 | 135
Cotação | 2 | Unid | Programador horário eletromecânico | 200 | 400
Cotação | 1 | MDO | Deslocamento e Mão de Obra para Instalação | 1800 | 1800
Subtotal |  |  |  |  | 35256.97
ITEM 2.0 | REDE ADUTORA
Sinapi | Quant. | Unid. | Descrição | Unit. R$ | Total R$
88858 | 3.6 | m³ | Escavação mecânica em vala até 0,6 m | 57.63 | 207.468
93369 | 3.6 | m³ | Reaterro mecânico de vala | 16.95 | 61.02
9874 | 20 | m | Tubo PVC Soldável 40 mm, inclusive conexões, fornec. e instalação | 25 | 500
20140 | 1 | Unid | Junção PVC Soldável 40x40mm | 8.91 | 8.91
1958 | 2 | Unid | Curva 90° soldável PVC 40mm curta | 18.95 | 37.9
10409 | 2 | Unid | Válvula Retenção Bronze portinhola 40mm - posição horizontal | 255 | 510
9874 | 8.5 | m | Tubo PVC Soldável 40mm, inclusive conexões, fornec. e instalação | 25 | 212.5
Subtotal |  |  |  |  | 1537.798
ITEM 3.0 | RESERVAÇÃO
Sinapi | Quant. | Unid. | Descrição | Unit. R$ | Total R$
Cotação | 1 | Unid. | Reservatório em fibra capacidade 15 000 liros, inclusive conexões, fornec. | 15000 | 15000
e instalação
Subtotal |  |  |  |  | 15000
ITEM 3.0 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
Sinapi | Quant. | Unid. | Descrição | Unit. R$ | Total R$
Cotação | 1 | Unid. | Padrão de energia, aéreo, bifásico, instalado - CERTHIL | 2075 | 2075
Subtotal |  |  |  |  | 2075
TOTAL |  |  |  |  | 53869.768

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Sistema de Abastecimento de Água Localidade Ressaca do Guerrilha- REDE ADUTORA E POÇO TUBULAR
Item | Descrição | Valor Total | MÊS 1
|  |  | % | R$
1.0 | Instalação poço tubular | 35256.97 | 100 | 35256.97
2.0 | Instalação rede adutora | 1537.8 | 100 | 1537.8
3.0 | Instalação reservatório | 15000 | 100 | 15000
4.0 | Instalação Entrada Energia Elétrica | 2075 | 100 | 2075
53869.77