## Plan1
Orçamento Discriminado – TREVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA - Projeto Elétrico de Iluminação
Item | Referencia | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário s/ BDI | Valor unitário c/ BDI | Valor total s/ BDI | Valor total c/ BDI | Tipo de Item
MEDIÇÃO COM LENTE | [10 empty] | Item | Mão de obra | Material | Total
1 | SINAPI | 247 | M.O. para execução das instalações (01 Ajudante de Eletricista) | 8 | h | 17.08 | 21.35 | 136.64 | 170.8 | Mão-de-obra | Medição com lente | 372.5 | 1872.55 | 2245.05
2 | SINAPI | 2436 | M.O. para execução das instalações (01 Eletricista) | 8 | h | 20.17 | 25.2125 | 161.36 | 201.7 | Mão-de-obra | Postes, tubulação e caixas de passagem | 3502.3 | 26736.4339 | 30238.7339
3 | COTACAO | - | Caixa de medição monofásica em policarbonato com lente, dimensões 26x52cm, de acordo com padrão estabelecido no GED 5780, fornecida por fabricantes aprovados pela RGE/CPFL | 1 | un | 399.99 | 499.9875 | 399.99 | 499.9875 | Material | Passagem de cabos | 1086.6 | 5586.7875 | 6673.3875
4 | SINAPI | 2685 | Eletroduto PVC rígido roscável Ø1" - eletroduto de entrada | 2 | m | 9.36 | 11.7 | 18.72 | 23.4 | Material | Instalação de luminárias e suportes | 1086.6 | 17966.875 | 19053.475
5 | SINAPI | 39276 | Curva (com luva e sem bucha) 180°, de pvc rigido roscavel, de Ø1", para eletroduto | 2 | un | 7.18 | 8.975 | 14.36 | 17.95 | Material |  | 6048 | 52162.6464 | 58210.6464
6 | SINAPI | 39210 | Arruela em alumínio, com rosca, de Ø1", para eletroduto | 4 | un | 1.07 | 1.3375 | 4.28 | 5.35 | Material
7 | SINAPI | 39176 | Bucha em alumínio, com rosca, de Ø1", para eletroduto | 2 | un | 1.44 | 1.8 | 2.88 | 3.6 | Material
8 | SINAPI | 21010 | Eletroduto em aço galvanizado roscável Ø1" - eletroduto de saída | 6 | m | 34.85 | 43.5625 | 209.1 | 261.375 | Material
9 | SINAPI | 3910 | Luva em aço galvanizado, com rosca, de Ø1" | 3 | un | 12.36 | 15.45 | 37.08 | 46.35 | Material
10 | SINAPI | 1805 | Curva (com luva e sem bucha) 90°, em aço galvanizado, com rosca, de Ø1", para eletroduto | 1 | un | 32.72 | 40.9 | 32.72 | 40.9 | Material
11 | COTACAO | - | Bucha com terminal de aterramento isolado - para eletroduto de Ø1", galvanizada | 1 | un | 12.79 | 15.9875 | 12.79 | 15.9875 | Material
12 | SINAPI | 21008 | Eletroduto em aço galvanizado Ø1/2" - eletroduto de saída | 4 | m | 19.93 | 24.9125 | 79.72 | 99.65 | Material
13 | SINAPI | 3908 | Luva em aço galvanizado, com rosca, de Ø1/2" | 3 | un | 5.59 | 6.9875 | 16.77 | 20.9625 | Material
14 | SINAPI | 1803 | Curva (com luva e sem bucha) 90°, em aço galvanizado, com rosca, de Ø1/2", para eletroduto | 1 | un | 14.25 | 17.8125 | 14.25 | 17.8125 | Material
15 | COTACAO | - | Bucha com terminal de aterramento isolado - para eletroduto de Ø1", galvanizada | 1 | un | 9.79 | 12.2375 | 9.79 | 12.2375 | Material
16 | SINAPI | 39208 | Arruela em alumínio, com rosca, de Ø1/2", para eletroduto | 2 | un | 0.58 | 0.725 | 1.16 | 1.45 | Material
17 | COTACAO | - | Fita de aço inox 0,5mmx13mm - utilizada para cintar poste - rolo com 30m | 1 | un | 102 | 127.5 | 102 | 127.5 | Material
18 | COTACAO | - | Fecho para fita de aço inox 13mm (dentado) | 6 | un | 0.78 | 0.975 | 4.68 | 5.85 | Material
19 | SINAPI | 982 | Cabo unipolar 6,0 mm² isolação em PVC 450/750V - Fase (vermelho ou preto) | 4 | m | 5.45 | 6.8125 | 21.8 | 27.25 | Material
20 | SINAPI | 982 | Cabo unipolar 6,0 mm² isolação em PVC 450/750V - Neutro (azul claro) | 4 | m | 5.45 | 6.8125 | 21.8 | 27.25 | Material
21 | SINAPI | 981 | Cabo unipolar 4,0 mm² isolação em PVC 450/750V - Fase (vermelho ou preto) - alimentação DPS | 1 | m | 3.79 | 4.7375 | 3.79 | 4.7375 | Material
22 | SINAPI | 994 | Cabo unipolar 6,0mm² isolação em PVC 0,6/1 kV - Terra (verde ou verde/amarelo) | 8 | m | 6.06 | 7.575 | 48.48 | 60.6 | Material
23 | SINAPI | 994 | Cabo unipolar 6,0mm² isolação em PVC 0,6/1 kV - Fase (preto ou vermelho) | 8 | m | 6.06 | 7.575 | 48.48 | 60.6 | Material
24 | SINAPI | 994 | Cabo unipolar 6,0mm² isolação em PVC 0,6/1 kV - Neutro (azul claro) | 8 | m | 6.06 | 7.575 | 48.48 | 60.6 | Material
25 | SINAPI | 39471 | Dispositivo DPS calsse II, 1 polo, tensão máxima de 275V - 45kA - padrão DIN | 1 | un | 101.6 | 127 | 101.6 | 127 | Material
26 | SINAPI | 34653 | Disjuntor monofásico 1x32A - 5kA - padão DIN | 1 | un | 8.82 | 11.025 | 8.82 | 11.025 | Material
27 | COTACAO | - | Interruptor diferencial residual (IDR), 2 polos, capacidade de corrente nominal 32A, capacidade de interrupção de 6kA (mínimo) - padrão DIN | 1 | un | 99.99 | 124.9875 | 99.99 | 124.9875 | Material
28 | COTACAO | - | Haste de Aterramento 5/8" X 2,40m - alta camada - acompanha conector | 1 | un | 60.5 | 75.625 | 60.5 | 75.625 | Material
29 | COTACAO | - | Massa de calafetar - 1kg | 1 | un | 28.8 | 36 | 28.8 | 36 | Material
30 | SINAPI | 11856 | Conector tipo parafuso fendido - split bolt - para cabo 6mm² | 1 | un | 7.24 | 9.05 | 7.24 | 9.05 | Material
31 | COTACAO | - | placa com numeração predial (n° conforme projeto de entrada de energia) | 1 | un | 30 | 37.5 | 30 | 37.5 | Material
32 | SINAPI | 20111 | Fita Isolante Antichama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 20mm | 1 | un | 7.97 | 9.9625 | 7.97 | 9.9625 | Material
INSTALAÇÃO DE POSTES, TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA, CAIXAS DE PASSAGEM E HASTES DE ATERRAMENTO
33 | SINAPI | 247 | M.O. para execução das instalações (02 Ajudantes de Eletricista) | 24 | h | 34.16 | 42.7 | 819.84 | 1024.8 | Mão-de-obra
34 | SINAPI | 2436 | M.O. para execução das instalações (01 Eletricista) | 24 | h | 20.17 | 25.2125 | 484.08 | 605.1 | Mão-de-obra
35 | COTACAO | - | Serviço de caminhão munk para instalação de postes postes galvanizados (caminhão + operador) | 2 | h | 490 | 612.5 | 980 | 1225 | Mão-de-obra
36 | SINAPI | 4752 | Poceiro/Escavador de valas e tubulações | 24 | h | 21.58 | 26.975 | 517.92 | 647.4 | Mão-de-obra
37 | COTACAO | - | Poste em aço galvanizado cônico contínuo reto - altura útil 10m - encaixe topo de poste 60,3mm - fixação flangeada (demais especificações encontram-se no memorial elétrico) | 5 | un | 3381.42 | 4226.775 | 16907.1 | 21133.875 | Material
38 | COTACAO | - | Chumbador para poste galvanizado (10m) 3/4'' x 500mm | 20 | un | 94.99 | 118.7375 | 1899.8 | 2374.75 | Material
39 | COTACAO | - | Eletroduto PEAD corrugado helicoidal (próprio para cabeamento subterrâneo) Ø1" | 150 | m | 3.62 | 4.6057 | 543 | 690.8589 | Material
40 | COTACAO | - | Luva de emenda eletroduto PEAD Ø1" ( eletroduto corrugado ) | 50 | un | 4.1 | 5.125 | 205 | 256.25 | Material
41 | COTACAO | - | Anel de boracha para vedação de eletroduto corrugado PEAD Ø1" | 100 | un | 2.1 | 2.625 | 210 | 262.5 | Material
42 | SINAPI | 1884 | Curva 90° longa eletroduto PVC roscável Ø1" | 8 | un | 4.85 | 6.0625 | 38.8 | 48.5 | Material
43 | SINAPI | 38124 | Espuma Expansiva - aplicação manual - 500ml | 1 | un | 36.45 | 45.5625 | 36.45 | 45.5625 | Material
44 | COTACAO | - | Caixa de passagem circular Ø23cm com tampa (plástica) | 3 | un | 20.99 | 26.2375 | 62.97 | 78.7125 | Material
45 | COTACAO | - | Haste de Aterramento 5/8" X 2,40m - alta camada - acompanha conector | 5 | un | 60.5 | 75.625 | 302.5 | 378.125 | Material
46 | COTACAO | - | Caixa de passagem circular Ø40cm de diâmetro por 60cm de comprimento (pode ser utilizado bueiro/tubo de concreto desde que respeite as características específicadas no projeto elétrico) | 8 | un | 60 | 75 | 480 | 600 | Material
47 | COTACAO | - | Vergalhão de ferro bitola 5/16'' e 8mm de espessura - barra 6m (utilizado para fazer a trama da tampa da caixa de passagem) | 2 | un | 40.55 | 50.6875 | 81.1 | 101.375 | Material
48 | SINAPI | 1379 | Cimento portland composto CP II - 32 | 100 | kg | 0.79 | 0.9875 | 79 | 98.75 | Material
49 | SINAPI | 366 | Areia fina | 1 | m³ | 89 | 111.25 | 89 | 111.25 | Material
50 | SINAPI | 4718 | Pedra brita n° 2 | 2 | m³ | 63.62 | 79.525 | 127.24 | 159.05 | Material
51 | COTACAO | - | Fita de sinalização para rede elétrica subterrânea - rolo com 200m | 1 | un | 317.5 | 396.875 | 317.5 | 396.875 | Material
PASSAGEM DE CABOS
52 | SINAPI | 247 | M.O. para execução das instalações (02 Ajudantes de Eletricista) | 16 | h | 34.16 | 42.7 | 546.56 | 683.2 | Mão-de-obra
53 | SINAPI | 2436 | M.O. para execução das instalações (01 Eletricista) | 16 | h | 20.17 | 25.2125 | 322.72 | 403.4 | Mão-de-obra
54 | SINAPI | 994 | Cabo unipolar 6,0mm² isolação 0,6/1 kV HEPR - Fase (vermelho) | 220 | m | 6.06 | 7.575 | 1333.2 | 1666.5 | Material
55 | SINAPI | 994 | Cabo unipolar 6,0mm² isolação 0,6/1 kV HEPR - Neutro (azul claro) | 220 | m | 6.06 | 7.575 | 1333.2 | 1666.5 | Material
56 | SINAPI | 994 | Cabo unipolar 6,0mm² isolação 0,6/1 kV HEPR - Retorno (preto) | 50 | m | 6.06 | 7.575 | 303 | 378.75 | Material
57 | SINAPI | 994 | Cabo unipolar 6,0mm² isolação 0,6/1 kV HEPR - Terra (verde) | 220 | m | 6.06 | 7.575 | 1333.2 | 1666.5 | Material
58 | SINAPI | 20111 | Fita Isolante Antichama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 20mm | 4 | un | 7.97 | 9.9625 | 31.88 | 39.85 | Material
59 | COTACAO | - | Fita Isolante autofusão 1kV, em rolo de 19mm x 5m | 5 | un | 26.99 | 33.7375 | 134.95 | 168.6875 | Material
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E SUPORTES
60 | SINAPI | 247 | M.O. para execução das instalações (02 Ajudantes de Eletricista) | 16 | h | 34.16 | 42.7 | 546.56 | 683.2 | Mão-de-obra
61 | SINAPI | 2436 | M.O. para execução das instalações (01 Eletricista) | 16 | h | 20.17 | 25.2125 | 322.72 | 403.4 | Mão-de-obra
62 | COTACAO | - | Suporte para 3 luminárias em aço galvanizado - encaixe em topo de poste reto galvanizado 10m - encaixe luminária pública LED 60,3mm (demais especificações encontram-se no memorial elétrico) | 5 | un | 139.44 | 174.3 | 697.2 | 871.5 | Material
63 | COTACAO | - | Luminária pública LED tipo pétala 150W com tomada integrada 3 posições - IP66 - IRC > 70 - temperatura de cor 4000K - fluxo luminoso > 110lm/W - curva fotométrica tipo II - corpo da luminária em alumínio de alta resistência - 5 anos de garantia - certificação inmetro portaria 62/2022 (demais especificações encontram-se no memorial luminotécnico) - acompanha parafusos de fixação | 15 | un | 795.9 | 994.875 | 11938.5 | 14923.125 | Material
64 | COTACAO | - | Refletor holofote MicroLED SMD 150W - IP66 - IRC > 70 - temperatura de cor 5000K - fluxo luminoso > 110lm/W - corpo da luminária em alumínio de alta resistência - 3 anos de garantia - ângulo de abertura do facho luminoso 90° - certificação inmetro portaria 62/2022 (demais especificações encontram-se no memorial luminotécnico) | 2 | un | 355.99 | 444.9875 | 711.98 | 889.975 | Material
65 | COTACAO | - | Refletor holofote MicroLED SMD RGB 100W acompanha controle - IP66 - IRC > 70 - temperatura de cor 5000K - fluxo luminoso > 110lm/W - corpo da luminária em alumínio de alta resistência - 3 anos de garantia - ângulo de abertura do facho luminoso 90° - certificação inmetro portaria 62/2022 (demais especificações encontram-se no memorial luminotécnico) | 3 | un | 238.5 | 298.125 | 715.5 | 894.375 | Material
66 | COTACAO | - | Relé foto controlador eletrônico, Liga de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme ABNT NBR 5123, em policarbonato com proteção UV, capacidade de carga de 1000W resistivo, tensão de funcionamento de 220V e 60Hz, proteção contra surtos de 2kA, índice de proteção IP 65, tomada padrão NEMA com 3 pinos em latão estanhado, funcionamento com histerese e retardo para evitar acionamento por picos de luminosidade transitórios, com garantia total de 2 anos. | 7 | un | 36.2 | 45.25 | 253.4 | 316.75 | Material
67 | SINAPI | 39380 | Base para relé com suporte metálico | 2 | un | 22.52 | 28.15 | 45.04 | 56.3 | Material
68 | COTACAO | - | Parafuso cabeça hexagonal de aço inoxidável com arruela - M8 (fixação dos refletores) | 12 | un | 0.99 | 1.2375 | 11.88 | 14.85 | Material
[8 empty] | 46558.83 | 58210.6464
Valor total do projeto: R$ 58.210,65
Valor material: R$ 52.162,65
Valor mão de obra: R$ 6.048,00
Notas: |  |  |  |  | Divisão Material e Mão de Obra
Tabela SINAPI adotada 09-2022 - Não desonerado (PCI.818-01) |  |  |  |  | Especificação |  | Qnt. | % do valor total
Encargos Sociais Horistas: 111,22% |  |  |  |  | Itens de Material |  | 57 | 85.07
BDI adotado NÃO DESONERADO: 25% |  |  |  |  | Itens de Mão de Obra |  | 10 | 14.92
A lista de materiais é apenas orientativa e deverá ser conferida pela empresa executora, a qual deverá entregar a obra conforme as normas vigentes. |  |  |  |  | Total |  | 67 | 99.99
As tubulações subterrâneas em trechos de travessia de veículos já foram executadas (conforme específicado no projeto elétrico), nesse sentido não foram inclusos no orçamento os materiais e mão de obra necessários para execução das mesmas.
|  |  | Antônio Rodrigo Juswiaki Dos Santos |  | Município de Tucunduva
|  |  | Responsável Técnico |  | CNPJ: 87.612.792/0001-33
CREA/RS 134651
AJG ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309
ART nº: 12169248