## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL TUCUNDUVA |  |  |  | OBRA: | UBS I
|  |  |  | ÁREA: | 337.62 | m² |  |  |  |  | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
|  |  |  | LOCAL: | Tucunduva/RS
|  |  |  | DATA: | Setembro de 2019
|  |  |  | BDI | DESONERADO: 26,13% |  |  | Encargos Sociais: 83.74%
ORÇAMENTO | [10 empty] | #VALUE! | 95.78
Referência | Código | Item | SERVIÇO | Unidade | Quantidade | PR. UNIT.(R$) |  | PR. TOTAL.(R$) |  | VALOR (R$) |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra |  |  |  |  | 29.42 | 23.11
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 12996.76 | 10902.16 | DESO | NÃO | DESO | NÃO
sinapi | 74209/1 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 299.95 | 128.55 | 749.88 | 321.38 | 1071.26 |  | 339.73 |  | 1095.63 | 0
sinapi | 93209 |  | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6 | 571.46 | 244.91 | 3428.76 | 1469.46 | 4898.22 |  | 647.25 |  | 5009.72 | 0
sinapi | 97631 |  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (ROBOCO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1285.3 | 2.15 | 0.92 | 2763.4 | 1182.48 | 3945.88 |  | 2.43 |  | 4029.03 | 0
sinapi | 97645 |  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 40 | 17.27 | 7.4 | 690.8 | 296 | 986.8 |  | 19.56 |  | 1009.3 | 0
sinapi | 97622 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.4 | 37.21 | 15.95 | 275.35 | 118.03 | 393.38 |  | 42.15
sinapi | 97656 |  | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 4 | 135.82 | 58.21 | 543.28 | 232.84 | 776.12 |  | 153.83
sinapi | 97647 |  | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 290 | 2.23 | 0.96 | 646.7 | 278.4 | 925.1 |  | 2.53
|  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 6963.69 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | SAPATA CORRIDA | [6 empty] | 3038.61 | 3038.61 |  |  | 0 | 0
sinapi | 96523 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 4.9 | 64.13 | 27.48 | 314.24 | 134.65 | 448.89 |  | 72.63 |  | 459.09 | 0
sinapi | 96545 |  | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 140 | 8.27 | 3.55 | 1157.8 | 497 | 1654.8 |  | 9.37 |  | 1692.22 | 0
sinapi | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.7 | 291.77 | 125.04 | 496.01 | 212.57 | 708.58 |  | 330.46 |  | 724.7 | 0
sinapi | 74157/4 |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.7 | 93.2 | 39.94 | 158.44 | 67.9 | 226.34 |  | 105.56 |  | 231.49 | 0
|  |  | VIGA BALDRAME | [6 empty] | 3868.96 | 3868.96 |  |  | 0 | 0
sinapi | 96547 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 100 | 5.96 | 2.55 | 596 | 255 | 851 |  | 6.75 |  | 870.75 | 0
sinapi | 96543 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 120 | 10.13 | 4.34 | 1215.6 | 520.8 | 1736.4 |  | 11.47 |  | 1775.56 | 0
sinapi | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.9 | 291.77 | 125.04 | 262.59 | 112.54 | 375.13 | 416.81 | 330.46 |  | 383.66 | 0
sinapi | 96533 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9 | 61.18 | 26.22 | 550.62 | 235.98 | 786.6 |  | 69.29 |  | 804.46 | 0
sinapi | 74157/4 |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 0.9 | 93.2 | 39.94 | 83.88 | 35.95 | 119.83 |  | 105.56 |  | 122.56 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 56.12 | 56.12 |  |  | 0 | 0
sinapi | 74106/1 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 4.5 | 8.73 | 3.74 | 39.29 | 16.83 | 56.12 |  | 9.89 |  | 57.41 | 0
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 4357.55 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VIGAS | [6 empty] | 4357.55 | 4357.55 |  |  | 0 | 0
sinapi | 92778 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 100 | 6.67 | 2.86 | 667 | 286 | 953 |  | 7.56 |  | 975.24 | 0
sinapi | 92775 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 120 | 10.22 | 4.38 | 1226.4 | 525.6 | 1752 |  | 11.57 |  | 1791.04 | 0
sinapi | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.9 | 291.77 | 125.04 | 262.59 | 112.54 | 375.13 |  | 330.46 |  | 383.66 | 0
sinapi | 92447 | 4.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 8.2 | 93.29 | 39.98 | 764.98 | 327.84 | 1092.82 |  | 105.66 |  | 1117.67 | 0
sinapi | 92873 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.9 | 143.58 | 61.53 | 129.22 | 55.38 | 184.6 |  | 162.62 |  | 188.8 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [6 empty] | 6965.67 | 6965.67 |  |  | 0 | 0
sinapi | 87491 | 5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 102.16 | 45.97 | 19.7 | 4696.3 | 2012.55 | 6708.85 |  | 52.07 |  | 6862.12 | 0
sinapi | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | VERGA/CONTAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 4.5 | 39.95 | 17.12 | 179.78 | 77.04 | 256.82 |  | 45.25 |  | 262.68 | 0
|  |  | LAJE | [6 empty] | 495.66 | 495.66 |  |  | 0 | 0
sinapi | 74202/1 |  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, COMPLETA CONCRETO, ARMADURA NEGATIVA, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X)-CASA DO LIXO | m² | 6 | 57.83 | 24.78 | 346.98 | 148.68 | 495.66 | 82.61 | 65.5 |  | 506.97 | 0
|  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 45556.98 | 45556.98 |  |  | 0 | 0
sinapi | 87632 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 17.7 | 32.15 | 13.78 | 569.06 | 243.91 | 812.97 |  | 36.41 |  | 831.35 | 0
sinapi | 87263 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 273 | 74.04 | 31.73 | 20212.92 | 8662.29 | 28875.21 |  | 83.86 |  | 29532.98 | 0
sinapi | 98686 |  | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 | m | 344 | 31.01 | 13.29 | 10667.44 | 4571.76 | 15239.2 |  | 35.12 |  | 15584.85 | 0
sinapi | 36178 |  | EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL - LAJOTA DE CONCRETO 40X40X2,5CM | unid. | 80 | 5.51 | 2.36 | 440.8 | 188.8 | 629.6 |  | 6.24 |  | 643.97 | 0
|  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 59920.09 | 59920.09 |  |  | 0 | 0
sinapi | 87878 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1064 | 3.03 | 1.3 | 3223.92 | 1383.2 | 4607.12 |  | 3.43 |  | 4707.88 | 0
sinapi | 87904 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 221.3 | 6.15 | 2.64 | 1361 | 584.23 | 1945.23 |  | 6.97 |  | 1989.77 | 0
sinapi | 89173 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 1064 | 23.11 | 9.9 | 24589.04 | 10533.6 | 35122.64 |  | 26.17 |  | 35919.9 | 0
sinapi | 87775 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 221.3 | 36.44 | 15.62 | 8064.17 | 3456.71 | 11520.88 |  | 41.27 |  | 11781.64
sinapi | 87264 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 53 | 47.72 | 20.45 | 2529.16 | 1083.85 | 3613.01 |  | 54.05 |  | 3695.4 | 0
sinapi | 84088 |  | INST. DE PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBAOU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L=15CM, E=2CM, ASSENTE COM ARG. COLANTE | m | 27 | 80.66 | 34.57 | 2177.82 | 933.39 | 3111.21 |  | 91.36 |  | 3182.07 | 0
|  |  | PINTURAS | [6 empty] | 41050 | 41050 |  |  | 0 | 0
sinapi | 88484 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 250 | 1.94 | 0.83 | 485 | 207.5 | 692.5 |  | 2.2 |  | 709.5 | 0
sinapi | 88485 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2050 | 1.65 | 0.71 | 3382.5 | 1455.5 | 4838 |  | 1.87 |  | 4945.22 | 0
sinapi | 88488 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 250 | 11.98 | 5.13 | 2995 | 1282.5 | 4277.5 |  | 13.57 |  | 4376.33 | 0
sinapi | 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2050 | 10.67 | 4.57 | 21873.5 | 9368.5 | 31242 |  | 12.08 |  | 31945.56 | 0
|  | 3 | COBERTURA | [6 empty] | 21326.31 | 21326.31 |  |  | 0 | 0
sinapi | 94213 | 3.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 290 | 35.45 | 15.19 | 10280.5 | 4405.1 | 14685.6 | 50.64 | 40.15 |  | 15020.12 | 0
sinapi | 75220 | 3.4 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | m | 29 | 47.51 | 20.36 | 1377.79 | 590.44 | 1968.23 |  | 53.81 |  | 2013.03 | 0
sinapi | 94228 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 58 | 56.39 | 24.17 | 3270.62 | 1401.86 | 4672.48 |  | 63.87 |  | 4778.75 | 0
|  | 8 | ESQUARIAS | [6 empty] | 74599.22 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | 11393.35 | 11393.35 |  |  | 0 | 0
sinapi | 39485 | 8.2 | KIT PORTA INTERNA MADEIRA CORUPIXÁ DE ABRIR 90X2,10 PAREDE DE 3,50 CM SEMI OCA LAQUEADA LISA COM FECHADURA COM MARCO LAQUEADO E GUARNIÇÕES 60X11 mm INSTALADA COM ESPUMA EXPANSIVA | unid. | 19 | 394.33 | 169 | 7492.27 | 3211 | 10703.27 |  | 446.62 |  | 10946.66 | 0
sinapi | 39501 | 8.3 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 160 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS VAI E VEM ) | unid. | 1 | 483.06 | 207.02 | 483.06 | 207.02 | 690.08 |  | 547.12 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 1306.76 | 1306.76 |  |  | 0 | 0
sinapi | 73933/1 | 8.9 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 100X210CM, COM GUARNICOES (LIXEIRA) | unid. | 2 | 457.37 | 196.01 | 914.74 | 392.02 | 1306.76 |  | 518.02 |  | 1336.49 | 0
|  |  | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | [6 empty] | 61307.62 | 58866.96 |  |  | 0 | 0
sinapi | 94569 | 8.9 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 80X60, COR BRANCA,FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3.36 | 423.65 | 181.56 | 1423.46 | 610.04 | 2033.5 |  | 479.83 |  | 2079.78 | 0
mercado |  |  | TELA MOSQUETEIRO RETRÁTIL PARA JANELA MAXIM-AR, COR BRANCA, 80X60 | m² | 39.84 | 772.55 | 331.09 | 30778.39 | 13190.63 | 43969.02 |  | 875
sinapi | 94570 | 8.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 33.6 | 268.01 | 114.86 | 9005.14 | 3859.3 | 12864.44 |  | 303.55 |  | 13157.07 | 0
sinapi | 4917 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m² | 5.78 | 295.58 | 126.68 | 1708.45 | 732.21 | 2440.66 |  | 334.78 |  | 2496.19
|  |  | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | [6 empty] | 591.49 | 591.49 |  |  | 0 | 0
sinapi | 34713 |  | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 2.31 | 179.24 | 76.82 | 414.04 | 177.45 | 591.49 |  | 203.01 |  | 604.95 | 0
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 41542.48 | 59785.48 |  |  | 0 | 0
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 1343.3 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 39761 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | unid. | 1 | 940.31 | 402.99 | 940.31 | 402.99 | 1343.3 |  | 1065.01 |  | 1373.86 | 0
|  |  | DISJUNTORES | unid. | [5 empty] | 576.24 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74130/1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 28 | 10.42 | 4.47 | 291.76 | 125.16 | 416.92 |  | 11.8 |  | 426.22 | 0
sinapi | 74130/2 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 7 | 15.93 | 6.83 | 111.51 | 47.81 | 159.32 |  | 18.04 |  | 162.9 | 0
|  |  | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 11229.59 |  |  |  | 0 | 0
mercado |  |  | PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 40W 3200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 34 | 203.07 | 87.03 | 6904.38 | 2959.02 | 9863.4 |  | 230 |  | 10087.8 | 0
mercado |  |  | PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 24W 1700 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 11 | 48.56 | 20.81 | 534.16 | 228.91 | 763.07 |  | 55 |  | 780.45 | 0
sinapi | 97600 |  | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 2 | 211.09 | 90.47 | 422.18 | 180.94 | 603.12 |  | 239.09 |  | 616.85 | 0
|  |  | PONTOS | [6 empty] | 28393.35 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 38101 |  | CONJ. 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A- BRANCO | unid. | 77 | 6.77 | 2.9 | 521.29 | 223.3 | 744.59 |  | 7.67 |  | 761.86 | 0
sinapi | 38075 |  | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unid. | 4 | 13.79 | 5.91 | 55.16 | 23.64 | 78.8 |  | 15.62 |  | 80.6 | 0
sinapi | 92005 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 19 | 41.56 | 17.81 | 789.64 | 338.39 | 1128.03 |  | 47.07 |  | 1153.69 | 0
sinapi | 38063 |  | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unid. | 2 | 8.32 | 3.56 | 16.64 | 7.12 | 23.76 |  | 9.42 |  | 24.3 | 0
sinapi | 91953 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 14 | 19.39 | 8.31 | 271.46 | 116.34 | 387.8 |  | 21.96 |  | 396.6 | 0
sinapi | 38076 |  | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | unid. | 2 | 15.46 | 6.63 | 30.92 | 13.26 | 44.18 |  | 17.51 |  | 45.18 | 0
sinapi | 91967 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 42.07 | 18.03 | 42.07 | 18.03 | 60.1 |  | 47.65 |  | 61.47 | 0
sinapi | 38083 |  | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unid. | 12 | 30.97 | 13.27 | 371.64 | 159.24 | 530.88 |  | 35.08 |  | 543.04
sinapi | 38082 |  | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unid. | 13 | 17.55 | 7.52 | 228.15 | 97.76 | 325.91 |  | 19.88 |  | 333.39
sinapi | 92023 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 7 | 34.23 | 14.67 | 239.61 | 102.69 | 342.3 |  | 38.77 |  | 350.09 | 0
sinapi | 38091 |  | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | unid. | 8 | 2.1 | 0.9 | 16.8 | 7.2 | 24 |  | 2.38 |  | 24.56
sinapi | 996 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | m | 112 | 11.66 | 5 | 1305.92 | 560 | 1865.92 |  | 13.21 |  | 1908.58 | 0
sinapi | 982 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | m | 230 | 2.68 | 1.15 | 616.4 | 264.5 | 880.9 |  | 3.03 |  | 899 | 0
sinapi | 981 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | m | 50 | 1.92 | 0.82 | 96 | 41 | 137 |  | 2.17 |  | 139.97
sinapi | 1014 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 1700 | 1.07 | 0.46 | 1819 | 782 | 2601 |  | 1.21 |  | 2653.53
sinapi | 1013 |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | m | 700 | 0.67 | 0.29 | 469 | 203 | 672 |  | 0.76 |  | 5.88
mercado |  |  | CONECTOR PORCELANA 6MM² 3 POLOS | unid. | 6 | 5.12 | 2.19 | 30.72 | 13.14 | 43.86 |  | 5.8
sinapi | 91940 |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 141 | 9.84 | 4.22 | 1387.44 | 595.02 | 1982.46 |  | 11.14
sinapi | 95778 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid. | 2 | 19.26 | 8.25 | 38.52 | 16.5 | 55.02 |  | 21.81
sinapi | 95808 |  | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | unid. | 2 | 18.51 | 7.93 | 37.02 | 15.86 | 52.88 |  | 20.96
sinapi | 95777 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid. | 2 | 18.83 | 8.07 | 37.66 | 16.14 | 53.8 |  | 21.33
sinapi | 95778 |  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | unid. | 2 | 19.26 | 8.25 | 38.52 | 16.5 | 55.02 |  | 21.81
mercado |  |  | TAMPA CONDULETE DE ALUMINIO P/TOMADA 2P+T | unid. | 2 | 3.36 | 1.44 | 6.72 | 2.88 | 9.6 |  | 3.8
sinapi | 91854 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 600 | 6.01 | 2.58 | 3606 | 1548 | 5154 |  | 6.81
sinapi | 91856 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 7.6 | 3.26 | 1140 | 489 | 1629 |  | 8.61
sinapi | 91860 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 11.56 | 4.95 | 578 | 247.5 | 825.5 |  | 13.09
sinapi | 93008 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16 | 9.86 | 4.23 | 157.76 | 67.68 | 225.44 |  | 11.17
sinapi | 93013 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3 | 9.39 | 4.03 | 28.17 | 12.09 | 40.26 |  | 10.64
sinapi | 93018 |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 14.31 | 6.13 | 14.31 | 6.13 | 20.44 |  | 16.21
sinapi | 39350 |  | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | unid. | 2 | 2.09 | 0.9 | 4.18 | 1.8 | 5.98 |  | 2.37
mercado |  |  | TUBO AÇO CARBONO 3/4 | unid. | 4 | 15.89 | 6.81 | 63.56 | 27.24 | 90.8 |  | 18
mercado |  |  | BRAÇADEIRA C/CHAVETA 3/4" | unid. | 150 | 1.19 | 0.51 | 178.5 | 76.5 | 255 |  | 1.35
mercado |  |  | BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1" | unid. | 70 | 1.59 | 0.68 | 111.3 | 47.6 | 158.9 |  | 1.8
mercado |  |  | BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1.1/4" | unid. | 25 | 2.03 | 0.87 | 50.75 | 21.75 | 72.5 |  | 2.3
mercado |  |  | BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1.1/2" | unid. | 153 | 2.38 | 1.02 | 364.14 | 156.06 | 520.2 |  | 2.7
mercado |  |  | CONCTOR BOX RETO 3/4" | unid. | 14 | 3.36 | 1.44 | 47.04 | 20.16 | 67.2 |  | 3.8
sinapi | 73780/4 |  | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 574.46 | 246.2 | 574.46 | 246.2 | 820.66 |  | 650.64
sinapi | 39458 |  | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | unid. | 1 | 224.23 | 96.1 | 224.23 | 96.1 | 320.33 |  | 253.97
sinapi | 39446 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | unid. | 6 | 98.39 | 42.17 | 590.34 | 253.02 | 843.36 |  | 111.44
sinapi | 39445 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | unid. | 4 | 96.67 | 41.43 | 386.68 | 165.72 | 552.4 |  | 109.49
sinapi | 3380 |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | unid. | 4 | 39.4 | 16.89 | 157.6 | 67.56 | 225.16 |  | 44.63
mercado |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 300X400 mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | unid. | 1 | 63.57 | 27.24 | 63.57 | 27.24 | 90.81 |  | 72
sinapi | 867 |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | m | 10 | 21.93 | 9.4 | 219.3 | 94 | 313.3 |  | 24.84
sinapi | 90444 |  | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 90 | 19.23 | 8.24 | 1730.7 | 741.6 | 2472.3 |  | 21.78
sinapi | 90447 |  | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 250 | 4.45 | 1.91 | 1112.5 | 477.5 | 1590 |  | 5.04
|  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | #VALUE!
|  | 10 | HIDRÁULICAS | [6 empty] | 683.44 | #VALUE! |  |  | 0 | 0
sinapi | 90443 |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. AF_05/2015 | m | 20 | 8.48 | 3.63 | 169.6 | 72.6 | 242.2 |  | 9.6 |  | 247.68 | 0
sinapi | 89446 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 10 | 2.97 | 1.27 | 29.7 | 12.7 | 42.4 |  | 3.36 |  | 43.34 | 0
sinapi | 89447 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 | 6.2 | 2.66 | 49.6 | 21.28 | 70.88 |  | 7.02 |  | 72.45 | 0
sinapi | 89448 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 8.89 | 3.81 | 106.68 | 45.72 | 152.4 |  | 10.07 |  | 155.88 | 0
sinapi | 89449 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 10.24 | 4.39 | 122.88 | 52.68 | 175.56 |  | 11.6 |  | 179.57 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 86903 | 10.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 9 | 241.51 | 103.5 | 2173.59 | 931.5 | 3105.09 |  | 273.54 |  | 3175.8 | 0
sinapi | 11757 | 10.7 | INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO RESERVATÓRIO DE 800 A 1500 ML | unid. | 12 | 40.62 | 17.41 | 487.44 | 208.92 | 696.36 |  | 46.01 |  | 712.23 | 0
sinapi | 36796 | 10.39 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MATIC DE MESA PARA LAVATÓRIO COM BICA BAIXA COM SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | unid. | 11 | 146.13 | 62.63 | 1607.43 | 688.93 | 2296.36 |  | 165.51 |  | 2348.59 | 0
mercado |  |  | Torneira Clinica Mesa Bica Movel 100% METAL CROMADO. 1198C6314 | unid. | 2 | 176.58 | 75.68 | 353.16 | 151.36 | 504.52 |  | 200 |  | 516 | 0
|  |  | Acionador Elétrico Por Pedal P/ Torneiras de Bancada | unid. | 2 | 132.44 | 56.76 | 264.88 | 113.52 | 378.4 |  | 150 |  | 387 | 0
sinapi | 11772 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | unid. | 1 | 88.25 | 37.82 | 88.25 | 37.82 | 126.07 |  | 99.95 |  | 128.94 | 0
sinapi | 13417 |  | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | unid. | 1 | 31.97 | 13.7 | 31.97 | 13.7 | 45.67 |  | 36.21 |  | 46.71 | 0
mercado |  |  | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO | unid. | 1 | 142.15 | 60.92 | 142.15 | 60.92 | 203.07 |  | 161 |  | 207.69 | 0
mercado |  |  | INSTALAÇÃO DE INSUFLADOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO | unid. | 1 | 142.15 | 60.92 | 142.15 | 60.92 | 203.07 |  | 161 |  | 207.69 | 0
mercado |  |  | COIFA EM AÇO INOX (1,40m) | unid. | 1 | 882.91 | 378.39 | 882.91 | 378.39 | 1261.3 |  | 1000 |  | 1290 | 0
sinapi | 86888 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 5 | 334.81 | 143.49 | 1674.05 | 717.45 | 2391.5 |  | 379.21 |  | 2445.9 | 0
mercado |  |  | BANCADA EM AÇO INOX 3,10x0,70 PARA COLOCAÇÃO DAS AUTO-CLAVES | unid. | 1 | 1147.78 | 491.91 | 1147.78 | 491.91 | 1639.69 |  | 1300 |  | 1677 | 0
mercado |  |  | BANCADA EM AÇO INOX 2,10x0,70 COM EXPURGO LADO ESQUERDO | unid. | 1 | 1854.11 | 794.62 | 1854.11 | 794.62 | 2648.73 |  | 2100 |  | 2709 | 0
mercado |  |  | BANCAD EM AÇO INOX 1,20x0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO | unid. | 1 | 529.75 | 227.03 | 529.75 | 227.03 | 756.78 |  | 600 |  | 774 | 0
mercado |  |  | BANCADA EM AÇO INOX 2,00x0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO | unid. | 1 | 1589.24 | 681.1 | 1589.24 | 681.1 | 2270.34 |  | 1800 |  | 2322 | 0
|  |  | BANCADA EM AÇO INOX 2,80X0,70 COM CUBA CENTRAL | unid. | 1 | 2648.73 | 1135.17 | 2648.73 | 1135.17 | 3783.9 |  | 3000 |  | 3870 | 0
|  |  | BANCADA EM AÇO INOX 2,3X0,70 LISA | unid. | 1 | 865.25 | 370.82 | 865.25 | 370.82 | 1236.07 |  | 980 |  | 1264.2 | 0
sinapi | 89708 |  | CAIXA SIFONADA COM TAMPO DE FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 51.62 | 22.12 | 51.62 | 22.12 | 73.74 |  | 58.47 |  | 75.43 | 0
sinapi | 74104/1 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unid. | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 126,22 |  | #VALUE! | 0
|  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GABINETE ODONTOLÓGICO) | [6 empty] | 4862.96 | 4862.96 |  |  | 0 | 0
sinapi | 90443 |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. AF_05/2015 | m | 10 | 8.48 | 3.63 | 84.8 | 36.3 | 121.1 |  | 9.6 |  | 123.84 | 0
sinapi | 90466 |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. AF_05/2015 | m | 10 | 8.57 | 3.67 | 85.7 | 36.7 | 122.4 |  | 9.71 |  | 125.26 | 0
sinapi | 39747 |  | INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" ALTA PRESSÃO 15 MM SEM COSTURA | m | 5 | 23.92 | 10.25 | 119.6 | 51.25 | 170.85 |  | 27.09 |  | 174.73 | 0
mercado |  |  | CONEXÕES DE COBRE CLASSE "A" ALTA PRESSÃO 15 MM SEM COSTURA | unid. | 4 | 22.07 | 9.46 | 88.28 | 37.84 | 126.12 |  | 25 |  | 129 | 0
mercado |  |  | INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGISTRO TRIPARTIDA TOTAL EM INÓX 304 1/2" PASSAGEM PLENA 1000 PSI, DISCO PTFE | unid. | 2 | 163.34 | 70 | 326.68 | 140 | 466.68 |  | 185 |  | 477.3 | 0
mercado |  |  | INSTALAÇÃO DE FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO ODONTOMEDICINAL 3 ELEMENTOS 1/4" AR COMPRIMIDO | unid. | 1 | 527.1 | 225.9 | 527.1 | 225.9 | 753 |  | 597 |  | 770.13 | 0
mercado |  |  | EXECUÇÃO DE SOLDA COM VARETAS DE SOLDA PRATA ESPECIAL BAG 32 E FLUXO PARA SOLDA PRATA | m | 3 | 723.99 | 310.28 | 2171.97 | 930.84 | 3102.81 |  | 820 |  | 3173.4 | 0
|  | 13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COMPLEMENTARES | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | 0
sinapi | 10848 |  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | unid. | 1 | 708.08 | 303.46 | 708.08 | 303.46 | 1011.54 |  | 801.99 |  | 1034.57 | 0
sinapi | 73631 |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 289,39 |  | #VALUE! | 0
sinapi | 38176 |  | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARABOLT | unid. | 3 | 5.61 | 2.4 | 16.83 | 7.2 | 24.03 |  | 6.35 |  | 24.57 | 0
mercado |  |  | EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACM ADESIVADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ AUTOMOTIVO PU DE 2,60X0,50 M | unid. | 1 | 886.44 | 379.9 | 886.44 | 379.9 | 1266.34 |  | 1004 |  | 1295.16 | 0
mercado |  |  | CORRIMÃO COM BATE MACA 026 | m | 18 | 194.24 | 83.25 | 3496.32 | 1498.5 | 4994.82 |  | 220 |  | 5108.4
mercado |  | 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 336.63 | 1.39 | 0.59 | 467.92 | 198.61 | 666.53 |  | 1.57 |  | 681.78 | 0
Total Geral | [9 empty] | #VALUE!
Note on F12: Liriane: 228,88*0,3*0,2=13,73
Note on F35: Liriane: 10,13 + 0,55 VIGA BANCO
Note on F47: Liriane: 66,29*0,40=26,51M² 14,66*0,4=5,86 32,37 M²