## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL TUCUNDUVA |  |  |  | OBRA: | UBS II
|  |  |  | ÁREA: |  | m² |  |  |  |  | 270001.59 | 0 |  | -474998.41
|  |  |  | LOCAL: | Tucunduva/RS
|  |  |  | DATA: | Setembro de 2019
|  |  |  | BDI | DESONERADO 26,13% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 83.74%
ORÇAMENTO | [10 empty] | #VALUE! | 95.78
Referência | Código | Item | SERVIÇO | Unidade | Quantidade | PR. UNIT.(R$) |  | PR. TOTAL.(R$) |  | VALOR (R$) |  |  |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra |  |  |  |  | 29.42 | 23.11
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 6384.87 | 4662.49 | DESO | NÃO | DESO | NÃO
sinapi | 74209/1 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 335.27 | 143.69 | 838.18 | 359.23 | 1197.41 |  | 379.73 |  | 1224.63 | 0
sinapi | 93206 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 3 | 717.46 | 307.48 | 2152.38 | 922.44 | 3074.82 |  | 812.61 |  | 3144.8 | 0
sinapi | 97631 |  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (ROBOCO DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 127.12 | 2.15 | 0.92 | 273.31 | 116.95 | 390.26 |  | 2.43 |  | 398.48 | 0
sinapi | 97622 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 32.4 | 37.21 | 15.95 | 1205.6 | 516.78 | 1722.38 |  | 42.15 |  | 1761.7 | 0
|  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 24266.74 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | SAPATA | [6 empty] | 14510.5 | 6922.72 |  |  | 0 | 0
sinapi | 96523 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 34.75 | 64.13 | 27.48 | 2228.52 | 954.93 | 3183.45 |  | 72.63 |  | 3255.82 | 0
sinapi | 96545 |  | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 100 | 8.27 | 3.55 | 827 | 355 | 1182 |  | 9.37 |  | 1208.73 | 0
sinapi | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4.65 | 291.77 | 125.04 | 1356.73 | 581.44 | 1938.17 |  | 330.46 |  | 1982.26 | 0
sinapi | 74157/4 |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 4.65 | 93.2 | 39.94 | 433.38 | 185.72 | 619.1 |  | 105.56 |  | 633.2 | 0
sinapi | 72131 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 51 | 104.15 | 44.63 | 5311.65 | 2276.13 | 7587.78 |  | 117.96 |  | 7760.59 | 0
|  |  | VIGA BALDRAME | [6 empty] | 9583.03 | 9074.77 |  |  | 0 | 0
sinapi | 96527 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 4.22 | 84.31 | 36.13 | 355.79 | 152.47 | 508.26 |  | 95.49
sinapi | 96547 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 120 | 5.96 | 2.55 | 715.2 | 306 | 1021.2 |  | 6.75 |  | 1044.9 | 0
sinapi | 96543 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 230 | 10.13 | 4.34 | 2329.9 | 998.2 | 3328.1 |  | 11.47 |  | 3403.15 | 0
sinapi |  |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.79 | 291.77 | 125.04 | 814.04 | 348.86 | 1162.9 | 416.81 | 330.46 |  | 1189.36 | 0
sinapi | 96533 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 37.05 | 60.29 | 25.84 | 2233.74 | 957.37 | 3191.11 |  | 68.29 |  | 3263.89 | 0
sinapi | 74157/4 |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2.79 | 93.2 | 39.94 | 260.03 | 111.43 | 371.46 |  | 105.56 |  | 379.92 | 0
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 173.21 | 173.21 |  |  | 0 | 0
sinapi | 74106/1 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 13.89 | 8.73 | 3.74 | 121.26 | 51.95 | 173.21 |  | 9.89 |  | 177.21 | 0
|  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 14581.76 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VIGAS/PILARES | [6 empty] | 14581.76 | 14581.76 |  |  | 0 | 0
sinapi | 92778 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 270 | 6.67 | 2.86 | 1800.9 | 772.2 | 2573.1 |  | 7.56 |  | 2633.15 | 0
sinapi | 92775 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 250 | 10.22 | 4.38 | 2555 | 1095 | 3650 |  | 11.57 |  | 3731.33 | 0
sinapi | 94964 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.3 | 291.77 | 125.04 | 962.84 | 412.63 | 1375.47 |  | 330.46 |  | 1406.77 | 0
sinapi | 92447 | 4.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 47.32 | 93.29 | 39.98 | 4414.48 | 1891.85 | 6306.33 |  | 105.66 |  | 6449.78 | 0
sinapi | 92873 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3.3 | 143.58 | 61.53 | 473.81 | 203.05 | 676.86 |  | 162.62 |  | 692.27 | 0
|  | 5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [6 empty] | 10845.75 | 10845.75 |  |  | 0 | 0
sinapi | 87491 | 5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 160.81 | 45.97 | 19.7 | 7392.44 | 3167.96 | 10560.4 |  | 52.07 |  | 10801.66 | 0
sinapi | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | VERGA/CONTAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 5 | 39.95 | 17.12 | 199.75 | 85.6 | 285.35 |  | 45.25 |  | 291.86 | 0
|  |  | LAJE | [6 empty] | 3634.84 | 3634.84 |  |  | 0 | 0
sinapi | 74202/1 |  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, COMPLETA CONCRETO, ARMADURA NEGATIVA, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X)-CASA DO LIXO | m² | 44 | 57.83 | 24.78 | 2544.52 | 1090.32 | 3634.84 | 82.61 | 65.5 |  | 3717.78 | 0
|  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 50674.94 | 50674.94 |  |  | 0 | 0
sinapi | 87632 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 44 | 32.15 | 13.78 | 1414.6 | 606.32 | 2020.92 |  | 36.41 |  | 2066.63 | 0
sinapi | 87263 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 310 | 74.04 | 31.73 | 22952.4 | 9836.3 | 32788.7 |  | 83.86 |  | 33535.61 | 0
sinapi | 98686 |  | RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 | m | 342.5 | 31.01 | 13.29 | 10620.93 | 4551.83 | 15172.76 |  | 35.12 |  | 15516.89 | 0
sinapi | 36178 |  | EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL - LAJOTA DE CONCRETO 40X40X2,5CM | unid. | 88 | 5.51 | 2.36 | 484.88 | 207.68 | 692.56 |  | 6.24 |  | 708.36 | 0
|  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 22769.64 | 22769.64 |  |  | 0 | 0
sinapi | 87878 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 201.35 | 3.03 | 1.3 | 610.09 | 261.76 | 871.85 |  | 3.43 |  | 890.91 | 0
sinapi | 87904 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 158.85 | 6.15 | 2.64 | 976.93 | 419.36 | 1396.29 |  | 6.97 |  | 1428.27 | 0
sinapi | 89173 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 201.35 | 23.11 | 9.9 | 4653.2 | 1993.37 | 6646.57 |  | 26.17 |  | 6797.44 | 0
sinapi | 87775 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 158.85 | 36.44 | 15.62 | 5788.49 | 2481.24 | 8269.73 |  | 41.27 |  | 8456.9 | 0
sinapi | 87264 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 75 | 47.72 | 20.45 | 3579 | 1533.75 | 5112.75 |  | 54.05 |  | 5229.34 | 0
sinapi | 84088 |  | INST. DE PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBAOU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L=15CM, E=2CM, ASSENTE COM ARG. COLANTE | m | 4.1 | 80.66 | 34.57 | 330.71 | 141.74 | 472.45 |  | 91.36 |  | 483.2 | 0
|  |  | PINTURAS | [6 empty] | 18550.1 | 18550.1 |  |  | 0 | 0
sinapi | 88484 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 338.97 | 1.94 | 0.83 | 657.6 | 281.35 | 938.95 |  | 2.2 |  | 962 | 0
sinapi | 88485 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 671.1 | 1.65 | 0.71 | 1107.32 | 476.48 | 1583.8 |  | 1.87 |  | 1618.89 | 0
sinapi | 88488 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 338.97 | 11.98 | 5.13 | 4060.86 | 1738.92 | 5799.78 |  | 13.57 |  | 5933.77 | 0
sinapi | 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 671.1 | 10.67 | 4.57 | 7160.64 | 3066.93 | 10227.57 |  | 12.08 |  | 10457.89 | 0
|  | 3 | COBERTURA | [6 empty] | 10196.15 | 4431.94 |  |  | 0 | 0
sinapi | 94213 | 3.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 44.05 | 35.98 | 15.42 | 1584.92 | 679.25 | 2264.17 | 51.4 | 40.75 |  | 2315.6 | 0
sinapi | 7241 | 3.4 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | m² | 10 | 51.37 | 22.01 | 513.7 | 220.1 | 733.8 |  | 58.18 |  | 750.52 | 0
sinapi | 94228 | 3.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 17.8 | 56.39 | 24.17 | 1003.74 | 430.23 | 1433.97 |  | 63.87 |  | 1466.58 | 0
sinapi | 73970/2 |  | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 (Marquise) | Kg | 500 | 6.82 | 2.92 | 3410 | 1460 | 4870 |  | 7.72 |  | 4979.4
sinapi | 92566 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 44.05 | 14.21 | 6.09 | 625.95 | 268.26 | 894.21 |  | 16.09
|  | 8 | ESQUARIAS | [6 empty] | 23407.37 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | 10830.02 | 10830.02 |  |  | 0 | 0
sinapi | 39485 | 8.2 | KIT PORTA INTERNA MADEIRA CORUPIXÁ DE ABRIR 90X2,10 PAREDE DE 3,50 CM SEMI OCA LAQUEADA LISA COM FECHADURA COM MARCO LAQUEADO E GUARNIÇÕES 60X11 mm INSTALADA COM ESPUMA EXPANSIVA | unid. | 18 | 394.33 | 169 | 7097.94 | 3042 | 10139.94 |  | 446.62 |  | 10370.52 | 0
sinapi | 39501 | 8.3 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 160 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS VAI E VEM ) | unid. | 1 | 483.06 | 207.02 | 483.06 | 207.02 | 690.08 |  | 547.12 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 1306.76 | 1306.76 |  |  | 0 | 0
sinapi | 73933/1 | 8.9 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 100X210CM, COM GUARNICOES (LIXEIRA) | unid. | 2 | 457.37 | 196.01 | 914.74 | 392.02 | 1306.76 |  | 518.02 |  | 1336.49 | 0
|  |  | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | [6 empty] | 11270.59 | 9777.4 |  |  | 0 | 0
sinapi | 94569 | 8.9 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 80X60, COR BRANCA,FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.4 | 423.65 | 181.56 | 169.46 | 72.62 | 242.08 |  | 479.83 |  | 247.59 | 0
mercado |  |  | TELA MOSQUETEIRO RETRÁTIL PARA JANELA MAXIM-AR, COR BRANCA, 80X60 | unid. | 18 | 370.82 | 158.92 | 6674.76 | 2860.56 | 9535.32 |  | 420
sinapi | 94570 |  | JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER, (1,50X1,20), COR BRANCA, COM TELA MOSQUETEIRO,FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3.9 | 268.01 | 114.86 | 1045.24 | 447.95 | 1493.19 |  | 303.55 |  | 1527.16
|  | 9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 49003.55 | 76561.04 |  |  | 0 | 0
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 241.71 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74131/8 |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 60 DISJUNTORES DIN E DISJUNTOR GERAL SEPARADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 56.4 | 24.17 | 56.4 | 24.17 | 80.57 |  | 63.88 |  | 82.41 | 0
sinapi | 74131/4 |  | QUADRO DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA | unid. | 2 | 56.4 | 24.17 | 112.8 | 48.34 | 161.14 |  | 63.88
|  |  | DISJUNTORES | unid. | [5 empty] | 671.75 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 74130/1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A , FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 7 | 10.42 | 4.47 | 72.94 | 31.29 | 104.23 |  | 11.8 |  | 106.55 | 0
sinapi | 74130/1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20 A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 26 | 10.42 | 4.47 | 270.92 | 116.22 | 387.14 |  | 11.8
sinapi | 74130/1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 5 | 10.42 | 4.47 | 52.1 | 22.35 | 74.45 |  | 11.8 |  | 76.11 | 0
sinapi | 74130/1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 10.42 | 4.47 | 10.42 | 4.47 | 14.89 |  | 11.8 |  | 15.22 | 0
sinapi | 74130/2 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)40A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 4 | 15.93 | 6.83 | 63.72 | 27.32 | 91.04 |  | 18.04 |  | 93.09
|  |  | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 17559.87 |  |  |  | 0 | 0
mercado |  |  | PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 40W 3200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 49 | 225.14 | 96.49 | 11031.86 | 4728.01 | 15759.87 |  | 255 |  | 16118.55 | 0
mercado |  |  | PAINEL DE LED DE SOBREPOR 30X30 CM 24W 1700 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 12 | 70.63 | 30.27 | 847.56 | 363.24 | 1210.8 |  | 80 |  | 1238.4 | 0
sinapi | 39391 |  | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | unid. | 2 | 206.22 | 88.38 | 412.44 | 176.76 | 589.2 |  | 233.57 |  | 602.61 | 0
|  |  | PONTOS | [6 empty] | 30530.22 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 7528 |  | CONJ. 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A- BRANCO | unid. | 65 | 7.96 | 3.41 | 517.4 | 221.65 | 739.05 |  | 9.02 |  | 756.33 | 0
sinapi | 38075 |  | CONJ. 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A- BRANCO | unid. | 2 | 13.79 | 5.91 | 27.58 | 11.82 | 39.4 |  | 15.62 |  | 40.3 | 0
sinapi | 92005 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 28 | 41.56 | 17.81 | 1163.68 | 498.68 | 1662.36 |  | 47.07 |  | 1700.17 | 0
sinapi | 39459 |  | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | unid. | 9 | 192.54 | 82.52 | 1732.86 | 742.68 | 2475.54 |  | 218.07 |  | 2531.79 | 0
sinapi | 38114 |  | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | unid. | 16 | 15.43 | 6.61 | 246.88 | 105.76 | 352.64 |  | 17.48 |  | 360.79 | 0
sinapi | 91959 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1 | 30.73 | 13.17 | 30.73 | 13.17 | 43.9 |  | 34.8 |  | 44.89 | 0
sinapi | 91967 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 3 | 42.07 | 18.03 | 126.21 | 54.09 | 180.3 |  | 47.65 |  | 184.41 | 0
sinapi | 38063 |  | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | unid. | 2 | 8.32 | 3.56 | 16.64 | 7.12 | 23.76 |  | 9.42 |  | 24.3
sinapi | 38083 |  | CONJ.1 TOMADA RJ 45 DE EMBUTIR - BRANCO | unid. | 12 | 30.97 | 13.27 | 371.64 | 159.24 | 530.88 |  | 35.08 |  | 543.04 | 0
sinapi | 38082 |  | CONJ.1 TOMADA RJ 11 DE EMBUTIR - BRANCO | unid. | 1 | 17.55 | 7.52 | 17.55 | 7.52 | 25.07 |  | 19.88 |  | 25.65 | 0
sinapi | 38077 |  | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | unid. | 9 | 13.25 | 5.68 | 119.25 | 51.12 | 170.37 |  | 15.01 |  | 174.27 | 0
sinapi | 38091 |  | PLACA CEGA BRANCA 2X4 | unid. | 4 | 2.1 | 0.9 | 8.4 | 3.6 | 12 |  | 2.38 |  | 12.28
sinapi | 92984 |  | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1KV | m | 70 | 13.93 | 5.97 | 975.1 | 417.9 | 1393 |  | 15.78 |  | 1424.93 | 0
sinapi | 91930 |  | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 6,0 MM², ANTI-CHAMA 750 V | m | 240 | 4.89 | 2.1 | 1173.6 | 504 | 1677.6 |  | 5.54 |  | 1715.18 | 0
sinapi | 91928 |  | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 4,0 MM², ANTI-CHAMA 750 V | m | 60 | 3.59 | 1.54 | 215.4 | 92.4 | 307.8 |  | 4.07 |  | 315.02 | 0
sinapi | 91926 |  | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750 V | m | 1850 | 2.25 | 0.96 | 4162.5 | 1776 | 5938.5 |  | 2.55 |  | 6085.58 | 0
sinapi | 91924 |  | CABO FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTI-CHAMA 750 V | m | 850 | 1.58 | 0.68 | 1343 | 578 | 1921 |  | 1.79 |  | 9.24 | 0
mercado |  |  | CONECTOR PORCELANA 6MM² 3 POLOS | unid. | 4 | 5.12 | 2.19 | 20.48 | 8.76 | 29.24 |  | 5.8 |  |  | 0
sinapi | 91940 |  | CAIXA RETANGULAR DE PVC 4X2 | unid. | 148 | 9.84 | 4.22 | 1456.32 | 624.56 | 2080.88 |  | 11.14 |  |  | 0
sinapi | 14053 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | unid. | 2 | 7.08 | 3.03 | 14.16 | 6.06 | 20.22 |  | 8.02
sinapi | 2559 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | unid. | 5 | 7.5 | 3.22 | 37.5 | 16.1 | 53.6 |  | 8.5
sinapi | 2687 |  | ELETRODUTO CORRUGADO PVC 3/4" | m | 750 | 1.01 | 0.43 | 757.5 | 322.5 | 1080 |  | 1.14
sinapi | 2688 |  | ELETRODUTO CORRUGADO PVC 1" | m | 250 | 1.3 | 0.56 | 325 | 140 | 465 |  | 1.47
sinapi | 2690 |  | ELETRODUTO CORRUGADO PVC 1.1/4" | m | 12 | 2.22 | 0.95 | 26.64 | 11.4 | 38.04 |  | 2.52
sinapi | 2690 |  | ELETRODUTO CORRUGADO PVC 1.1/2" | m | 13 | 2.22 | 0.95 | 28.86 | 12.35 | 41.21 |  | 2.52
sinapi | 2680 |  | ELETRODUTO RIGIDO 1.1/2" | m | 2 | 5.65 | 2.42 | 11.3 | 4.84 | 16.14 |  | 6.4
sinapi | 1893 |  | LUVA ELETRODUTO RIGIDO 1.1/2" | unid. | 5 | 2.09 | 0.9 | 10.45 | 4.5 | 14.95 |  | 2.37
sinapi | 39271 |  | CURVA ELETRODUTO 1.1/2" | unid. | 2 | 1.24 | 0.53 | 2.48 | 1.06 | 3.54 |  | 1.4
sinapi | 7552 |  | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | unid. | 3 | 25.43 | 10.9 | 76.29 | 32.7 | 108.99 |  | 28.8
mercado |  |  | TUBO AÇO CARBONO 3/4 | unid. | 3 | 15.89 | 6.81 | 47.67 | 20.43 | 68.1 |  | 18
mercado |  |  | BRAÇADEIRA C/CHAVETA 3/4" | unid. | 160 | 1.19 | 0.51 | 190.4 | 81.6 | 272 |  | 1.35
mercado |  |  | BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1" | unid. | 100 | 1.59 | 0.68 | 159 | 68 | 227 |  | 1.8
mercado |  |  | BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1.1/4" | unid. | 6 | 2.03 | 0.87 | 12.18 | 5.22 | 17.4 |  | 2.3
mercado |  |  | BRAÇADEIRA C/CHAVETA 1.1/2" | unid. | 6 | 2.38 | 1.02 | 14.28 | 6.12 | 20.4 |  | 2.7
mercado |  |  | CONCTOR BOX RETO 3/4" | unid. | 14 | 3.36 | 1.44 | 47.04 | 20.16 | 67.2 |  | 3.8
mercado |  |  | CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 80A | unid. | 1 | 84.76 | 36.33 | 84.76 | 36.33 | 121.09 |  | 96
sinapi | 39458 |  | DISPOSITIVO RESIDUAL TETRAPOLAR 80A | unid. | 1 | 224.23 | 96.1 | 224.23 | 96.1 | 320.33 |  | 253.97
sinapi | 39446 |  | DISPOSITIVO RESIDUAL BIPOLAR 40A | unid. | 3 | 98.39 | 42.17 | 295.17 | 126.51 | 421.68 |  | 111.44
sinapi | 39445 |  | DISPOSITIVO RESIDUAL BIPOLAR 25A | unid. | 5 | 96.67 | 41.43 | 483.35 | 207.15 | 690.5 |  | 109.49
sinapi | 11991 |  | HASTE TERRA ALTA CAMADA 5/8X2,4 M | unid. | 4 | 44.17 | 18.93 | 176.68 | 75.72 | 252.4 |  | 50.03
mercado |  |  | CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8 REFORÇADO | unid. | 4 | 7.06 | 3.03 | 28.24 | 12.12 | 40.36 |  | 8
mercado |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 300X400 mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | unid. | 1 | 105.95 | 45.41 | 105.95 | 45.41 | 151.36 |  | 120
sinapi | 92987 |  | CABO DE COBRE NU 50mm² | m | 10 | 26.04 | 11.16 | 260.4 | 111.6 | 372 |  | 29.49
sinapi | 90446 |  | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | m | 77 | 22.29 | 9.55 | 1716.33 | 735.35 | 2451.68 |  | 25.25
sinapi | 90447 |  | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 300 | 4.45 | 1.91 | 1335 | 573 | 1908 |  | 5.04
sinapi | 97590 |  | PLAFON BRANCO C/SUPORTE PORCELANA ROSCA E-27 | unid. | 5 | 52.35 | 22.43 | 261.75 | 112.15 | 373.9 |  | 59.29
sinapi | 38194 |  | LÂMPADA BULBO LED 15W | unid. | 8 | 37.33 | 16 | 298.64 | 128 | 426.64 |  | 42.28
sinapi | 38769 |  | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | unid. | 3 | 28.03 | 12.01 | 84.09 | 36.03 | 120.12 |  | 31.75
mercado |  |  | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | unid. | 2 | 13.24 | 5.68 | 26.48 | 11.36 | 37.84 |  | 15
sinapi | 83399 |  | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 2 | 26.67 | 11.43 | 53.34 | 22.86 | 76.2 |  | 30.21
sinapi | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 8 | 56.79 | 24.34 | 454.32 | 194.72 | 649.04 |  | 64.32
|  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 20307.54
|  | 10 | HIDRÁULICAS | [6 empty] | 873.88 | 26690.98 |  |  | 0 | 0
sinapi | 90443 |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. AF_05/2015 | m | 30 | 8.48 | 3.63 | 254.4 | 108.9 | 363.3 |  | 9.6 |  | 371.52 | 0
sinapi | 89446 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 15 | 2.97 | 1.27 | 44.55 | 19.05 | 63.6 |  | 3.36 |  | 65.02 | 0
sinapi | 89447 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 6.2 | 2.66 | 74.4 | 31.92 | 106.32 |  | 7.02 |  | 108.67 | 0
sinapi | 89448 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 13 | 8.89 | 3.81 | 115.57 | 49.53 | 165.1 |  | 10.07 |  | 168.87 | 0
sinapi | 89449 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 10.24 | 4.39 | 122.88 | 52.68 | 175.56 |  | 11.6 |  | 179.57 | 0
|  |  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 17626.5 |  |  |  | 0 | 0
sinapi | 86903 | 10.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 11 | 241.51 | 103.5 | 2656.61 | 1138.5 | 3795.11 |  | 273.54 |  | 3881.53 | 0
sinapi | 11757 | 10.7 | INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO RESERVATÓRIO DE 800 A 1500 ML | unid. | 11 | 40.62 | 17.41 | 446.82 | 191.51 | 638.33 |  | 46.01 |  | 652.88 | 0
sinapi | 36796 | 10.39 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MATIC DE MESA PARA LAVATÓRIO COM BICA BAIXA COM SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | unid. | 11 | 146.13 | 62.63 | 1607.43 | 688.93 | 2296.36 |  | 165.51 |  | 2348.59 | 0
mercado |  |  | Torneira Clinica Mesa Bica Movel 100% METAL CROMADO. 1198C6314 | unid. | 2 | 176.58 | 75.68 | 353.16 | 151.36 | 504.52 |  | 200 |  | 516 | 0
mercado |  |  | Acionador Elétrico Por Pedal P/ Torneiras de Bancada | unid. | 2 | 132.44 | 56.76 | 264.88 | 113.52 | 378.4 |  | 150 |  | 387 | 0
sinapi | 11772 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | unid. | 1 | 88.25 | 37.82 | 88.25 | 37.82 | 126.07 |  | 99.95 |  | 128.94 | 0
sinapi | 13417 |  | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | unid. | 1 | 31.97 | 13.7 | 31.97 | 13.7 | 45.67 |  | 36.21 |  | 46.71 | 0
mercado |  |  | INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO | unid. | 1 | 142.15 | 60.92 | 142.15 | 60.92 | 203.07 |  | 161 |  | 207.69 | 0
mercado |  |  | INSTALAÇÃO DE INSUFLADOR - CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO | unid. | 1 | 142.15 | 60.92 | 142.15 | 60.92 | 203.07 |  | 161 |  | 207.69 | 0
mercado |  |  | COIFA EM AÇO INOX (1,40m) | unid. | 1 | 882.91 | 378.39 | 882.91 | 378.39 | 1261.3 |  | 1000 |  | 1290 | 0
sinapi | 86888 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 5 | 334.81 | 143.49 | 1674.05 | 717.45 | 2391.5 |  | 379.21 |  | 2445.9 | 0
mercado |  |  | BANCADA EM AÇO INOX 1,40x0,70 PARA COLOCAÇÃO DAS AUTO-CLAVES | unid. | 1 | 529.75 | 227.03 | 529.75 | 227.03 | 756.78 |  | 600 |  | 774 | 0
mercado |  |  | BANCADA EM AÇO INOX 1,50x0,70 COM EXPURGO LADO DIREITO | unid. | 1 | 1324.37 | 567.59 | 1324.37 | 567.59 | 1891.96 |  | 1500 |  | 1935 | 0
mercado |  |  | BANCAD EM AÇO INOX 1,20x0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO | unid. | 1 | 882.91 | 378.39 | 882.91 | 378.39 | 1261.3 |  | 1000 |  | 1290 | 0
mercado |  |  | BANCADA EM AÇO INOX 2,00x0,70 COM CUBA LADO ESQUERDO | unid. | 1 | 1147.78 | 491.91 | 1147.78 | 491.91 | 1639.69 |  | 1300 |  | 1677 | 0
sinapi | 1746 |  | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | unid. | 1 | 163.36 | 70.01 | 163.36 | 70.01 | 233.37 |  | 185.03 |  | 238.69 | 0
|  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | [6 empty] | 1807.16 | 1807.16 |  |  | 0 | 0
sinapi | 90445 |  | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | m | 10 | 20.52 | 8.79 | 205.2 | 87.9 | 293.1 |  | 23.24 |  | 299.8 | 0
sinapi | 89578 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 12 | 24.77 | 10.61 | 297.24 | 127.32 | 424.56 |  | 28.05 |  | 434.21 | 0
sinapi | 89712 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 10 | 18.04 | 7.73 | 180.4 | 77.3 | 257.7 |  | 20.43 |  | 263.55 | 0
sinapi | 89711 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 8 | 12.22 | 5.24 | 97.76 | 41.92 | 139.68 |  | 13.84 |  | 142.83 | 0
sinapi | 90466 |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 50 MM. AF_05/2015 | m | 7 | 8.57 | 3.67 | 59.99 | 25.69 | 85.68 |  | 9.71 |  | 87.68 | 0
sinapi | 90469 |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | m | 15 | 6.12 | 2.62 | 91.8 | 39.3 | 131.1 |  | 6.93 |  | 134.1 | 0
sinapi | 89708 |  | CAIXA SIFONADA COM TAMPO DE FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 51.62 | 22.12 | 51.62 | 22.12 | 73.74 |  | 58.47 |  | 75.43 | 0
sinapi | 74104/1 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | unid. | 1 | 281.12 | 120.48 | 281.12 | 120.48 | 401.6 |  | 318.4 |  | 410.74 | 0
|  | 13 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | 15378.34 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COMPLEMENTARES | [6 empty] | 15378.34 | 15093.98 |  |  | 0 | 0
sinapi | 10848 |  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | unid. | 1 | 708.08 | 303.46 | 708.08 | 303.46 | 1011.54 |  | 801.99 |  | 1034.57 | 0
sinapi | 99837 |  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 14.5 | 326.18 | 139.79 | 4729.61 | 2026.96 | 6756.57 |  | 369.44 |  | 6910.38 | 0
sinapi | 38176 |  | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARABOLT | unid. | 3 | 5.61 | 2.4 | 16.83 | 7.2 | 24.03 |  | 6.35 |  | 24.57 | 0
mercado |  |  | EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ACM ADESIVADA E VERNIZADA COM VERNIZ AUTOMOTIVO PU DE 2,60X0,50 M | unid. | 1 | 886.44 | 379.9 | 886.44 | 379.9 | 1266.34 |  | 1004 |  | 1295.16 | 0
mercado |  |  | CORRIMÃO COM BATE MACA 026 | m | 18 | 208.01 | 89.15 | 3744.18 | 1604.7 | 5348.88 |  | 235.6 |  | 5470.63 | 0
sinapi | 99803 | 13.3 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 346.78 | 1.39 | 0.59 | 482.02 | 204.6 | 686.62 |  | 1.57 |  | 702.33 | 0
| 99806 |  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 346.78 | 0.57 | 0.25 | 197.66 | 86.7 | 284.36 |  | 0.65 |  | 290.78 | 0
Total Geral | [9 empty] | 270001.59
Note on F12: Liriane: 228,88*0,3*0,2=13,73
Note on F46: Liriane: 66,29*0,40=26,51M² 14,66*0,4=5,86 32,37 M²