ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2020

1. OBJETO:

1.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Materiais de Obras para Reforma do Prédio que abrigará o CAS e para Construção de uma Estação de Tratamento de Efluentes (esgoto) na Vila São José Operário, conforme especificações e quantitativos constante no item 2.

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. DE MEDIDA | QUANTIDADE | * VALOR DE REFERÊNCIA UNITÁRIO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Argamassa Colante AC II Cinza 20kg | UN | 27 | 20,63 |
| 02 | Argamassa Colante AC III Cinza 20kg | UN | 120 | 23,60 |
| 03 | Separador de piso 3mm | SC | 80 | 3,70 |
| 04 | Rejunte piso tonalidade cinza. Saco de 1kg | SC | 120 | 3,76 |
| 05 | Piso cerâmico PEI 5 em tonalidade cinza claro | M² | 352 | 23,5 |
| 06 | Piso cerâmico PEI 3 em tonalidade branco | M² | 130 | 17,85 |
| 07 | Lavatórios em louça branca com coluna, 45 x 55cm, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio | UN | 06 | 339,00 |
| 08 | Lavatório de louça branca suspenso de canto, 29,5 x 39cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular | UN | 01 | 416 |
| 09 | Tanque para lavanderia polietileno 24 litros (h=32cm, l=52cm, e= 0,058cm) | UN | 01 | 75,66 |
| 10 | Fundo Acrílico Base Agua cor branca. Latas de 18 litros. Rendimento mínimo por lata de 250m²) | UN | 10 | 104,66 |
| 11 | Tinta Epoxi Acetinado Cor Branca Base Agua. Latas de 3,6 litros. Rendimento mínimo por lata de 70m². | UN | 08 | 127,50 |
| 12 | Tinta Acrílica Cor Creme. Latas de 18 litros. Rendimento mínimo por lata de 350m²). | UN | 02 | 493,33 |
| 13 | Régua para Forro Em Pvc Rígido Largura 20cm E Comprimento De 6m | UN | 228 | 17,96 |
| 14 | Placa Modular Pvc Rígido Liso Lavável 10x625x1250 mm | UN | 120 | 35,83 |
| 15 | Rodaforro em pvc para Forro em régua De PVC 6m | UN | 40 | 27,78 |
| 16 | Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm | UN | 04 | 6,27 |
| 17 | Caixa de Gordura DN 100 | UN | 01 | 53,25 |
| 18 | # Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 100 x 100 x 50 - Redondo | UN | 09 | 11,96 |
| 19 | # Joelho 45° Série Normal 100mm | UN | 01 | 7,43 |
| 20 | # Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | UN | 09 | 2,31 |
| 21 | # Joelho 45° Série Normal 50mm | UN | 09 | 3,66 |
| 22 | # Joelho 45º Soldável 50mm | UN | 01 | 4,01 |
| 23 | # Joelho 90° Série Normal 100mm | UN | 04 | 7,33 |
| 24 | # Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas | UN | 15 | 2,36 |
| 25 | # Joelho 90° Série Normal 50mm | UN | 15 | 3,56 |
| 26 | # Joelho 90º Soldável 20mm | UN | 19 | 0,76 |
| 27 | # Joelho 90º Soldável 25mm | UN | 09 | 0,93 |
| 28 | # Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2' | UN | 14 | 5,70 |
| 29 | # Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm x 1/2' | UN | 02 | 6,50 |
| 30 | # Junção Simples Série Normal 100x50mm | UN | 03 | 14,00 |
| 31 | # Junção Simples Série Normal 50mm | UN | 02 | 8,44 |
| 32 | # Luva de Correr Série Normal 100mm | UN | 05 | 15,23 |
| 33 | Luva de Redução em PVC Soldável 25mm x 20mm | UN | 04 | 1,70 |
| 34 | Registro Esfera VS Compacto Soldável 25mm | UN | 02 | 39,6 |
| 35 | Tê Série Normal 50mm | UN | 10 | 5,24 |
| 36 | Tê Soldável 20mm | UN | 11 | 0,93 |
| 37 | Tê Soldável 25mm | UN | 03 | 1,27 |
| 38 | Tubo de PVC Série Normal 100mm | M | 66 | 9,10 |
| 39 | Tubo de PVC Série Normal 40mm | M | 24 | 4,21 |
| 40 | Tubo de PVC Série Normal 50mm | M | 48 | 6,6 |
| 41 | Tubo Soldável 6m x 20mm | UN | 11 | 17,2 |
| 42 | Tubo Soldável 6m x 25mm | UN | 14 | 15,65 |
| 43 | Tubo Soldável 6m x 50mm | UN | 01 | 70,12 |
| 44 | Arruela Zamak 1" | UN | 04 | 0,81 |
| 45 | Arruela Zamak 3/4" | UN | 01 | 0,61 |
| 46 | Bucha Zamak 1" | UN | 04 | 1,55 |
| 47 | Bucha Zamak 3/4" | UN | 01 | 0,81 |
| 48 | Caixa Pvc Octagonal 3x3" | UN | 43 | 2,91 |
| 49 | Curva 90° PVC Longa Rosca 1" | UN | 06 | 3,35 |
| 50 | Luva PVC Rosca 1" | UN | 06 | 3,16 |
| 51 | Fita Isolante para eletricidade de 20 metros. | UN | 04 | 11,35 |
| 52 | Cabo Unipolar Flexivel Isol. Hepr 06/1,0kv- 10mm² | M | 370 | 6,60 |
| 53 | Cabo Unipolar Flexivel Isol.Pvc 450/750 - 2,5mm² | M | 1300 | 1,52 |
| 54 | Cabo Unipolar Flexivel Isol.Pvc 450/750 - 4,0mm² | M | 170 | 2,61 |
| 55 | Caixa De Passagem De Embutir 100x100x80cm | UN | 02 | 22,97 |
| 56 | Dispositivo Elétrico - Embutido-Placa 4x2" Placa 1 Função | UN | 13 | 2,96 |
| 57 | Dispositivo Elétrico - Embutido -Placa 4x2" Placa 2 Função | UN | 26 | 2,96 |
| 58 | Eletroduto PVC Flexivel Leve 3" | M | 03 | 10,10 |
| 59 | Eletroduto PVC Rosca Vara 3 Metros 1.1/4" | M | 03 | 24,06 |
| 60 | Eletroduto PVC Rosca Vara 3 Metros 2" | M | 03 | 35,61 |
| 61 | luminárias Herméticas 120cm para duas lâmpadas | UN | 42 | 85,68 |
| 62 | Lâmpadas de Led de 36w 120cm | UN | 84 | 25,80 |
| 63 | Entrada De Energia - Caixa De Inspeção 30x30x40 Cm | UN | 01 | 8,83 |
| 64 | Entrada De Energia - Cinta Circular Aço Galv. P/ Poste D=15cm | UN | 02 | 24,93 |
| 65 | Entrada De Energia - Cinta Aluminio L=18mm C=1,0m | UN | 05 | 7,8 |
| 66 | Entrada- Haste De Aterramento Aço/Cobre D=15mm, Comprimento 2,4m | UN | 01 | 22,23 |
| 67 | Entrada- Isolador Roldana Porcelana 600V | UN | 05 | 6,91 |
| 68 | Entrada- Parafuso Aço Galvanizado Cabeça Quadrada Rosca M16x2, Comprimento 100mm | UN | 02 | 8,60 |
| 69 | Poste Concreto Armado L=6m Poste de entrada de energia Trifásico conforme padrão RGE | UN | 01 | 500,00 |
| 70 | Suporte Em Aço Galv. P/ Quadro De Medição 30cm | UN | 01 | 30,71 |
| 71 | Caixa Medição Tipo III Trifasica | UN | 01 | 223,43 |
| 72 | Quadro De Distribuição - Barramento Trifasico Din, Barra – 100A | UN | 01 | 435,33 |
| 73 | Tijolo Maciço 9x19x5,3cm LxCxA | UN | 12000 | 0,43 |
| 74 | Areia Média. | M3 | 9,60 | 99,6 |
| 75 | Cimento CP II (Saco de 50 Kg). | UN | 48 | 26,83 |
| 76 | Ferro de 6.3mm CA-50 | BRR | 340 | 13,25 |
| 77 | Ferro de 10,00mm CA-50 | BRR | 30 | 31,44 |
| 78 | Ferro de 5,00mm CA-60 | BRR | 25 | 9,21 |
| 79 | Arame recozido N°18 rolo com 1KG | KG | 40 | 10,58 |
| 80 | Taboa Bruta de Pinos com 30cm | M | 100 | 5,93 |
| 81 | Prego 18 X 27, embalagem de 1 kg | KG | 15 | 14,53 |
| 82 | Tubo PVC JE (NBR 10570;7968) din 150mm. | M | 230 | 20,4 |
| 83 | Tubo PVC JE (NBR 10570;7968) din 100mm. | M | 50 | 7,24 |
| 84 | Joelho PVC 45° din 150mm | UN | 5 | 20,73 |
| 85 | Curva PVC 90° din 150mm | UN | 5 | 24,96 |
| 86 | Joelho PVC 45° din 100mm | UN | 5 | 4,66 |
| 87 | Vigota Pré-Moldada de 5,00m de comprimento. | UN | 18 | 44 |
| 88 | Vigota Pré-Moldada de 2,65m de comprimento. | UN | 18 | 23,28 |
| 89 | Tavela Cerâmica 20x30 | UN | 630 | 1,15 |
| 90 | Pedra Rachão para Dreno | M3 | 50 | 54 |

* O VALOR DE REFERÊNCIA UNITÁRIO será o Valor Máximo aceitável para o item.

Obs: Os itens 01 a 72 serão utilizados na Reforma do CAS e os itens 73 a 90 para Construção da Estação de Tratamento de Efluentes. Poderão ser gerados contratos separados com os itens específicos para cada obra.

3. ENTREGA:

3.1. Os materiais deverão ser entregues, em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de fornecimento no seguinte endereço: Rua das Missões, Centro – Tucunduva/RS. Cep: 98930-000 (Referência Galpão de Obras da Prefeitura Municipal).

3.2. Verificada a desconformidade de algum dos materiais, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital, inclusive no caso em que for verificado defeito de fabricação do material.

3.3. Os materiais a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

3.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

3.5 O fornecimento será de acordo com a necessidade do município, sendo que será solicitado, com antecedência de 10 dias.

3.6 Somente serão aceitos materiais que correspondam às especificações constantes do presente edital e seus anexos, e tenham sido objeto de vistoria e contagem pelo órgão responsável pelo recebimento.

3.7. As notas fiscais serão emitidas e entregues juntamente com os materiais adquiridos, devendo explicitar, item por item, cada um deles entregues e conter data de sua emissão e data e hora da saída.

3.8. Caso seja constatado que os materiais entregues não correspondem em qualidade, descrição e especificação ao estabelecido na licitação ou apresentar defeito ou imperfeições de fabricação, durante o prazo de garantia ou não correspondam à quantidade solicitada, ou possuem marca/fabricante diferente daquela constante na proposta vencedora e contrato, será exigido do CONTRATADO sua substituição com todas as despesas pertinentes a frete, carga, descarga por conta do CONTRATADO, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação pelo Município, ou rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração.

3.9 Caso a contratada entregue produto em desconformidade com o ato convocatório ou com a irregularidades citadas no item 3.8 deste Termo de Referência, e recusar-se de realizar a troca, serão aplicadas as penalidades previstas, bem como será classificado o segundo colocado, para a entrega do objeto, nas mesmas condições do primeiro colocado, observando que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto, sem prejuízo das sanções cabíveis.

4. PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (Trinta) dias, após a entrega do objeto e liberação da Nota Fiscal pelo setor competente.

4.2 Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

5. PRAZO DE GARANTIA

5.1 Caso sejam constatados vícios ocultos ou defeitos de fabricação, ou ainda, avarias sofridas pelo objeto no transporte e/ou armazenamento, as garantias dos produtos serão aquelas indicadas pela Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Edital retificado de Pregão Presencial nº 06/2020.

____________________________

Márcia Veiga dos Santos

Sec. Mun. Saúde e Assist. Social

____________________________

Jorge de Souza Salgadinho

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Urbanos